Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2016—2021

电能和热能生产过程管理程序

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 管理职责	2

3.1 书记/经理	2

3.2 生产副经理	2

3.3 总工程师/副总工程师	2

3.4 设备管理部	2

3.5 运营部	2

3.6 采购部	3

3.7 质量安全部	3

3.8 国能中电	3

3.9 各部门	3

3.10 值长	3

4 管理内容与方法	3

4.1 计划管理	3

4.2 运行控制的一般规定	4

4.3 主机运行过程的控制	5

4.4 燃料输送、灰渣排放过程的运行控制	5

4.5 水化运行过程的控制	6

4.6 特殊运行过程的控制	6

4.7 运行过程各类事故、事件的处理	6

4.8 交付	6

4.9 交付后服务	6

前  言

为确保电能和热能生产运行过程处于受控状态，给社会提供优质、持续电能和热能，满足电网和用户的要求，制定本标准。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化办公室归口。

本标准起草部门：标准化办公室

本标准起草人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准为首次发布

电能和热能生产过程管理程序

- 范围

本标准规定了阿拉尔盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）电能和热能生产过程的具体要求，确保电能质量符合电网要求和热能质量符合用户要求。

本标准适用于盛源热电电能和热能生产过程的质量、环境、职业健康安全和安全生产控制活动。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 26164.1-2010     电业安全工作规程  第1部分：热力和机械

DL 408-1991         电业安全工作规程  发电厂和变电所电气部分

Q/SYRD 1001-2021    集控运行规程

Q/SYRD 1002-2021    化学运行规程

Q/SYRD 1003-2021    除灰脱硫运行规程

Q/SYRD 1004-2021    燃料运行规程

Q/SYRD 2007-2021    目标、指标及其方案管理程序

Q/SYRD 2011-2021    信息交流与协商管理程序

Q/SYRD 2031-2021    文明生产管理

Q/SYRD 2032-2021    教育培训管理

Q/SYRD 2060-2021    安全生产责任制管理

Q/SYRD 2061-2021    安全生产管理

Q/SYRD 2065-2021    安全教育培训管理

Q/SYRD 2069-2021    消防安全管理

Q/SYRD 2077-2021    锅炉压力容器安全管理

Q/SYRD 2082-2021    事故事件管理

Q/SYRD 2091-2021    设备命名、标识及编码管理

Q/SYRD 2096-2021    设备缺陷管理

Q/SYRD 2099-2021    设备停复役管理

Q/SYRD 2104-2021    设备定期切换与试验管理

Q/SYRD 2105-2021    继电保护及安全自动装置管理

Q/SYRD 2114-2021    图纸管理

Q/SYRD 2120-2021    运行岗位交接班管理

Q/SYRD 2126-2021    运行岗位巡回检查管理

Q/SYRD 2129-2021    规程管理

Q/SYRD 2130-2021    设备异常运行管理

Q/SYRD 2132-2021    电气防误操作管理

Q/SYRD 2134-2021    生产技术分析管理

Q/SYRD 2143-2021    物资采购管理

Q/SYRD 2154-2021    调度自动化及通信管理

- 管理职责

  - 书记/经理

书记/经理负责盛源热电电能和热能生产统筹协调管理。

  - 生产副经理

生产副经理是电能和热能生产运行的现场指挥和协调者，全面负责盛源热电电能和热能的生产运行管理。

  - 总工程师/副总工程师

    - 负责盛源热电电能和热能生产运行的技术管理。

    - 负责审批主要发电设备及系统的运行方式。

    - 负责审批供热系统的运行方式。

    - 负责审批各种运行控制计划。

    - 负责批准各类运行规程和技术标准。

  - 设备管理部

    - 协助编制盛源热电电能和热能年度生产计划、月度生产计划和生产任务。

    - 组织编制三年检修规划和年度、月度检修计划；实施年度、月度检修计划。

    - 负责计划检修、日常维护设备的异动和停复役工作。

    - 负责所辖设备的计划检修的全过程管理；所辖设备点检、维护、保养的全过程管理；对检修、维护的质量、安全、技术实施全过程管理。

    - 负责编制、审核机组启动试验方案和设备重大技术改造后试验方案。

    - 负责缺陷统计、分析工作。

    - 组织机组发电和供热的经济性分析活动。

    - 负责编制盛源热电主要技术经济指标控制值。

    - 负责技术标准的归口管理，负责除运行管理以外的技术标准的审核、审定。

    - 负责技术监督管理工作。

  - 运营部

    - 运营部是电能和热能生产运行控制的管理部门，具体负责发电设备及供热、系统的运行管理。

    - 负责编制盛源热电电能年度生产计划、月度生产计划和生产任务

    - 负责机组运行方式管理，审核盛源热电主要辅助设备停复役申请。负责向调度上报省调管辖设备的停复役申请。

    - 负责与电网调度联络，实施运行过程控制参数、特性和系统运行方式的实现，确保电能质量符合电网要求。

    - 负责制订、审核相关运行的规程、规定、系统图和管理制度。

    - 负责燃油、液氨接卸及储备管理，负责燃油、液氨系统的运行管理。

    - 负责燃煤接卸、储存、配烧管理，燃料系统运行。

    - 负责建立并保持各类运行台账和电能生产技术数据。

    - 编制和实施运行操作方案、相关的反事故措施及应急预案，并组织实施演习。

  - 市场营销部

    - 市场营销部是工业供汽管网运行控制的管理部门，具体负责热网设备及系统的运行管理。

    - 负责编制盛源热电热能年度生产计划、月度生产计划和生产任务。

    - 负责热能交易的工作联系沟通。

    - 负责制订、审核相关热网运行的规程、规定、系统图和管理制度。

    - 负责与工业供汽用户联系沟通。

    - 负责与热力公司联系沟通。

    - 负责建立相关热网运行台账和热能生产技术数据。

  - 采购部

    - 负责燃料、化学药品等生产物资的采购。

  - 质量安全部

    - 负责运行过程中安全、职业健康及环境的监督管理工作。

  - 国能中电

    - 负责灰硫脱硝系统运行方式、运行过程控制、环保等参数的运行管理。

    - 负责液氨、石灰石等灰硫脱硝系统生产物资的采购、接卸及储备管理。

    - 负责所辖设备建立并保持各类运行台账和电能生产技术数据。

    - 编制和实施运行操作方案、相关的反事故措施及应急预案，并组织实施演习。

  - 各部门

    - 负责所辖区域文明生产工作。

  - 值长

    - 负责当值发电设备的运行操作指挥、安全经济调度和事故处理。

    - 负责执行电网调度的生产指令。

    - 负责实施发电设备运行方式的变更。

    - 负责工业供汽压力和热网温度等参数调整。

- 管理内容与方法

  - 计划管理

    - 根据盛源热电批准的年度生产经营目标制定年度发电量、合约发电量、供热量、供汽量等主要生产经营指标，经经理批准后按月分解实施。

    - 运营部负责编制电能年度运行工作目标、指标及实施细则。

    - 根据发电量计划编制燃料需求计划报分管领导批准。

    - 生产副经理组织召开计划平衡会，对上月的生产经营计划和指标完成情况进行总结。对当月度生产经营计划进行布置、确认，会后及时下达月度计划。

    - 计划内容的制订、落实、实施、统计等按《目标、指标及其方案管理程序》、《立项管理》、《统计管理》等规定执行。

  - 运行控制的一般规定

    - 运营部负责电能和热能生产运行方式的管理工作，保持与省调的日常工作联系沟通；当值值长负责盛源热电电能和热能生产运行过程的统一调度，并严格执行电网的调度指令，并按相关调度规定要求，做好与调度的信息沟通。

    - 运行与检修过程的协调在每天上午举行的生产例会进行。

    - 发电设备的运行操作按行业、上级有关规定及运行规程和两票三制的管理规定执行，并按《电气防误操作管理》等做好相关的工作。

    - 运行人员应经过上岗培训，取得相应上岗资格，熟悉所属专业、岗位的技术操作能力并熟悉《电业安全工作规程》（热力和机械部分）和（发电厂和变电所电气部分）及运行规程的规定，为发供电生产提供保障，运营部按《教育培训管理》、《安全教育培训管理》确保运行人员经培训满足上岗要求。

    - 设备管理部制定电力生产设备技术状况的评定准则，并对设备实施分类，具体执行《设备评级管理》的相关要求，确保生产设备能满足生产运行工况要求。

    - 电力生产过程中涉及的监视和测量装置的管理具体执行《集控运行规程》的相关要求，确保监测装置合格有效。主要监视和测量装置有：

- 电压、电流、频率、电量等指标测量装置；

- 压力、温度、流量、水位等热工参数测量装置；

- 重量、质量等力学参数测量装置；

- 电导率等化学参数测量装置；

- 继电保护、热工保护等监视装置；

- 用于监视和测量装置的计算机软件等。

    - 运行人员应按《运行岗位巡回检查管理》中规定的巡检路线、时间对所管辖的设备定期进行巡回检查。发现设备缺陷应按《设备缺陷管理》的规定处理，并认真做好验收工作。

    - 运行人员必须按《设备定期切换与试验管理》的规定进行设备的定期切换和试验工作，并做好记录。

    - 发电设备及供热、系统运行和检修之间的状态切换须按《设备停复役管理》的规定执行。

    - 运行人员应做好设备运行及操作记录。值班日志由岗位负责人认真填写。交接班人员于交接班时在记录上签名，具体按《运行岗位交接班管理》规定执行。值班记录应真实、确切地反映生产情况，主要内容应包括：

- 设备的启停操作、试验的内容及原因；

- 设备的启、停、运行、试验中发生的异常情况、原因和处理经过；

- 不符合规程规定的操作原因；

- 操作票、工作票执行情况、设备改进情况及其他需作特别交代的注意事项；

- 设备消缺情况，试验结果；

- 机组限负荷起始时间、幅度、原因及处理情况；

- 应全面记录所管辖的主要设备、仪表和保护装置的运行、备用或检修情况；

- 调度、上级指令。

    - 运行人员和相关管理人员应按《生产技术分析管理》做好运行参数、设备运行状况、缺陷及异常事故等的分析工作。

    - 运营部按《安全生产管理》、各类事故预案和《事故事件管理》规定做好安全预防控制管理及反事故演习工作，并按要求做好相应的记录。

    - 运行人员必须按规定班次值班，并按《运行岗位交接班管理》的规定进行交接班。交班人员应将以下情况向接班人员作全面交底：

- 设备运行、检修、试验情况、安全措施；

- 设备缺陷内容及部位，所采取的安全措施和事故预想；

- 调度、上级指令；

- 本值遗留的工作和下值的任务；

- 异常情况的过程及处理经过，应吸取的教训和防止的对策；

- 各种记录、工器具、仪器、钥匙、图纸情况等。

    - 对于异常情况所采取的对策及注意事项，除书面交代外，必要时双方应到设备现场交代。交接班手续办完双方签名后，接班人员应立即进入自己的工作岗位进行值班。

    - 各专业的运行操作及运行系统图的管理执行《规程管理》的规定。

    - 对汽轮机和锅炉压力容器运行、检验、修理改造、能耗、长期停用及重新启用等环节实施全过程的安全技术监督管理，具体按《锅炉压力容器安全管理》规定执行。

    - 监控系统、通信系统的规划、运行维护、技术管理及通信工作管理按《调度自动化及通信管理》的规定执行。

    - 运行管理工作贯彻“经济效益为中心”的指导思想，并建立奖惩考核办法，促使各项技术经济指标达到或接近设计值。

    - 运营部应对运行人员进行安全教育培训，制定反习惯性违章的规定，对运行安全情况进行分析，确保电力生产过程安全运行，具体执行《安全生产管理》中的相关规定。

    - 运行现场的设备和系统均按《设备命名、编码及标识管理》的要求，做好明显、牢固的标识，对所有现场使用、存放的物品实行定置管理，并符合《文明生产管理》要求。

  - 主机运行过程的控制

    - 主机运行过程的控制由当值值长负责。

    - 主机的启动与停运

- 主机的启动与停运应严格执行相关运行规程，并填写操作票（卡），主要设备及主要辅助设备的停复役申请，具体执行《设备停复役管理》。

- 主机检修后的启动和投运同时还应符合《设备停复役管理》的相关规定。

- 主机属故障停运的，还应执行《事故事件管理》，并按《不合格项管理程序》实施纠正措施。

    - 机组运行

- 当值值长应根据电网调度指令及（月）日调度计划安排电能生产并及时调整运行方式。电能质量应按调度计划要求和《电能质量监督管理实施细则》的有关规定进行控制。

- 运行过程中的参数监视按运行规程的相关规定执行。

- 运行过程中的电气、热控保护装置的监督按《继电保护及安全自动装置技术监督管理实施细则》执行。

- 环境监测站应对运行现场环境测试点进行监测，具体按《环境保护技术监督实施细则》的规定执行。

  - 燃料输送、灰渣排放过程的运行控制

    - 燃煤系统的运行控制，燃油及灰渣排放过程的运行控制由运营部负责。

    - 燃料的采制、接卸、验收、进仓、储存按《物资采购管理》执行。

    - 输煤过程中应确保除尘器的投用，以控制煤尘。

    - 油污水的处理及控制按运行规程的规定执行。

    - 烟气除尘、脱硫的控制按《除灰脱硫运行规程》的规定执行，并保持电除尘设备、脱硫设备的高效、正常运行，减少粉尘、NOx、SO2排放。

    - 运营部负责调度、分配、更换煤种。当来煤的煤质发生较大变化或新到煤种时，由运营部提出并组织制定掺烧试验方案，设备管理部配合。运营部根据试验方案做好试烧及相关的调整工作。

  - 水化运行过程的控制

    - 运营部负责化学运行过程的控制及相关泵房设备的日常运行。

    - 制氢站、氨站的运行管理由运营部负责。制氢站、氨站应严格执行《消防安全管理》标准。

    - 化学的制水、加药、汽水品质监测；油煤和灰渣分析、化学水处理运行过程的参数监视等运行过程按《化学运行规程》的相关规定执行。

  - 特殊运行过程的控制

    - 下列过程可定义为电能生产运行的特殊过程：

- 主设备经A、B级检修、技术改造后的投运；

- 设备异常状态启停、复役及运行处理过程；

- 因系统原因需机组带故障限额运行；

- 主设备及系统的性能试验等；

- 总工程师（生产副经理）、值长认定的特殊操作等。

    - 设备经A、B级检修或技术改造、事故抢修后投运的控制。

- 由设备管理部组织编制启动和性能试验方案，运营部会签，总工程师（生产副经理）批准。

- 运行人员根据试验方案和运行规程实施设备的投运。

    - 对机组带故障限额运行的控制，按《设备异常运行管理》相关要求执行。

    - 总工程师（生产副经理）、值长认定的特殊操作均要事先编制操作方案，操作方案由设备部编写，经批准后执行。

    - 对上述特殊过程的控制应记入运行值班日志中。

  - 运行过程各类事故、事件的处理

    - 发生异常时，运行人员应迅速解除人身和设备的危险，找出发生异常的原因并采取有效措施。

    - 异常的处理按运行规程及《设备异常运行管理标准》的相关条款执行。

    - 异常处理完毕后，应做好记录，并及时向有关人员汇报。

    - 构成各类事故、事件的，按《事故事件管理》的规定执行，召开事故分析会，分析原因，制订必要的反措并落实。

  - 交付

    - 根据电网调度的指令把符合要求的电能送至电网。

    - 根据合同约定把符合要求的热能送至用户。

  - 交付后服务

交付后服务控制按《信息交流与协商管理程序》的规定执行。

_________________________________