Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2018—2021

标识及可追溯性管理程序

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 管理职责	1

4.1 设备管理部	2

4.2 质量安全部	2

4.3 运营部	2

4.4 采购部	2

4.5 综合事务部	2

4.6 其他部门	2

5 标识管理	2

5.1 标识的分类	2

5.2 标识的方法	3

5.3 标识要求	3

5.4 标识的实施	3

6 可追溯性管理	5

前  言

为规定电能生产和热力蒸汽提供过程及检修、运行过程中的设备、备品配件、材料、危险品等标识和可追溯性管理，制定本标准。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化办公室归口。

本标准起草部门：标准化办公室

本标准起草人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准为首次发布

标识和可追溯性管理程序

- 范围

本标准规定了阿拉尔盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）标识和可追溯性管理过程中的职责、内容和分类、可追溯性的记录。

本标准适用于盛源热电电能生产和热力蒸汽提供过程及检修、运行过程中的设备、备品配件、材料、危险品等标识和可追溯性的管理工作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15496-2017      企业标准体系 要求

GB/T 19000-2016      质量管理体系 基础和术语（idt ISO 9000）

GB/T 19001-2016      质量管理体系 要求（idt ISO 9001）

GB/T 24001-2016      环境管理体系 要求及使用指南（idt ISO 14001）

GB/T 45001-2020      职业健康安全管理体系 要求（idt OHSAS 18001）

Q/SYRD 0005-2021     质量、环境和职业健康安全管理手册

Q/SYRD 2069-2021     消防安全管理

Q/SYRD 2091-2021     设备命名、标识及编码管理

《盛源热电7S管理规范》2021年9月

- 术语和定义

本标准采用GB/T 15496-2017、GB/T 19000-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020和管理手册中的术语、定义和缩略语。

标识

标识意思是标示识别，是一种用来识别的记号，它表明特征的记号或事物，也可以说是表明某种特征。

可追溯性

追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处位置的能力，是组织运用各类方法和技术对产品进行追踪的能力。

- 管理职责

  - 设备管理部

    - 负责本公司生产和非生产区域设备及其系统标识和可追溯性方法的制订并对生产检修过程状态标识的控制和管理。

    - 负责检修、维修、施工、安装过程中使用物资的标识、装备的标识以及现场的标识，并负责对标识可追溯性工作的实施。

    - 负责本公司环境保护的标识和可追溯性方法的制订，并负责环境标识的控制和管理。

  - 质量安全部

    - 负责本公司安全的标识和可追溯性方法的制订，并负责公司的安全标识的控制和管理。

    - 负责本公司内相关危险品及消防设施和消防器材的标识。

    - 负责本公司内交通安全的标识。

  - 运营部

    - 负责生产区域设备标识的命名和管理。

    - 负责发电和热力蒸汽提供设备及其系统设备的状态参数控制和标识及追溯性工作。

  - 采购部

    - 负责物资的采购、接收、贮存的标识和可追溯性控制。

  - 综合事务部

    - 负责本公司公共设施、办公用品的标识管理

  - 其他部门

    - 各自做好体系要求的设备、装备、设施的标识和可追溯性实施。

- 标识管理

  - 标识的分类

    - 产品标识

- 标识一般采用标识牌、标签、涂色、标箭头、直接标字、封缄、设遮栏等。

- 应用于物资的分类、贮存、设备、装备、设施的命名牌、流体的方向、电气的色相、遮栏、计量设备的封缄、环保监察点的标识、废弃物的标识、安全交通禁令警告标识等。

    - 状态标识

- 一般采用标记、标志、分区域、流程图表等方法的标识，对于检修、加工、物资堆放等在过程进行中的一种标识。应用于物资的分检、计量装置的检验、检修过程中状态的标识。

- 状态标识方式：

  - 待检；

  - 合格；

  - 不合格。

- 对于检修后的分步启动试验用流程框图标识分：

  - 正在试验中；

  - 试验合格；

  - 试验不合格。

- 其他有关产品过程中的状态均应作相应标识。

    - 设备设施命名标识

- 一般用标签、直接喷字、钢印、标识牌等标识，是对于固定的对象一种永久性和半永久性的一种标识。

- 应用于设备的命名牌、装备、设施的编号等。

  - 标识的方法

    - 一般分为以下几种，根据具体情况可有一种或几种标识，但应一致：

- 记录：应用于发电生产和热力蒸汽提供、物资采购以及设备检修过程中的检测、试验、化验和验收等；

- 标签：应用于物资分类、储存、堆放；

- 涂色：应用于区分管道、气瓶内工质及其他材料的类别；

- 箭头：应用于走向、介质流向、开关方向标识等；

- 标识牌：应用于设备名称、位置标识、发电和热力蒸汽提供设备运行和检修中危及人身和设备安全的警示标识及压力容器等标识；

- 遮拦：应用于生产现场易发生事故和危险场所的隔离性标识等；

- 定位图：应用于生产现场所检修设备的放置或定位区域标志等；

- 钢印：应用于有追溯性要求的主要设备或特别主要部件的标识；

- 安全围栏：应用于具有危险性的检修现场或区域的警示性标识；

- 划分区域：应用于不同性质场所界限标识；

- 直接标字标识：工器具，部分装备设施；

- 流程图标识：大修启动过程中的框图标识；

- 安全标志和安全色：应用于安全警示、警告、等级等标识。

  - 标识要求

    - 标识方式必须符合类别及所处环境要求，标识内容清晰完整。

    - 标识必须及时准确，符合常规，便于检索。

    - 搬运及使用过程中的标识应完整无损。

    - 当标识损坏时，必须及时恢复。

  - 标识的实施

    - 备品配件、材料标识

- 对验收合格入库的备品配件、材料予以挂牌标识，内容包括：设备名称、型号规格、入库日期、批次、数量、单位、编码等。

- 对尚未验收入库的备品配件、材料，应有“待检”标识。

- 对验收不合格的备品配件、材料，应有“不合格”标识，并记录。记录内容包括：物资名称、型号、规格、材质、批次、数量、采购员、生产厂家等。

- 对透平油、绝缘油的标识，除厂家提供的标识外，还应有化验室提供的油品性能抽样测试报告。

- 对压力储气钢瓶存放区域应有明显的“满瓶”、“空瓶”标识，在满瓶与空瓶存放区域之间应设置红白相间警戒带予以隔开。各类钢瓶应有检验日期和合格的标识。

    - 生产设备标识

- 生产设备一般使用悬挂标示牌或根据实际情况直接在设备上喷字标识。

- 设备标识内容包括：命名编号、型号等。

- 设备命名编号规则应按《设备命名、标识及编码管理》的规定执行。

- 对于水、汽、气、油等输送管道、介质流向等，用规定的色标予以标识。色标规定应符合《盛源热电7S管理规范》中规定的内容。

- 当设备有缺陷、故障，不符合运行条件时，应在MIS系统中填写缺陷单予以标识。

    - 设备检修标识

- 备品配件、材料从仓库领用后，应保护好原有标识，并做好合格与不合格的状态标识，以防混淆、误用；

- 重要设备的零部件、容易混淆的零部件或结构复杂的设备，解体检修时，检修人员在拆卸时应根据需要标识其名称、编号、安装位置等，以防混淆、错装；

- 设备在检修过程中根据工作票要求做好有关系统隔离标识；

- 设备检修采用检修质量验收单、试验报告、校验报告、化验报告、试转单等形式予以状态标识。

    - 安全警示标识

- 盛源热电发电生产过程中安全警示标识应符合《盛源热电7S管理规范》中规定的内容。

    - 消防设施的标识

- 消防设施、消防器材由质量安全部用红色色标予以标识；

- 对消防器材，质量安全部应在每只消防器材上应悬挂小卡片予以标识，卡片内容包括：有效期、检验日期、检验人等；

- 当消防设备有缺陷、故障，不符合投运时，应填写缺陷单的作为标识；

- 消防设施的标识应符合《消防安全管理》和《盛源热电7S管理规范》中规定的内容。

    - 电能和热力蒸汽产品标识

- 应有记录标识。

    - 环境与职业健康安全标识

- 对固体废弃物，如废润滑油、废电机等可用标签等方法进行分类标识。

- 对于油区、危险品库房等重点区域要有明显的安全标识，应符合《危险物品管理规定》中规定的内容。

- 对本公司内的交通要道要有安全标识。

- 设备检修现场的安全标识应符合国家电力公司颁布的《电力生产企业安全设施规范手册》中规定的内容；

- 对临时性的孔、洞、坑等的安全标识应符合《电业安全工作规程》中规定的内容。

- 装备标识符合《设备命名、标识及编码管理》中规定的内容。

    - 其它

- 根据具体情况做好相应适宜的标识。

    - 不合格的标识

- 根据标识方法，不同类别进行适宜标识。

- 可追溯性管理

  - 标识必须是唯一性的，当有可追溯性要求时，做好相应记录，以便追溯。

  - 重要设备、物资、工况、工况参数应有可追溯性：

- 主设备、重要辅助设备；

- 承压设备及管道的焊接与热处理；

- 高压电气设备试验和化验；

- 试验和检验设备、计量器具、安全工器具；

- 调度命令、负荷曲线等。

- 涉及设备及人身安全的安全天数等。

- 环境监测记录。

  - Ａ类物资的追溯

    - 从物资计划开始到物资使用为止。

    - 追溯依据：

- 物资计划。

- 合格供货方选择。

- 合同。

- 商检报告。

- 出厂检验。

- 合格证书。

- 质保证书。

- 物资验收单。

- 入库单。

- 仓库登记台账。

- 材料领用单。

- 安装技术记录等。

  - 主设备、重要辅助设备及施工、试验、生产过程的追溯。

    - 从新设备安装直至设备报废为止。

    - 追溯依据：

- 施工技术记录。

- 竣工验收记录。

- 设备检修技术台帐。

- 运行技术记录。

- 安全情况记录等。

  - 记录标识由相关部门归档保存，以备追溯。

_________________________________