Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2019—2021

绩效测量和监测管理程序

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 职责	1

5 管理内容与方法	2

5.1 监测的内容确定	2

5.2 监测的方法	2

5.3 监测计划制定及实施	3

6 记录	4

7 附录	4

附录 A （资料性附录）环境和职业健康安全年度绩效监测计划	5

前  言

为环境和职业健康安全管理体系的正常、持续运行，对本公司电能生产运行过程中可能具有重大环境影响、重大职业健康、安全风险的运行与关键特性进行定期监控，同时明确本公司电能生产运行各项过程并对其和产品进行例行监视和测量，制定本标准。

本标准为《质量、环境和职业健康安全管理手册》的支持性文件，是企业标准管理体系文件的组成部分。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化办公室归口。

本标准起草部门：标准化办公室

本标准起草人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准为首次发布

绩效测量与监测管理程序

- 范围

本标准规定了阿拉尔盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）对环境和职业健康安全管理的绩效进行监视和测量（以下简称“监测”）的内容和具体实施要求，以确保管理体系的正常运行，并实现持续改进。

本标准适用于盛源热电环境和职业健康安全管理体系绩效的监测。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15496-2017     企业标准体系 要求

GB/T 19000-2016     质量管理体系 基础和术语（idt ISO 9000）

GB/T 19001-2016     质量管理体系 要求（idt ISO 9001）

GB/T 24001-2016     环境管理体系 要求及使用指南（idt ISO 14001）

GB/T 45001-2020     职业健康安全管理体系 要求（idt OHSAS 18001）

Q/SYRD 002.01-2021  质量、环境和职业健康安全管理手册

Q/SYRD 003.06-2021  法律法规识别、获取与更新管理程序

Q/SYRD 003.23-2021  纠正和预防措施管理程序

Q/SYRD 003.27-2021  不合格项管理程序

Q/SYRD 204.02-2021  安全生产管理

- 术语和定义

本标准采用GB/T 15496-2017、GB/T 19000-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020和管理手册中的术语、定义和缩略语。

- 职责

  - 经理负责环境和职业健康安全年度绩效监测计划的批准。

  - 总工程师/副总工程师负责环境和职业健康安全年度绩效监测计划的审定。

  - 质量安全部

- 负责制定环境和职业健康安全年度绩效监测计划，并对监测计划的实施情况进行监督；

- 负责对环境管理、职业健康安全目标、指标及管理方案的绩效监测；

- 负责组织做好噪声、烟气排放、粉尘监测点、工业废水、生活污水排放的测试；

- 负责做好现场安全监察、重大和复杂的检修施工项目安全措施的审核和跟踪监督检查，以及对安全事故、事件、习惯性违章等不良绩效的监测；

- 负责各部门安全、环保和文明生产的考核，协助组织开展安全大检查和其他重大安全活动；

- 负责对职工健康、职业病不良绩效的监测。

  - 综合部负责办公及生活用水、电、油、汽、办公用品（如纸张等）消耗统计、分析。

  - 运营部做好输煤系统、燃油系统、输灰系统、机组汽水品质、生活、工业污水系统日常监测。负责水、电、油及燃煤等能源、资源的消耗统计。

  - 市场营销部责供汽、供热量的消耗统计。

  - 国能中电做好输灰系统、脱硫脱硝系统日常监测。

  - 各部门负责本部门管理体系运行和活动中关键特性的日常监测。

- 管理内容与方法

  - 监测的内容确定

    - 技术指标性内容

- 环境管理的技术指标性内容包括：

  - 生活污水、工业废水、渣水；

  - 烟气、粉尘；

  - 噪声；

  - 灰渣（含灰渣成分）；

  - 煤场监测（含煤尘、煤污水）；

  - 水、电、煤、油、汽等主要能资源的消耗；

  - 重要环境因素。

- 职业健康安全管理的技术性内容包括：

  - 对生产设备的安全性进行监测

    - 生产设备安全条件；

    - 主要生产工器具和安全器具安全条件；

    - 各类预防事故技术设施落实状况；

    - 特殊机械和装置与安全相关的部件匹配及安全性能。

  - 对参加作业活动的员工进行监测

    - 对安规及安全制度要求、内容及执行的熟练程度；

    - 各种突发事件处理能力；

    - 生产设备、工器具管理的正确使用；

    - 人员体能素质对岗位的符合性；

    - 全厂员工健康、职业病监测、统计、分析；

    - 测量化学、生物或物理因素（如噪声、挥发性有机物）并与国家、行业和地方标准比较；

    - 评价员工的行为，以辨识可能需要纠正的不安全作业。

    - 管理性内容

- 环境和职业健康安全目标、指标和管理方案实施情况；

- 环境法律、法规及其他要求的符合性；

- 环境和职业健康安全管理体系运行控制实施的有效性；

- 事故、事件、职业病和其他不良绩效的历史记录，包括本公司和其他组织的失败案例。

  - 监测的方法

    - 为了更全面地对本公司的环境和职业健康安全活动的绩效进行监测，可采用主动性监测和被动性监测两种监测方法结合起来。

    - 主动性监测方法，是指检查本公司环境和职业健康安全的符合性。下列内容可采用主动性监测方法进行监测：

- 环境与职业健康安全管理目标、指标和管理方案的符合性；

- 环境与职业健康安全运行准则的符合性；

- 法律、法规的符合性；

- 生产设备、设施及工器具（含电动工具、安全工器具）安全性能符合性；

- 人员及行为的安全符合性；

- 管理行为的符合性。

    - 被动性监测方法，是指调查、分析和记录环境和职业健康安全管理体系的失败案例。下列内容可采用被动性监测方法进行监测：

- 事故、事件案例；

- 职业病案例；

- 其他不良绩效。

    - 监测标准

- 适用的法律法规及行业规定；

- 目标、指标及管理方案的要求；

- 本公司相关的规定，如：节能降耗指标，作业指导书，操作规程，技术监督规定等。

    - 监测设备

- 本公司应按以上监测内容配备必需、适宜的监测设备；

- 监测设备使用人员应经过专业培训，并考试合格；

- 监测设备要按规定定期维护和校准，并保留相关记录。

  - 监测计划制定及实施

    - 质量安全部每年年初制订“环境和职业健康安全年度绩效监测计划”（见附录A），经本公司主管领导批准后下发至相关部门。

    - 各监测负责部门按年度监测计划实施监测，监测结果每年以书面形式报质量安全部，并由质量安全部传达至相关部门。

    - 质量安全部应对收到的各类监测结果进行整理和汇总，并由质量安全部传达至相关部门。

    - 各相关部门负责职责范围内规定的技术性指标和管理性内容的监测工作，并将监测结果报质量安全部。

    - 质量安全部应按《安全生产管理》的规定组织安全检查，并每年根据季节特点、节假日协助组织进行安全大检查和节日安全检查。

    - 质量安全部组织相关部门对重大事故、事件和其他不良绩效进行收集，为今后采取纠正和预防措施提供充足的历史数据分析记录。

    - 综合事务部应将职工体检状况登记，汇总职业病不良绩效，通告本公司领导、工会及相关部门。

    - 运营部按规定做好水、电、油、煤等能源、资源的消耗统计、分析，形成报告报本公司领导及相关部门。

    - 市场营销部按规定做好供汽、供热量的统计、分析，形成报告报本公司领导及相关部门。

    - 环境合规性评价按照盛源热电《法律法规识别、获取与更新管理程序》执行。

    - 综合事务部应按月做好日常办公、生活用资源、能源消耗量的统计分析，在每月形成上月的分析报告报本公司领导及相关部门。

    - 不符合项处理

- 监测过程中如发现不符合项，监测负责部门应督促责任部门按《不合格项管理程序》进行处理，并按《纠正和预防措施管理程序》实施纠正和预防措施。

- 记录

本标准形成下列记录：

- 环境和职业健康安全年度绩效监测计划。

- 附录

- 附录 A （资料性附录）环境和职业健康安全年度绩效监测计划

（资料性附录）

环境和职业健康安全年度绩效监测计划

  - 环境和职业健康安全年度绩效监测计划

表号：2019-01                                                   No：

| 序号 | 监测内容 | 监测依据 | 负责部门 | 实施时间 | 委托单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

批准/日期：                   审核/日期：                   编制/日期：

_________________________________