Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2020—2021

突发性事件应急准备与响应管理程序

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 应急预案体系	2

5 应急工作原则	2

6 事故风险描述	3

6.1 公司概况	3

6.2 危险源与风险分析	4

7 组织机构及职责	6

7.1 应急组织机构	6

7.2 应急预案编制工作组织机构	7

7.3 应急组织机构的职责	7

8 预警和信息报告	9

8.1 危险源监控	9

8.2 预警	10

8.3 信息报告	13

9 应急响应	14

9.1 应急响应分级	14

9.2 启动条件	14

9.3 响应程序	16

9.4 处置措施	17

9.5 应急结束	18

10 信息发布	18

10.1 信息发布机构及原则	18

10.2 信息发布原则	18

10.3 信息发布形式、内容	19

10.4 信息发布程序	19

11 后期处置	19

11.1 善后处置	19

11.2 调查与评估	19

12 保障措施	19

12.1 通讯与信息保障	19

12.2 应急队伍保障	20

12.3 物资装备保障	20

12.4 其他保障	21

13 应急预案管理	22

13.1 应急预案编制准备	22

13.2 应急预案的编制	22

13.3 应急预案的评审、公布	22

13.4 应急预案演练	23

13.5 应急预案修订、评审	27

13.6 应急预案的培训	27

13.7 应急预案备案	27

13.8 应急预案实施	27

14 附录	27

附录 A （资料性附录）盛源热电应急组织体系图	29

附录 B （资料性附录）盛源热电各应急指挥部组成	30

附录 C （资料性附录）应急预警基本流程图	32

附录 D （资料性附录）应急准备响应和救援基本流程图	33

附录 E （资料性附录）应急点位图	34

附录 F （资料性附录）专项应急预案演练周期表	35

附录 G （资料性附录）应急演练工作方案样板	36

附录 H （资料性附录）应急演练总结报告样板	40

附录 I （资料性附录）应急演练效果评价表	43

附录 J （资料性附录）应急响应效果评价表	44

附录 K （资料性附录）应急演练存在问题整改情况回执单	45

附录 L （资料性附录）应急物资、装备清单	46

前  言

为加强阿拉尔盛源热电有限责任公司应急管理工作，提高电力突发事件应急准备与响应能力，正确、有效、快速地处置电力突发事件，避免或最大限度地减少由此造成的人员伤亡、资产损失和社会影响，制定本标准

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化办公室归口。

本标准起草部门：标准化办公室

本标准起草人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准为首次发布

突发性事件应急准备与响应管理程序

- 范围

本标准规定了阿拉尔盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）突发事件应急预案体系、应急工作原则、事故风险分析、组织机构及职责、预警与信息报告、应急响应、信息发布、后期处置、保障措施、应急预案管理等管理内容。

本标准适用于盛源热电和外委单位，针对事故灾难、公共卫生、自然灾害和社会安全等突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、财产损失、环境破坏和严重社会危害，危及公共安全的突发事件的应对工作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《中华人民共和国安全生产法》国家主席令[2021]第88号，2021年9月1日施行

《中华人民共和国突发事故应对法》国家主席令[2007]第69号，2007年11月1日施行

《中华人民共和国环境保护法》国家主席令[2014]第9号，2015年1月1日施行

《中华人民共和国消防法》国家主席令[2019]第29号，2019年4月23日施行

《中华人民共和国劳动法》国家主席令[2018]第24号，2019年1月15日施行

《中华人民共和国道路交通安全法》国家主席令[2011]第47号，2011年5月1日施行

《中华人民共和国职业病防治法》国家主席令[2018]第24号，2019年1月15日施行

《中华人民共和国特种设备安全法》国家主席令[2013]第4号，2014年1月1日施行

《生产安全事故应急条例》国务院令[2019]第708号，2019年4月1日施行

《电力安全事故应急处置和调查处理条例》国务院令[2011]第599号，2011年9月1日施行

《气象灾害防御条例》国务院令[2017]第867号，2017年10月7日施行

《地质灾害防治条例》国务院令[2003]第394号，2004年3月1日施行

《危险化学品安全管理条例》国务院令[2013]第654号，2013年12月7日施行

《电力行业网络与信息安全管理办法》国能安全[2014]第317号，2014年7月2日施行

《国家能源局综合司关于做好电力安全信息报送工作的通知》国能综安[2014]第198号，2014年5月16日施行

《电力企业应急预案管理办法》国能安全[2014]第508号，2014年11月27日施行

《电力企业应急预案评审与备案细则》国能综安全[2014]第953号，2014年12月5日施行

《电力安全事件监督管理规定》国能安全[2014]第205号，2014年5月10日施行

《突发事件应急预案管理办法》国办发[2013]第101号，2013年10月25日施行

《国家突发环境事件应急预案》国办函[2014]第119号，2014年12月29日施行

《国家安全生产事故灾难应急预案》国务院2006年1月22日发布，2006年1月22日施行

《电力监控系统安全防护规定》发改委令[2014]第14号，2014年9月1日施行

《生产安全事故应急预案管理办法》应急部令[2019]第2号，2019年9月1日施行

《突发环境事件应急管理办法》环境保护部令[2015]34号，2015年6月5日施行

《生产安全事故信息报告和处置办法》国家安监总局令[2009]第21号，2009年7月1日施行

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》安监总局[2015]第79号，2015年7月1日施行

《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》电监安全[2012]23号

GB 15603-1995          常用危险品贮存通则

GB 18218-2018          危险化学品重大危险源辨识

GB/T 12801-2008        生产过程安全卫生要求总则

GB/T 29639-2020        生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

GB/T 19000-2016        质量管理体系 基础和术语（idt ISO 9000）

GB/T 24001-2016        环境管理体系 要求及使用指南（idt ISO 14001）

GB/T 45001-2020        职业健康安全管理体系 要求（idt OHSAS 18001）

GBZ 1-2010             工业企业设计卫生标准

GBZ 158-2003           工作场所职业病危害警示标识

AQ/T 9007－2019        生产安全事故应急演练基本规范

DL/T 1919-2018         发电企业应急能力建设评估规范

TSG 21-2016/XG1-2020   固定式压力容器安全技术监察规程

Q/SYRD 0005-2021       质量、环境和职业健康安全管理手册

- 术语和定义

本标准采用GB/T 19000-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020和管理手册中的术语、定义和缩略语。

- 应急预案体系

  - 盛源热电预案体系包括综合应急预案、专项应急预案和现场应急处置方案。

  - 综合应急预案是从总体上阐述突发事件的应急原则和应急程序，包括本盛源热电的应急组织机构及职责、预案体系及响应程序、应急保障、预案管理等内容，作为盛源热电应急管理工作的基础和“底线”，指导和管理盛源热电专项应急预案和现场处置方案，并指导和协调没有意料到或没有预案的突发事件的应急救援和处置工作。盛源热电的专项应急预案和现场处置方案应与盛源热电综合应急预案保持一致，不得与其存在冲突和矛盾。

  - 专项应急预案是针对盛源热电可能发生的具体的某一类型或某几种类型突发事件，或者针对重要生产设施、重大风险因素、重大活动等内容而制定的应急预案，是综合应急预案的组成部分。主要包括风险分析、应急指挥机构及职责、处置程序和措施等内容。

  - 现场处置方案是根据盛源热电不同突发事件类别，针对具体的尤其是危险性较大的场所、装置或设施所制定的应急处置措施，主要包括风险分析、应急工作职责、应急处置和注意事项等内容。生产经营单位应根据风险评估、岗位操作规程以及危险性控制措施，组织现场作业人员、技术人员、安全管理等专业人员共同编制，做到现场作业人员应知应会，熟练掌握，并经常进行演练；同时做到实用、简洁和可操作，紧贴生产经营活动实际，能为综合应急预案和专项应急预案提供先期应对支持

  - 支持附件是用于实施盛源热电应急预案体系、有效开展应急处置及救援工作所需的盛源热电内外的重要图表、数据、信息等相关文件材料，包括有关应急机构和人员的联系方式、应急物资清单等。

- 应急工作原则

  - 以人为本，减少危害

    - 把保障员工生命安全和身体健康，最大程度地预防、减少和消除突发事件造成的人员伤亡、财产损失和社会影响作为首要任务。

  - 统一领导，分级负责

    - 在一师电力公司应急指挥中心统一领导下，盛源热电各级应急指挥部、专项应急处理指挥部、应急现场处置小组及应急工作小组认真履行工作职责，协调联动，共同做好各级应急工作。预案启动后，各级预案应急处置现场指挥部应立即承担起本级应急职责，全面领导和统一指挥应急处置工作。

    - 当盛源热电发生突发事件时，无需一师电力公司启动应急预案的，由盛源热电启动应急预案进行现场应急处置工作，并将应急处置情况及时上报一师电力公司应急指挥中心。

    - 当发生需要一师电力公司启动应急预案的突发事件时，由一师电力公司应急指挥中心全面领导，一师电力公司专项应急处置指挥部统一指挥进行现场应急处置工作。

    - 当一师电力公司启动二级应急响应时，原则上由板块管理公司负责组织落实专项应急处置指挥部相关职责；当一师电力公司启动一级应急响应时，由一师电力公司负责组织、板块管理公司配合落实专项应急处置指挥部相关职责。

    - 盛源热电启动应急预案进行现场应急处置工作时，在一师电力公司应急处置指挥部人员未到达现场时，由盛源热电应急指挥部成立应急处置指挥部履行一师电力公司应急指挥职责，但重大决策应报一师电力公司应急指挥中心批准。

  - 预防为主，防救结合

    - 高度重视预防工作，坚持以防为主，预防与应急相结合，重点做好预警和应急准备、应险队伍建设、应急演练等工作。

    - 盛源热电通过构建双重预防机制，全面分析盛源热电危险因素和事故隐患，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和规范，做好日常的预防工作，遏制人身和设备安全事故的发生。

    - 接到预警时，根据其可能造成的危害程度、紧急程度和发展态势，做好相应的预防处置工作，最大程度地减少危害和影响。

  - 信息公开，引导舆论

    - 及时、准确、客观公开事故信息，有序组织新闻媒体采访、报道事故处置进展及相关工作情况。

    - 盛源热电突发事件发生后应及时将有关信息上报一师电力公司应急指挥中心，保证一师电力公司及时获取充分而准确的信息。

    - 盛源热电和一师电力公司应加强突发事件的舆情监控，及时澄清不实信息。

- 事故风险描述

  - 公司概况

阿拉尔盛源热电有限责任盛源热电位于阿拉尔市二号工业园区内，为二期工程2×350MW超临界间接空冷机组。

汽轮机型号CCJK350-24.2/1.5/0.4/566/566，是由上海汽轮机厂生产制造的单轴、双缸双排汽、超临界、一次中间再热、间接空冷凝汽式汽轮机。额定转速3000r/min，主蒸汽额定压力24.2MPa，主蒸汽额定温度566℃，再热蒸汽额定温度566℃。由一个高、中压缸、一个双流低压缸组成。高压缸由一个调节级及15个单流压力级组成，中压缸由10个压力级组成，低压缸由12个压力级组成，高中压缸及两个低压缸均采用双层结构。

锅炉型号SG1181/25.4-M4403，燃煤间接空冷供热机组，为超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉，单炉膛、一次中间再热、采用前后墙对冲燃烧方式、平衡通风、紧身封闭、固态排渣、全钢悬吊结构Π型锅炉。主蒸汽额定流量1156.5t/h，主蒸汽额定温度571℃，主蒸汽额定压力25.41MPa，再热器进口额定压力4.88MPa，再热器进口额定温度331℃，再热器出口压力额定4.691MPa，再热器出口额定温度569℃，再热蒸汽额定流量926.17t/h，额定给水温度284℃。

发电机型号QFSN-350-2，视在功率412MVA，输出功率350MW，机端额定电压20kV，额定电流11887A，功率因数0.85。

  - 危险源与风险分析

    - 重大危险源：

- 液氨灌区及液氨管道的泄漏、火灾、爆炸；

- 燃油库区和燃油管道的泄漏、火灾、爆炸；

- 制氢站及输氢管道的泄漏、火灾和爆炸；

    - 生产活动中主要危险源

- 废灰（渣）等污染物或废弃物的储存不当和违章排放；

- 特种设备（行车、电动葫芦、装载机、压力容器、压力管道）的故障或操作不当造成的人身伤害、机械伤害、物体打击、设备损坏等；

- 特种作业和特种设备作业（有交叉作业、电工作业、高处作业、金属焊接、切割作业、起重机械作业、压力容器操作）的违章操作造成人身伤害、机械伤害、物体打击、设备损坏等；

- 生产现场高温、高压物质泄漏造成的烫伤或烧伤；

- 危化品泄漏、脱硫系统故障、除灰系统故障等造成环境污染事故；

- 危化品泄漏造成的爆炸、烧伤、灼伤、中毒窒息等，压力容器、高压电气设备等故障发生的

- 粉（煤）尘、可燃气体泄漏产生的爆炸；

- 受限空间作业（密闭容器、电缆沟、窨井等）违章作业造成中毒、窒息等；现场安全设施（孔洞、临边）缺陷造成高处坠落、物体打击等；

- 空冷塔、机组排水槽、化学水池等护栏缺陷或违章作业造成淹溺等；

- 生产现场构建筑物、脚手架等坍塌；

- 交通车辆故障或违章驾驶、自然灾害、道路状况差、行人和其他相关人员违章等造成的交通。

- 不可抗拒自然灾害（有水灾、强对流和大雾天气、地震、雨雪冰冻等）、不可预知的公共卫生事件（有传染病疫情、食物中毒、群体性不明原因疾病）及社会安全事件（群体性突发社会安全事件、突发重大新闻媒体事件）等。

    - 风险分析

      - 火灾爆炸事故

- 易燃易爆化学品泄漏，遇明火爆炸；

- 在存有易燃易爆物质区域进行设备检修、动火、启停工作时；

- 易燃易爆存在的场所，因管理不善或处置不当，发生误操作、误损伤而引起火灾爆炸的发生；

- 制氢站、制粉系统、汽轮机油、燃油罐、燃油管道的连接部位若发生泄漏，或管道破损发生泄漏遇明火会发生火灾爆炸危险；

- 各类压力容器和压力管道，由于安全附件失效或过载运行，或由于金属材料疲劳、蠕变出现裂缝，均有发生爆炸和爆破的危险性；检修设备时未开具相关作业票，安全措施落实不到位，拆卸管道或进行作业时发生管道爆裂；

- 电气火灾爆炸的危险：配电装置、电动机以及各种照明设备等存在电气火灾的危险。如：在配电间，因开关触点等部位发热可能引起火灾、爆炸。

- 办公楼、食堂、宿舍楼等人员密集场所火灾，若用电或消防管理不到位，或人员吸烟产生明火，均易造成火灾，造成大量人员伤亡。

      - 中毒和窒息

- 液氨输出管道的“跑”、“漏”是引起中毒的主要危险；

- 化学品储藏室等有毒液体和气体，工作人员长期吸入引起中毒、窒息；

- 电缆沟、阴井、汽机凝汽器、压力容器、油罐、压力管道、机组排水槽、灰库、渣仓间、检修管道及各类污水池、气体消防室、危化品（酸、碱、氢氧化物罐）容器等密闭空间（容器）内进行检修作业，事前未经检测设备内的氧气浓度，会因缺氧危险，引起作业人员中毒窒息。

      - 电气伤害事故

各种高、低压电气设备设施、电动机、电线电缆等，常常发生电工人员或操作工因操作不当可能发生触电、电弧灼伤、电气短路、电气线路起火等危险；电器设备及线路老化失修造成的电器设备绝缘破坏、漏电、电气短路、电气线路起火、等危险；配电室变配电设备由于操作不当或遭雷击造成的设备损坏等危险。

      - 机械伤害事故

机械设备快速转动部位、快速移动部件、摆动部件、啮合部件等如果缺乏良好的防护设施或操作使用维护不当，由于设备异常都可能伤及身体各部位；

      - 物体打击伤害

高空作业中，由于工具零件、砖瓦、木块等物从高处掉落伤人；人为乱扔废物、杂物伤人；起重吊装、拆装、拆模时，监护人员监护不到位，物料掉落伤人；设备带“病”运行，设备中物体飞出伤人；设备运转中，违章操作，用铁棍捅卡料，铁根飞弹出伤人；压力容器爆炸的飞出物伤人等。

      - 车辆伤害事故

车辆发生碰撞、碾轧、刮擦、翻车、坠车、爆炸、失火、出轨和搬运、装卸中的坠落及物体打击等； 交叉路口、弯道、直行、坡道、铁路道口、狭窄路面、仓库、车间等行车事故。

      - 起重伤害事故

经常使用厂房行车、电动葫芦、装载机等设备，会由于操作人员操作不当或未及时维修造成的人员伤害事故和财产损失。

      - 高处坠落事故

高处作业场所较多，在设备运行、维护保养、检查修理过程中，存在大量的高处作业；各类登高固定式钢梯、平台、防护栏杆、脚手架等的设计、制造、安装缺陷；不良气候条件下如雨、雪、风、雾天气，梯子平台防滑性能下降、扶手滑湿；照明不良，思想麻痹，注意力不集中等，都将可能造成作业人员高处意外坠落事故。

      - 全厂停电事件

循环水中断、燃料供应中断、厂用电全中断、公用系统故障、升压站母线全部失电、出线全中断以及电网事故等因素，会造成机组无法正常运行，（如：汽轮机超速、汽轮机弯轴、烧瓦、汽轮机自激振、发电机损坏、变压器故障等现象）发生全厂停电事件。

      - 燃煤低库存

因发生煤炭供应紧张、煤炭运输安排不合理等情况，自然灾害和人为破坏等可能会出现燃煤低库存，引起电厂减负荷，无法保证园区供气以及冬季供暖造，成电力供应不足和供气不足等重大社会影响事件。

      - 网络与信息安全事件

生产和管理网络和信息系统，因出现网络攻击事件、设备故障等因素，会发生主页篡改、非法入侵、数据破坏、业务中断、系统宕机、网络瘫痪等网络与信息安全事件，从而影响盛源热电安全生产甚至造成停产等对社会造成影响的事件。

      - 道路交通事故

主要包括：私家车、厂车、工程抢修车、危化品运输车等机动车，由于车辆故障、人为原因和外界原因等因素，可能会发生道路交通事故，从而造成财产损失和人员伤亡，并有可能发生重、特大道路交通事故。

      - 其他事故

生产现场设备搬运过程中不慎倒塌或跌落造成人员伤害以及装载机作业发生伤人事故等；运行人员巡检过程中上下楼出现滑跌，关闭门窗时发生挤压、碰撞等。

      - 自然灾害

持续高温、低温、雨雪、大风、浮尘、大雾、雷电等灾害性天气均会在本地区出现，对盛源热电生产经营活动造成影响，引起机组降低负荷或对外停电，造成设备异常，并导致停运。

      - 公共卫生和社会安全事件

发生群体上访、恐怖袭击事件、经济安全事件等以及食品安全、饮用水污染、传染病和职业危害等事件。

      - 环境污染事件

排放的废渣或废弃物的储存、排放等可能造成不良的环境影响。

      - 管理漏洞

生产过程中管理不到位所产生的安全技术培训不足、作业或操作过程中对危险认识不足、安全措施未全面落实、现场管控懒散、作业纪律不严肃、违章作业等，均有可能造成人身伤亡事故、设备事故或火灾。

      - 其它因素

受外部环境影响，导致发电机组出力受限或受停机威胁；信息系统存在安全问题，可能因信息中断导致全厂或相关环节不能正常运转；用电负荷紧张，导致发电机组无法按时检修；电网故障导致发电机组无法正常发电等，将对电力生产产生严重影响。

      - 工频电磁场

- 高压电流通过金属导体在其周围会产生一定强度的工频电磁场辐射

- 主要工频电磁场辐射源包括：发电机、励磁机、变压器、高压输送线、升压站有关设备（如：断路器、电流互感器、隔离开关）。

- 组织机构及职责

  - 应急组织机构

    - 盛源热电建立由盛源热电应急领导小组（下设盛源热电应急办公室）、各专项预案应急指挥部、专职应急救援队伍、初期应急处置指挥部组成的应急组织体系（见附录A)。具体组成人员名单以文件形式发布。

    - 应急领导小组

- 由党委书记任组长，经理任副组长，成员由分管副经理、副总工程师、工会主席、各部门负责人等组成；

    - 应急办公室

- 盛源热电应急领导小组下设盛源热电应急办公室，为盛源热电应急领导小组的常设办事机构。应急办公室设在质量安全部，应急办公室主任由质量安全部负责人担任，应急办公室成员为质量安全部其他成员和各部门专职安全员。

    - 专项应急指挥部

- 各部门成立与各专项应急预案相对应的应急指挥部，负责各专项应急预案的管理和应急救援工作的组织和指挥，应急指挥部由总指挥（1名）、副总指挥（1名）、成员（若干）组成。

    - 专职应急救援队伍

- 盛源热电配备的专职消防队、应急队是盛源热电的专职应急救援队伍，在突发事件发生时，接受盛源热电应急领导小组、各级应急指挥部的指令，依法承担应急救援和抢险工作。

    - 初期应急处置指挥部

初期应急处置指挥部由值班领导任总指挥，当值值长任副总指挥，根据实际情况启动相应的专项应急预案或现场处置方案，第一时间应对突发性事件，避免事故扩大造成不必要的影响。

    - 为确保应急救援工作的顺利开展，应急指挥部必要时成立以下现场应急救援组：

医疗救护组、运行控制组、消防救援组、维护抢修组、警戒疏散组、监测观察组、后勤保障组、事故调查组和信息发布组。

  - 应急预案编制工作组织机构

    - 盛源热电成立应急预案编制工作组织机构，主要由领导小组、评审小组和编制小组组成。具体组成人员名单以文件形式发布。

    - 领导小组

由书记任组长，经理任副组长，成员由分管副经理、副总工程师、各部门主要负责人等组成。

    - 评审小组

由分管生产副经理任组长，副总工程师任副组长，成员由盛源热电安全管理网络人员和设备管理部专业技术人员等组成；

    - 编制小组

由质量安全部主任任组长，运营部、设备管理部、综合事务部、采购部主要负责人任副组长，成员由质量安全部，运营部、设备管理部、综合事务部、采购部等应急预案编制人员组成。

  - 应急组织机构的职责

    - 应急领导小组职责：

      - 贯彻落实有关突发事件应急的法规和规定；

      - 建立盛源热电应急管理组织体系及应急预案体系；

      - 监督、管理应急体系的建设和运转；

      - 协调与外部应急力量、相关政府部门的关系；

      - 决定应急管理重大事项的处理意见。

    - 应急办公室职责：

      - 接受应急领导小组的领导，负责应急预案的归口管理，协助应急领导小组做好日常应急管理工作；

      - 协调、联络各级应急机构和部门；

      - 组织各类突发事件应急预案的编制、修订和备案工作，协助做好评审工作；

      - 组织、监督各部门开展应急预案培训及应急物资、应急救援队伍的管理；

      - 完成应急领导小组和应急指挥部临时交办的其他工作。

    - 各应急指挥部职责

      - 发布或授权发布应急预警、应急预案启动和终止命令；

      - 指挥、协调应急准备、应急响应和应急救援工作；

      - 通报或发布应急救援与处理的进展情况，批准应急信息发布；

      - 组织应急预案的演练，总结应急救援的经验与教训；

      - 负责与地方政府和上级主管部门应急指挥机构联系，必要时向有关单位发出救援请求，协调应急救援工作。

    - 各部门、各外委单位通用应急职责：

      - 按照部门职责分工，做好应急预防预警措施；

      - 在应急指挥部的统一指挥下，组织本部门人员开展应急救援工作；

      - 做好应急设施、装备和应急物资的日常维护和管理；

      - 组织对本部门人员做好紧急救护、应急知识、技能培训，组织或参与相关应急预案演练；

      - 负责本部门所管理的专项应急预案和现场处置预案的修订、评审等预案管理。

      - 各专项应急预案规定的具体职责。

    - 应急救援队伍的职责：

      - 专职消防队：定期开展消防安全检查，督促整改火险隐患；负责盛源热电消防设施、器材的维护保养，确保完整好用。在应急指挥部统一指挥下，积极采取措施扑灭现场火灾，救援火场中被困人员，疏散火场中人群。兼做抢险、救灾、突击及其他应急救援等工作。兼做救援现场安全警戒及保卫工作，保护事故现场不受破坏，同时做好车辆交通和人群疏散等工作

      - 义务消防队：对突发事件现场发现的火情及时进行扑救，并救援火场中被困人员，做好运行设备隔离和保护措施；在专职消防队到达救援现场后，协作进行火灾扑救和人员疏散等工作。

      - 义务医疗救护队：负责快速抢救事故现场受伤人员，并做好伤亡人员转移和伤员后续救治等工作。

      - 青年突击队：在应急救援统一指挥下，开展突发事件应急救援工作。

    - 指挥部人员的职责分工：

      - 指挥：组织指挥全厂的应急救援。

      - 副指挥：协助指挥负责应急救援的具体指挥工作。

      - 指挥部成员职责：

- 当值值长：负责突发事件的接警与通知，在应急指挥人员没有到达指挥现场之前，负责现场应急指挥。

- 值班领导：接到值长通知后负责通知各级应急指挥部及信息上报工作。

- 质量安全部负责人：组建事故调查组、警戒疏散组，负责协助指挥做好事故上报、情况通报及事故处置工作；组织开展救援现场人员安全防范工作，组织或协助开展现场事故调查工作；负责灭火、警戒、治安保卫、疏散、道路管制等工作；

- 综合事务部负责人：组建后勤保障组、信息发布组，负责车辆安排、医务急救，对外机构的求助，生活后勤保障等工作；负责信息发布工作，根据应急指挥部指示，及时与新闻媒体联系，做好事故现场新闻发布工作，及时发布救援信息等工作；负责人员伤害相关的工伤保险办理事宜；

- 运营部负责人：组建运行控制组、监测观察组，负责事故处置时管辖范围内的生产系统运行操作管理等工作；负责突发事件发生后的现场环境监测。

- 设备管理部负责人：组建维护抢修组，负责管辖范围内的生产设备抢险及救援现场有害物质监测、控制工作；协助指挥工程抢险抢修等工作；

- 财务部负责人：负责设备设施损坏的保险理赔相关工作；

- 其他部门负责人：在指挥部的统一指挥下协助开展应急救援抢险等工作；

- 外委单位负责人：在指挥部的统一组织下，指挥本单位生产范围内救援抢险等工作。

    - 各部门、各外委单位员工职责：

      - 按规定参加应急救援演习、培训。

      - 有保护事故现场、向上级报告安全隐患、突发事件和安全事故的义务。

      - 掌握本岗位相关应急预案的应急救援措施和要求，并具备本岗位对突发事件应急救援的实际能力。

      - 服从指挥，按照相关预案的规定及时参与应急救援工作。

    - 应急预案编制领导小组职责：

      - 组织成立应急预案编制、评审组织机构。

      - 督促检查编制、评审小组工作开展情况。

      - 批准盛源热电应急预案的项目设置。

      - 批准各部门执行应急职责。

      - 对于评审结束后的应急预案批准试行，并落实或授权相关部门向一师电力公司、阿拉尔市应急管理局等申请评审和备案。

    - 应急预案编制评审小组职责：

      - 为领导小组进行综合预案、专项预案和现场处置方案的项目设置提供建议。

      - 评审应急预案修编过程中存在的问题，并提出改进建议。

      - 评审各部门应急职责设置情况。

      - 对编制后的应急预案的完整性、可行性和规范性进行评审，为领导小组和编制小组提供修订意见。

    - 应急预案编制小组职责：

      - 负责进行应急预案支持材料的收集和整理。

      - 对单位所辖的设备和岗位进行风险分析，制订预防措施和安全注意事项。

      - 对照《生产安全事故应急条例》、《生产安全事故应急预案管理办法》、《电力企业应急预案管理办法》、《电力企业应急预案编制导则》等相关规定对盛源热电应急预案体系进行修订、补充和完善。

- 预警和信息报告

  - 危险源监控

    - 按盛源热电《危险源辨识、风险评价与控制程序》、《环境因素识别、评价与控制程序》对危险源和环境因素实施监视、测量和控制管理工作。

    - 对可能发生的突发事件可以实施风险监测的，专项应急预案中应明确以下内容：

- 风险监测的责任部门和岗位；

- 风险监测的方法和信息收集渠道；

- 风险监测所获得信息的报告程序。

    - 盛源热电各生产人员和管理人员在日常生产过程中，应经常分析生产过程中所存在的危险点、危险源，为预防人身伤亡、设备系统损坏、火灾、爆炸、环境污染、信息中断、自然灾害等各类事故的发生，通过检查、巡视、测量、自动装置监控等方式给予监控，发现问题及时报告和处理。

    - 应急救援指挥部和值长均24小时值班。值长24小时值班电话号码：0997－4621251/4621252

  - 预警

    - 预警的条件

      - 当即将面临或发生以下任何一种突发事件（事故）时，盛源热电向全体员工发布预警信息：

- 国家和地方的气象部门及有关部门发出暴雨、雷电、大风、寒潮、地震等恶劣自然条件预警信息，使盛源热电即将面临灾害威胁等不利影响；

- 出现传染病疫情及群体性不明原因疾病事件，使员工及周围受影响区域人员健康受到威胁；

- 当盛源热电监测监控系统数据显示，生产经营状况发生重大变化或异常变化，使盛源热电即将面临可能发生、次生或衍生事故，或经济利益严重损失的威胁；

- 盛源热电接到师市政府、上级单位关于维稳工作及重大活动时期安保工作的警报或要求时；

- 其他使盛源热电安全生产、经营、员工及周围受影响区域人员的安全健康受到威胁的情况。

    - 预警行动

      - 预防措施

- 认真落实盛源热电安全生产责任制，安全生产规章制度和安全操作规程。

- 及时对设备、设施的不安全状态、人的不安全行为，以及安全管理上的缺陷等隐患进行排查治理，采取有效的防护措施。

- 保证消防设备、设施、消防器材、应急照明的完好有效使用。

- 安全疏散通道，安全出口畅通。安全指示标志明显连续。

- 在危险要害部位，设置明显的安全警示标志，便于公众识别。

- 加强对员工安全生产教育培训，提高安全生产意识，掌握安全技能，提高对事故的应急处理能力。

- 及时收集、分析气象、地质等信息，提高对气象、地质灾害等预防、处置能力。

      - 预警分类及预警级别

- 为加强盛源热电生产过程中的风险监控管理，根据安全状态的预警分为监测预警、巡视预警和综合预警三类。根据预测分析结果，对可能发生和可以预警的突发事件（安全生产事故）进行预警。预警级别依据安全生产事故可能造成的危害程度、紧急程度和发展态势，划分为四级：Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）和Ⅳ级（一般），依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示。

- 监测预警：根据设计单位及设备参数、运行规程、检修（试验）规程等提出的监控量测控制值，将生产过程中监测点的预警状态按严重程度由小到大分为四级：蓝色监测预警、黄色监测预警、橙色监测预警和红色监测预警。以下以“蓝、黄、橙、红”最先符合的原则判定监测预警等级。

  - 蓝色监测预警：“双控”指标（有关参数累计变化量、变化速率）均超过监控量测控制值的报警值或双控指标之一超过监控量测控制值的报警值，提醒操作、检修、维护等人员注意。

  - 黄色监测预警：“双控”指标（有关参数累计变化量、变化速率）均超过监控量测控制值的报警值或双控指标之一超过监控量测控制值的报警值时，通过调整、检修等能恢复到正常运行状态的。

  - 橙色监测预警：“双控”指标（有关参数累计变化量、变化速率）均超过监控量测控制值的报警极限值或双控指标之一超过监控量测控制值时，不能通过调整、检修等恢复到正常运行状态，造成降负荷、设备异常、设备障碍等异常运行状态。

  - 红色监测预警：“双控”指标（累计变化量、变化速率）均超过监控量测控制值或双控指标之一超过监控量测控制值的极限，造成机组停机、设备损坏、环境污染、人身伤害等。

- 巡视预警：生产运行过程中通过设备巡视、巡检、点检、安全检查及检修（维护）等，发现安全隐患（泄漏、火险、噪声等）、不安全状态（故障、缺陷等）和不安全行为（违章作业、违章指挥等）而进行的预警。按严重程度由小到大分为四级：蓝色巡视预警、黄色巡视预警、橙色巡视预警和红色巡视预警。

- 综合预警：生产运行过程中根据现场参与（危害因素检测、环保检测、气象预报、安全评价、各级专项安全检查等）各方的监测及通报以及监测预警信息和巡视预警信息等，并通过核查、综合分析，及时综合判定出设备、人身等不安全状态而进行的预警。综合预警分级按严重程度由小到大分为四级蓝色巡视预警、黄色综合预警、橙色综合预警和红色综合预警。

    - 预警信息发布的程序

      - 预警信息的监测和收集

- 各部门在职责范围内监测和收集突发事件预警信息，并向应急指挥部、应急办公室报送；

- 应急办公室收集和汇总突发事件预警信息，并组织进行分析和评估。

  - 运营部负责接收生产过程中监测点的预警预报等相关预警信息，组织专业技术人员、专家等进行风险论证后，确定风险等级，制定响应方案并汇报当值值长。运营部或当值值长在办公自动化（OA系统）、会议等载体发布预警。

  - 设备管理部负责接收气象（雨水、强对流天气、大雾、冰冻、雷电等）预报等相关预警信息，组织专业技术人员、专家等进行风险论证后，确定风险等级，制定响应方案并汇报当值值长。设备管理部或当值值长在办公自动化（OA系统）、会议等载体发布预警。

  - 运营部、设备管理部、外委单位等生产部门在巡视中发现的预警信息应及时汇报部门负责人，相关部门负责人立即组织专业技术人员、专家等进行风险论证后，确定风险等级，制定响应方案汇报当值值长。生产部门（发现预警部门）或当值值长接到预警信息后应及时在办公自动化（OA系统）、会议等载体发布预警；另外根据预警级别，必要时向盛源热电相关部门和主管领导通报预警情况，以便及时启动预警响应程序。

  - 质量安全部负责组织开展安全评价、各级专项安全检查等产生综合预警信息、生产部门发布的监测预警信息和巡视预警信息等核查、综合分析评价，确定风险等级，制定响应方案并汇报当值值长。质量安全部或当值值长在办公自动化（OA系统）、会议等载体发布预警；另外根据预警级别，必要时向盛源热电相关部门和主管领导通报预警情况，以便及时启动预警响应程序。

  - 质量安全部监督、检查生产部门监测预警信息、巡视预警信息和接收到外部预警信息的有效性，监督预警事务的处理。

      - 预警信息发布的批准

- 针对国家和地方政府发布的预警信息，应急办公室经应急领导小组组长或副组长审核批准后发布盛源热电进入预警期；

- 各部门根据职责范围内收集的预警信息，直接提请相关专项预案应急指挥部总指挥、副总指挥审核批准后发布盛源热电进入预警期；

- 对于需要时间去分析、判断的信息，由相应专项预案应急指挥部组织分析、评估，并根据结果提请应急指挥部总指挥、副总指挥审核批准后发布盛源热电进入预警期。

      - 发布预警信息的途径

应急办公室、各部门将经批准发布的预警信息通过以下途径向全体员工和周围有关人员（如必要）进行传达和告知：

- 盛源热电OA办公网络；

- 盛源热电内部广播系统；

- 手机短信和微信、QQ平台；

- 盛源热电各类场所设置的电子显示屏、公告栏和展板等；

- 组织专门人员向周围有关人员宣传和告知（如必要）。

      - 预警信息发布的内容

- 预警级别；

- 预警开始时间和预警期、预警区域；

- 紧急情况和条件，主要的危害、威胁、影响范围；

- 信息报告的特殊要求等。

    - 预警响应

      - 各部门应根据预警类别和预警信息级别的不同，作出不同等级的预警响应。盛源热电领导及相关部门发出的指令动作和处理建议，由相应的管理层通过书面文件、邮件、短信、电话等信息平台进行信息录入和记录。

      - 黄色和蓝色、橙色（Ⅲ级和Ⅳ级、Ⅱ级）预警响应

- 响应负责人：生产副经理、总工程师。

- 响应的时间：书面文件、邮件、短信、电话等信息发布后12小时内进行响应。

- 预警处理：落实实施风险处理。运营部、设备管理部、外委单位等加强监测和巡视，设备管理部负责做好技术分析、指导，质量安全部做好风险管理和跟踪、加强协调和督察。

      - 红色（Ⅰ级）预警响应

- 响应负责人：盛源热电经理和党委书记。

- 响应的时间：收到预警信息后2小时内进行响应。

- 预警处理：响应负责人立即启动应急预案，8小时内组织专家论证，盛源热电专业技术负责人主持并组织实施风险处理；盛源热电各部门加强监测和巡视，质量安全部加强风险管理和跟踪、加强协调和督察。

      - 预警的升级、降级

预警信息发布机构根据事态发展情况和采取措施的效果，及时研判警情，发布预警升级或降级的信息。

    - 预警消警

      - 在风险处理结束后，分管部门应提出消警申请报告，并根据预警类型和级别报相关职能管理部门审核后消警。

      - 黄色和蓝色、橙色（Ⅲ级和Ⅳ级、Ⅱ级）预警的消警：由设备管理部负责人提出消警申请，运营部初审并提出书面意见，报质量安全部审核确定后，生产副经理或总工程师发布消警信息。

      - 红色（Ⅰ级）预警的消警：由设备管理部负责人提出消警申请，运营部初审并提出书面意见，报质量安全部确定，生产副经理或总工程师审定后，经理或党委书记组织发布消警信息。

  - 信息报告

    - 信息接收与通报

      - 盛源热电应急救援接警总值班室设在集控室，当值值长负责接收盛源热电生产安全突发事件报告及外部有关预警信息。

      - 发生突发事件，当事人或目击者应立即报告当值值长或值班领导，其他人员接到报警或求助电话，应设法向有关部门联系，并汇报部门领导或当值值长。当值值长或值班领导接到突发事件报告或有关预警信息后，应进行必要信息核实或准确地询问清事件的以下信息：

- 突发事件的类型、发生时间、发生地点；

- 突发事件的原因、性质、范围，经初步判断的严重程度；

- 突发事件对人身或发电设备运行的影响程度；

- 已采取的控制措施及其他应对措施；

- 报告部门、联系人员及通信方式等。

      - 初步判断事件性质，当值值长或值班领导立即报告相应应急指挥部指挥与应急办公室，同时立即组织采取应急处置措施。

      - 当值值长（或值班领导）用最快速度通知应急救援指挥部成员到现场，应急指挥部按预警级别和流程及时启动应急预案，迅速做出响应，进入相应的应急状态，抢险救援组和各部门依据职责分工履行各自所承担的职责。

      - 突发事件发生后，如事态继续发展扩大，应急救援领导小组立即将本单位地点、起始时间和部位、危险物品、人员伤亡情况、可能影响范围及已采取的措施等，0.5小时内向一师电力公司上报同时向地方人民政府应急管理部门和负有应急管理职责的有关部门报告。

      - 突发事件发生现场有关人员应当保护突发事件现场、接受突发事件调查，如实提供事实情况。

    - 信息上报

      - 信息外报必须经盛源热电应急领导小组批准。

      - 盛源热电启动应急预案后或发生下述所述突发事件后，应急领导小组或应急办公室应在接到突发事件现场报告后0.5小时内（用电话、微信、OA等方式）上报电力公司。

- 人员重伤以上人身事故（包括全口径人身死亡事故）；

- 一类障碍以上设备不安全事件或事故；

- 一般以上交通事故；

- 一般以上火灾事故；

- 危险化学品泄漏、爆炸等对社会造成重大影响的事故；

- 恶性未遂事故（不论责任归属）。

      - 一师电力公司应急管理办公室接到报告后，立即按照事故类别向应急指挥中心总指挥、副总指挥或应急指挥中心综合事务部负责人报告，并向应急指挥中心成员发信息（短信、微信、OA等方式）通报。应急领导小组根据事故发生情况迅速研判事故性质和类别，确定响应等级建议，并向一师电力公司应急指挥中心总指挥、副总指挥汇报，确定是否启动应急响应。

      - 其中发生下列事故、事件还应向当地政府有关部门报告：

- 发生重伤、死亡人身事故，应在事故发生1小时内报告阿拉尔市应急管理部门。

- 发生一般以上火灾事故应在事故发生1小时内向阿拉尔市消防部门报告。

- 发生一般以上环境污染事故应立即向阿拉尔市环境保护部门报告。

- 发生涉网发电设备生产安全事件，应按照相关制度、规程立即汇报电力调度。

- 发生特种设备事故，应报告阿拉尔市质量技术监督局。

      - 报告事故应当包括下列内容：

- 单位名称（向政府部门汇报时，还应报告企业性质、具体地理位置等基本情况）；

- 事件类别与级别；

- 事件发生的时间、地点（区域）、事故初步原因及发展情况；

- 生产经营受到的影响和人员伤亡情况，包括设备设施损坏情况；

- 已经采取的措施、机组运行状况及事故开展情况、下一步打算；

- 当前存在的主要问题和困难，需要协调和帮助的相关事宜；

- 本单位应急指挥部联系方式、联系人。

      - 事故报告后出现新情况的，应当及时补报。

    - 信息传递

盛源热电全体应急成员的手机实行24小时开机。在突发事件应急救援过程中，对现场人员可用对讲机、手机等方式直接传达信息，对相关部门人员可口头或电话报告现场情况，对外单位人员应通过电话方式通报事故信息。所有直接参与或者配合应急行动的部门及人员都应当随时保持应急通信联络畅通。

- 应急响应

  - 应急响应分级

    - 根据盛源热电内部生产经营活动过程中可能发生突发事件的危害程度、影响范围及单位控制事态的能力，按照分级原则，将应急级别分为三级。

- I级响应：发生危害特别严重的突发事件，除按盛源热电应急预案进行自救外，需要地方政府及社会救援机构等企业外部力量介入的应急救援工作；要按规定上报一师电力公司应急管理办公室，一师电力公司应急管理办公室需要启动相应的预案，展开应急救援工作。

- Ⅱ级响应：发生一般突发事件，需要盛源热电启动应急预案，进入应急状态，主要以盛源热电自救为主，必要时消防、公安、交警等部门协助的应急救援工作；同时向所在地应急救援机构、一师电力公司报告，根据事态发展和应急救援需要启动相应的专项应急预案。

- Ⅲ级响应：一般启动盛源热电现场处置方案

  - 启动条件

    - 在各专项预案中，对应突发事件可以实现分级的，应合理分级，并明确应急响应级别及其启动条件。

    - 发生突发事件的严重程度已经或预期达到下列情形之一时（但不限于），一般应启动相应的应急预案及Ⅰ级响应：

      - 将出现极端气候事件或极强灾害性天气过程，如发生地震、洪水等自然灾害，或大雪、冻雪、持续暴雨、龙卷风、冰雹、寒潮、持续高温、雷电等极端天气气候，当地政府对社会发布橙色、红色预警，有可能对盛源热电生产安全造成严重影响，财产重大损失，或造成人员伤亡。

      - 盛源热电安全生产事故状态为下列情形（不限于）之一的为Ⅰ级响应：

- 电网事故，对发电机组生产安全造成严重影响。

- 建（构）筑物出现危及人身、财产安全的重大险情，或建（构）筑物电力设备、设施、机械等损坏，已经或可能造成直接经济损失达到50万元以上。

- 发生一般电气误操作、监控过失等原因，造成发电主设备被迫停止运行。

- 一次事故造成2台机组非计划停运，并造成全厂停电。

- 升压站220kV电压等级母线全停；因盛源热电原因，导致220kV断路器被迫停止运行。

- 事故已经或可能造成重伤1人以上，或造成轻伤3人以上。

- 机组被迫停止运行，且预期停运时间超过24小时。

- 生产设备、生产区（值班区）建筑发生火灾，已经（或预期）造成直接经济损失达到5万元及以上。

- 发电设备异常需停机处理或者机组计划检修不能按期完成，且预期停机时间超过168小时。

- 自然灾害事故已经或可能造成直接经济损失达50万元以上。

- 盛源热电重要的信息系统（OA、MIS）发生故障已经或可能超过72小时不能恢复正常运行。

- 厂燃煤库存低于正常库存。

- 发生非计划对全城区停止供热且持续时间可能超过12小时。

- 其他经盛源热电认定为Ⅰ级响应者。

      - 发生火灾一时无法扑灭，或造成人员死亡或重伤，已经或经估计可能造成直接经济损失超过30万。

      - 当地气象部门发出紧急警报；对生产安全将产生严重影响。

      - 发生较大以上环境污染事件或较大社会影响的环境污染事件；环境污染事故已经或可能造成事故处理所需费用达10万元以上。

      - 发生群体性中毒事件；

      - 发生重大交通事故；

      - 遭受恐怖袭击或接到地方政府、派出所关于恐怖袭击的预警。

      - 其他对本厂生产安全造成严重影响或对社会造成较大影响的生产安全突发事件。

    - 发生突发事件的严重程度已经或预期达到下列情形之一时（但不限于），一般应启动相应的应急预案及Ⅱ级响应：

      - 将出现极端气候事件或极强灾害性天气过程，如发生地震、洪水等自然灾害，或大雪、冻雪、持续暴雨、龙卷风、冰雹、寒潮、持续高温、雷电等极端天气气候，当地市政府对社会发布三级（黄色）或四级（蓝色）预警，有可能对盛源热电生产安全造成较大影响、财产较大损失或造成人员伤亡。

      - 盛源热电安全生产事故状态为下列情形（不限于）之一的为Ⅱ级响应：

- 电网事故，对发电机组生产安全造成较大影响；

- 事故已经或可能造成轻伤2人以上。

- 发电厂20～110kV断路器、电压互感器、电流互感器、避雷器爆炸。

- 危险化学品泄漏、压力容器和承压热力管道爆炸。

- 建（构）筑物出现危及人身、财产安全的重大险情，或建（构）筑物、电力设备、设施、机械等损坏，已经或可能造成直接经济损失预期可达5万元以上。

- 主要发电设备被迫停止运行。

- 发电厂单机、单线、单变运行时发生的全厂对外停电。

- 220kV电压升压站任一断路器被迫停止运行。

- 发电厂脱硫、脱硝装置非计划撤出运行已经或可能超过12小时以上。

- 发电设备异常，需停机处理，预期停用时间超过6小时。

- 自然灾害事故已经或可能造成直接经济损失达5万元以上。

- 盛源热电重要的信息系统（OA、MIS等）发生故障已经或可能超过24小时不能恢复正常运行。

- 其他经盛源热电认定为Ⅱ级响应者。

      - 发生火灾一时无法扑灭，或造成人员重伤，已经或经估计可能造成直接经济损失超过5万元以上。

      - 因本厂原因对厂界以外区域造成环境污染，已经或可能造成事故处理所需费用达5万元以上。

      - 盛源热电员工上访、地方群众冲击盛源热电等事件；

      - 其他对本厂安全生产造成严重危害或对社会产生一定影响的生产安全突发事件。

    - 发生突发事件的严重程度没有达到启动专项应急预案及Ⅰ或Ⅱ级响应的，一般应启动相应的现场处置方案及Ⅲ级响应。

  - 响应程序

    - 响应流程

- 突发事件发生后，现场值班人员（目击者）立即汇报当值值长。必要时可通知专职消防队、救护车到现场救援。当值值长立即汇报应急救援指挥部。

- 突发事件发生后，值班人员（发现者）在保证自身安全情况下，正确佩戴个体防护用品，先期组织停运相关设备、抢救受伤人员等。现场在没有能力控制的情况下，值班人员（发现者）应紧急疏散，等待救援。

- 应急救援指挥部等接到突发事件报警后，根据突发事件报告的详细信息及启动条件，确定该突发事件的响应级别，发布或授权发布应急预案启动指令（包括响应级别），及时组织相关部门和项目部负责人开展响应活动。应急启动指令可通过OA公告、召开会议、书面通知、发送短信等形式发布；紧急情况可采用电话、短信、微信、口头通知等形式发布。

- 当值值长接到汇报后应立即组织现场作业人员停止工作、撤离现场，同时立即组织相关人员停止有关设备运行及做好相应安全措施，防止事故扩大。迅速通知调用救护车、消防队等人员到现场抢险、救援。

- 相关部门和外委负责人以最快速度赶赴现场组织抢险，同时根据应急预案启动指令要求立即组织专业技术人员、外委项目部、义务消防队和义务医疗救护队等以最快速度赶赴现场参与救援。

- 各参与应急救援人员在指挥部统一指挥下开展突发事件分析、抢险、善后处理工作。

- 当突发事件事态扩大需要外部救援时，由应急救援指挥部确定相关部门、人员与地方政府和上级主管部门及周边单位等应急救援机构联系，协调应急救援工作；同时应急救援指挥部确定相关部门、人员及时通告员工、周边居民群众（必要时）撤离。

- 在应急救援过程中，当突发事件事态扩大已经或预计影响到救援人员安全的情况下，应急指挥部应立即组织现场作业人员紧急撤离、终止救援，待突发事件事态稳定、危险消除（降低到不至于造成人身伤害的程度）后重新组织人员进行救援。

    - 应急指挥

- 在应急指挥部指挥没有到达现场之前，或因通讯中断等特别情况而无法及时启动应急预案的紧急情况下，发生与生产安全相关的突发事件时，当值值长担任临时应急指挥，开始启动最初应急响应，发生其他突发事件时，相关部门负责人担任临时应急指挥，在场人员自然成为现场应急成员，服从现场应急指挥。

- 应急指挥部指挥（或盛源热电领导）到场后自然接替为应急指挥，此时临时应急指挥应将突发事件的性质、人员伤亡、设备损坏和事件可能进一步发展情况以及预案的实施情况向总指挥汇报，并听从应急指挥部的指挥和调度。

    - 现场应急人员安全

在应急救援过程中，应急救援指挥人员及各应急救援队应充分考虑应急人员自身的安全，包括安全预防措施、个体防护设备、现场安全监测等，明确紧急撤离应急人员的条件和程序，保证应急人员免受突发事件的伤害。

    - 警戒与治安

- 为保障现场应急救援工作的顺利开展，在突发事件现场周围建立警戒区域，由质量安全部现场警戒组人员负责现场警戒、维护现场治安秩序与实施交通管制。

- 现场警戒组人员接到警报后，立即携带警戒设施赶赴现场担任警戒任务，并保证在执行任务期间，所进行的警戒活动不得干扰应急行动。

- 负责所有应急现场的安全措施，根据应急指令确定危险区域的安全距离和设置安全区域警戒带（彩色小三角旗色带或其他安全围栏）并派人警戒，同时组织维护好应急现场秩序。

- 负责警戒点出入口人员、车辆管理，在应急现场的各道口布置警戒人员，禁止无关人员、车辆进入现场。

- 在现场附近实施交通管制，积极引导救护车辆和应急人员的顺利进出；必要时，在盛源热电各大门口和其他路口布置引导人员，引导其他应急抢险车辆或应急人员顺利进入现场。在应急情况下重要区域只允许消防车辆、救护车辆和应急抢险车辆的进入，确保现场的交通秩序。

    - 人群疏散与安置

- 在应急救援过程中，应针对事故现场情况，做好人群疏散与临时安置工作。在发生重大事故，可能对厂区内外人员安全构成威胁时，必须在指挥部统一指挥下，对事故应急救援无关的人员进行紧急疏散。

- 紧急疏散的原则是疏散安全点处于当时的上风向。

- 厂区紧急疏散集合点分布图（见附录E）。

- 发生突发事件对盛源热电内人员安全构成威胁时，将应急救援无关的人员进行紧急疏散。对可能威胁到厂外人员（包括友邻单位人员）安全时，应急指挥部立即和地方有关部门联系，引导厂外人员迅速撤离到安全地点。

    - 医疗与卫生

- 义务医疗救护人员对受伤人员及时有效地进行现场急救和转送医院进行医疗救助，减少突发事件现场人员伤亡。

- 盛源热电每位生产人员应掌握必要的现场紧急救护知识，在应急救援行动中应第一时间进行自救或互救。

    - 扩大应急

- 应急指挥人员根据事故现场情况及事态发展判断，对超出盛源热电预案救援能力的情况，应及时扩大应急，联系一师电力公司及地方政府有关部门和单位，通报事态发展，提高应急响应级别，请求人力、物力、财力支援，保证足够的救援能力。

- 请求应急救援力量的，应向救援力量说明突发区域事故源和风险源状况以及可能引发的次生事故。

  - 处置措施

    - 一级应急响应处置措施

- 盛源热电发生需要启动一级应急响应的突发事件，相关专项应急指挥部应根据突发事件现场情况组织各部门、应急救援工作组等赶赴现场抢险；

- 应急指挥部应迅速召开会议，必要时，邀请有关应急专家，帮助分析研究事态的进一步发展和可能带来的危害，部署落实下一步应采取的对策：

  - 根据设备故障、自然灾害、社会安全事件及人员被困人数等实际情况，确定救援方案；

  - 救援过程中所需设备，是否需要紧急调用；

  - 盛源热电若没有能力组织救援，应落实系统内或系统外救援力量，并立即联系相关单位。

- 研判是否需要请求上级（一师电力公司等）单位派出应急工作组赶赴现场进行指导、协调工作。

- 各职能部门根据职责分工开展专业应急处置的协调、指挥。

- 及时向一师电力公司应急指挥中心汇报最新动态及需向上级政府部门上报的各类信息。

    - 二级应急响应处置措施

- 盛源热电应急指挥部应根据现场突发事件情况组织各部门、应急救援工作组等赶赴现场抢险；

- 应急处置指挥部应迅速召开会议，必要时，邀请有关应急专家，帮助分析研究事态的进一步发展和可能带来的危害，部署落实下一步应采取的对策；

- 开展应急处置的协调、指挥；

- 及时向一师电力公司应急指挥中心汇报最新动态。

    - 各部门及应急救援队伍接到应急预案启动指令及部署的应急对策后，应立即组织人员赶赴现场，各负其责，在应急指挥部及应急工作组的指挥下进行合理调配应急资源，积极快速组织开展人员救助、人员疏散、应急抢险等救援工作。

    - 在应急响应过程中，各应急救援组织应及时监测事故的发展势态及影响，向应急指挥部汇报应急救援工作情况，以便于应急指挥部及时掌握相关信息，做出正确的判断和决策。

    - 具体处置措施详见专项应急预案和现场处置方案。

  - 应急结束

    - 应急救援结束的两个基本条件及要求，完全符合条件，方可由应急救援指挥部总指挥宣布关闭应急预案。

- 危险是否完全解除，灾害是否得到完全控制；

- 生命和财产是否完全脱险，是否得到充分保证。

    - 应急工作结束后，现场警戒组人员应继续保持部分力量保护事故现场，直到事故调查组取证结束后，方可退出；

    - 各部门应尽快组织人力、物力以及技术支持做好现场恢复工作，尽快恢复工作秩序，减少经济损失。

    - 应急救援指挥部将事故详细情况上报上级主管部门及政府相关部门。

    - 应急救援指挥部应将现场相关资料移交事故调查处理小组。

    - 应急救援指挥部组织举行应急救援工作的总结。

    - 事件（故）发生相关部门、单位应及时将现场情况及相关原始记录、材料、照片、录像等资料交资料室保存。

    - 对所发生的事件（故）按相关规定书面报告上级主管部门及政府部门。

- 信息发布

  - 信息发布机构及原则

    - 突发事件发生后，在应急指挥批准下由应急办公室、综合事务部负责突发事件信息的对外发布、接待受事件影响的相关方和安排公众的咨询，由综合事务部负责接受新闻媒体采访；

    - 盛源热电其他各部门及员工未经授权不得对外发布突发事件信息或发表对突发事件的评论。

  - 信息发布原则

    - 要严格遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、及时准确地对事故、事件进行报道。

    - 真实原则：对突发事故情况、人员伤亡、财产损失、应急处理方法、环境污染等情况，如实向外界公布，事故信息应真实、准确。

    - 及时原则：根据事故发展态势和抢险救灾进展情况，及时向新闻媒体通报。

    - 正面引导原则：在发布事故真实信息的基础上，重点对事故抢险救灾进展情况进行通报。

  - 信息发布形式、内容

    - 信息发布形式主要包括：接受记者采访、举行新闻发布会、向媒体提供新闻稿件等。

    - 信息发布内容主要包括：事故单位基本情况，事故性质，事故伤亡情况，应急救援进展等。

  - 信息发布程序

    - 所有对外发布的报道，须报请盛源热电应急指挥部审定后方可在媒体上发布。

    - 对涉及一师电力公司或当地有关政府部门相关内容的，需事先征得一师电力公司或当地有关政府部门的同意。

- 后期处置

  - 善后处置

    - 善后处置包括事故调查取证、现场清理、设备设施修复、人员清点和撤离、善后处理等。

    - 应急救援工作结束，事故现场取证工作完毕后，运营部、设备管理部、外委单位等应根据管辖范围组织对事件（故）现场进行恢复工作，对损坏的设备进行修复，对污染的物资和环境进行处理，事件（故）发生部门应组织对相关事件（故）生产现场的检查，消除事故对生产设备和系统留下的不良影响，恢复正常的生产秩序。

    - 工会、综合事务部等应对伤亡人员及家属做好安抚及善后处理工作；

    - 生产和管理职能部门应配合采购部对应急救援抢险过程中应急物资消耗、事件（故）损失做好统计工作，并对消耗的应急救援物资和设施做好计划、采购、补充工作；

    - 财务部、综合事务部负责相关理赔工作。

  - 调查与评估

    - 突发事件处置结束的同时，相关部门组织有关人员组成调查组，对突发事件的起因、性质、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题进行调查评估，形成书面报告向盛源热电领导报告，并根据评估情况及时修订完善预案。

    - 政府或安全监管部门如需开展重大突发事件调查，主管领导应配合对突发事件进行调查处理。

- 保障措施

  - 通讯与信息保障

    - 盛源热电除各生产办公室配置足够的办公电话外，在主要生产场所、厂房设置专用固定电话。

    - 在生产过程中，运行人员配置有对讲机等器材。

    - 设备管理部配置通信检修人员，维护生产现场通信和信息系统。

    - 综合事务部对各类通信方式集中汇总，并将电话号码公布。

    - 保证应急人员的通讯畅通，并将当地安监、消防、医疗急救、食品药品、公安、气象、环保、供电、电信等外部相关单位联系电话编入本盛源热电通讯录。通讯录每年进行一次核对，发放到各部门、班组和有关单位，并报上级单位应急指挥部常设机构备案。

    - 生产场所危险区域，应将火警、医疗急救等常用应急电话号码上墙张贴。

  - 应急队伍保障

    - 盛源热电建立健全完善的生产安全突发事件应急组织体系，分别成立生产安全突发事件应急领导小组、应急办公室（设在质量安全部）、综合应急救援指挥部和各专项应急救援指挥部（盛源热电发文明确）。

    - 盛源热电成立运营部、设备管理部、外委单位（项目部）、采购部共4支义务医疗救护队伍，相关部门副主任和安全员担任义务医疗救护队队长（召集人）。

    - 盛源热电设有专职消防队，实行24小时值班，成立设备管理部义务消防队、运营部义务消防队等。相关部门副主任和安全员担任义务消防队队长（召集人）。

    - 盛源热电成立青年突击队（宿舍常驻人员，由综合事务部负责），协助开展应急救援抢险工作。

    - 各部门做好义务消防员、义务医疗急救人员的日常培训，义务消防员、义务医疗急救人员等需要参加日常应急演练，便于提升紧急状况下的应急抢险、应急救护等技能。

    - 常用救援联系电话（见附录D表D.1）。

  - 物资装备保障

    - 应急物资、装备储备

- 应急物资储备的品种包括自然灾害类、事故灾难类、公共卫生类、应急抢险类及其他。

  - 防护用品类：防护服（衣、帽、鞋、手套、口罩、眼镜）、防火服、防烫服、防烫手套、消防靴、安全帽（头盔）、安全鞋、雨靴、耐酸（碱）鞋、耐酸（碱）手套、呼吸（防毒）面具等。

  - 生命救助类：止血绷带、担架（板）、救生衣、防护网、云梯、救护车等。

  - 生命支持类：正压式空气呼吸器、便携呼吸器、急救药品箱（药）、防疫药品等。

  - 通讯广播类：移动电话、对讲机、扩音器（喇叭）等。

  - 污染清理类：喷雾器、杀菌灯、消毒杀菌药品、凝油剂、吸油毡等。

  - 动力燃料类：防爆（水）电缆、配电箱（开关）、电线杆、工业氧气瓶、柴油、汽油、干电池、蓄电池（配充电设备）、电源盘等。

  - 器材工具类：吊葫芦、千斤顶、手锤、电钻、电锯、张紧器、液压剪、扩张器、灭火器、望远镜、常用抽水泵、水带、枪头、编织袋、锹、铲、桶、消防车、叉车、挖掘机、气体检测仪、验电笔、万用表、尼龙绳、黄沙、绝缘摇表、接地线、手电筒（应急灯）等。

- 应急物资、装备储备定额由各部门根据行业有关安全规程规定和突发事件的应急需要确定，要重点建设重要应急储备，优化现有应急抢险类、公共卫生类储备物资。

- 各部门根据行业有关安全规程规定配备必要的事故备品、备件、安全防护工具用品。

- 各部门需要对其部门储备的应急物资、装备等编制详细的清单，明确：名称、数量、型号、安装或存放地点、生产厂家、出厂日期、有效期、管理责任人（含联系方式）、检查（验）周期等。

- 各专项预案所归口管理部门应负责统计、汇总该应急预案应急所涉及到的应急物资、装备并编制“应急物资、装备清单”。

    - 应急物资、装备管理

- 各部门要坚持“分工负责、归口管理”和“谁主管、谁负责”的原则做好根据应急物资、装备管理工作，做到“专业管理、保障急需、专物专用”。

- 各部门的应急物资、装备指定专人保管、检查、保养、维护等并做好登记；电动类和个体防护类等应急装备应确定维护、试验周期，并进行维护、试验，确保处于完好状态。发现应急物资、装备使用、损坏、破损、过期以及功能达不到要求的，要及时进行补充、更换，确保应急物资种类、数量满足应急救灾的需要。

- 应急办公室应每半年组织一次对生产现场应急救援相关设施、设备、物资、疏散通道、标志、值班人员等方面进行检查。

- 各部门应配备应急专用的防护用品、应急器材和抢险物资，如铁锹、手电筒、移动式灭火器材、正压式空气呼吸器等，并按就近、方便的原则定点放置，做好用途标记。

- 在专项应急预案中规定应急物资、装备的名称、数量、型号、安装或存放地点、责任部门（责任人），并作为预案附件。

- 应急物资、装备需指定专人保管，使用部门每季度末进行一次检查，核对应急物资装备数量、检查性能，并做好记录。

    - 应急物资、装备调用

- 应急物资、装备的调用实行各部门负责人负责制，调动使用应急物资、装备时需经应急指挥部指挥批准、授权，方可统筹调动使用应急物资、装备。

- 情况紧急时，应急物资、装备数量较多且不能满足现场需要时，需求部门向应急指挥部申请、协调并经同意后，由采购部紧急采购。

- 应急物资、装备调拨运输应选择安全、快捷的调用方式；紧急调用时，相关部门要积极响应，通力合作，密切配合，建立“快速通道”，确保调用渠道通畅。

- 调动使用应急物资、装备时，需要明确使用的物资、装备名称、数量等，使用后应及时归还，已经使用消耗的需要及时补充。

- 非紧急情况下需要统筹调配应急物资、装备时，需要使用部门提出申请、部门主要负责人签字并经应急指挥部指挥批准后，到应急物资、装备管理部门调动使用；使用后应及时归还，已经使用消耗的需要及时补充。

- 紧急情况下需要统筹调配应急物资、装备时，使用部门主要负责人需向应急指挥部指挥汇报并同意后，使用部门可先到应急物资、装备管理部门调动使用，同时做好应急物资、装备使用情况记录；使用后应及时补办相关调动使用流程，同时使用部门应及时归还应急物资、装备，已经使用消耗的需要及时补充。

  - 其他保障

    - 经费保障：

- 应急救援经费由质量安全部列出年度费用计划，由财务部列出资金计划，用于应急设备的运行及维护、应急救援预案的演练活动及应急救援队伍的培训，经费使用情况由盛源热电财务部监督。

- 应急专项经费主要用于：应急专用物资、装备的采购和维护费用，急救药品和设施费用，应急培训和演练费用等。

    - 技术保障：

- 由质量安全部、设备管理部、运营部等提供突发事件现场相关技术资料，如场地平面图、疏散平面图等资料。

- 各部门根据职责，与地方和上级部门建立正常工作联系。

- 建立应急专家队伍培养机制，开展电力专家信息收集、分类、建档工作，建立相应专家数据库。

    - 医疗保障：

- 生产现场配置医疗急救箱及简易医疗急救药品、用品等。

- 应急领导小组办公室与地方医疗机构签订医疗救护协议，并建立正常的工作联系，以便在突发事件发生时能获得有效的技术支持和救助

    - 后勤保障：

由采购部、综合事务部提供应急救援需使用的器材、交通运输车辆。

- 应急预案管理

  - 应急预案编制准备

编制应急预案前，编制单位应当进行事故风险评估和应急资源调查。

- 事故风险评估，是指针对不同事故种类及特点，识别存在的危险危害因素，分析事故可能产生的直接后果以及次生、衍生后果，评估各种后果的危害程度和影响范围，提出防范和控制事故风险措施的过程。

- 应急资源调查，是指全面调查本地区、本单位第一时间可以调用的应急资源状况和合作区域内可以请求援助的应急资源状况，并结合事故风险评估结论制定应急措施的过程。

  - 应急预案的编制

    - 应急预案的编制应当遵循以人为本、依法依规、符合实际、注重实效的原则，以应急处置为核心，明确应急职责、规范应急程序、细化保障措施。

    - 综合应急预案规定应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。

    - 专项应急预案规定应急指挥机构与职责、处置程序和措施等内容。

    - 现场处置方案规定应急工作职责、应急处置措施和注意事项等内容。

    - 应急处置卡规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，便于现场作业人员携带。

    - 盛源热电应急预案包括向上级应急管理机构报告的内容、应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息发生变化时，应当及时更新，确保准确有效。

    - 应急预案编制要充分利用社会应急资源，与地方政府预案、上级主管单位以及相关部门的预案相衔接。

  - 应急预案的评审、公布

    - 应急预案编制修订完成后，应急预案编制评审小组对应急预案进行内部评审，以确保应急预案的合法性、完整性、针对性、实用性、科学性、操作性和衔接性。参加应急预案评审的人员应包括有关安全生产及应急管理方面的专家，并形成书面评审纪要。

    - 应急预案评审之前，应当组织相关人员对专项应急预案进行桌面演练，以检验预案的可操作性。如有需要，也可对多个应急预案组织开展联合桌面演练。演练应当记录、存档。

    - 评审工作由盛源热电或一师电力公司组织。组织应急预案评审的单位应组建评审专家组，对应急预案的形式、要素进行评审。评审工作可邀请预案涉及的有关政府部门、国家能源局及其派出机构和相关单位人员参加。盛源热电也可根据本单位实际情况，委托第三方机构组织评审工作。

    - 评审专家组由电力应急专家库的专家组成，参加评审的专家人数不应少于2人。专家应是国家能源局及其派出机构组建全国和区域电力应急专家库。

    - 评审专家应履行以下职责：

- 严格按照电力企业应急预案管理的有关法律法规规定进行评审，不得擅自改变评审方法和评审标准；

- 坚持独立、客观、公平、公正、诚实、守信原则，提供的评审意见要准确可靠，并对评审意见承担责任；

- 不得利用评审活动之便或利用评审专家的特殊身份和影响力，为本人或本项目以外的其他项目谋取不正当的利益。

- 不得擅自向任何单位和个人泄露与评审工作有关的情况和所评审单位的商业秘密等；

- 与所评审预案的电力企业有利益关系或在评审前参与所评预案咨询、论证的，应当回避。

    - 应急预案评审前，盛源热电应落实参加评审的人员，将本单位编写的应急预案及有关资料提前7日送达相关人员。

    - 盛源热电应急预案评审包括形式评审和要素评审。

- 形式评审。依据有关行业规范，对应急预案的层次结构、内容格式、语言文字、附件项目以及编制程序等内容进行审查，重点审查应急预案的规范性和编制程序。

- 要素评审。依据有关行业规范，从合法性、完整性、针对性、实用性、科学性、操作性和衔接性等方面对应急预案进行评审。为细化评审，采用列表方式分别对应急预案的要素进行评审。评审时，将应急预案的要素内容与评审表（见附录I）中所列要素的内容进行对照，判断是否符合有关要求，指出存在问题及不足。

    - 应急预案评审采用符合、基本符合、不符合三种意见进行判定。判定为基本符合和不符合的项目，评审专家应给出具体修改意见或建议。评审专家组所有成员应按照“谁评审、谁签字、谁负责”的原则，对每个预案的评审意见（见附录I）分别进行签字确认。

    - 电力企业应急预案评审应当形成评审会议记录，至少应包括以下内容：

- 应急预案名称；

- 评审地点、时间、参会人员信息；

- 专家组书面评审意见（附“评审表”）；

- 参会人员（签名）。

    - 专家组会议评审意见要求重新组织评审的，电力企业应当按要求修订后重新组织评审。

    - 应急预案经评审合格后，由盛源热电主要负责人签署印发、发布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。

    - 事故风险可能影响周边其他单位、人员的，应当将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员。

  - 应急预案演练

    - 总则

      - 应急预案演练根据《生产安全事故应急预案管理办法》（应急部令〔2019〕第2号）、《电力企业应急预案管理办法》（国能安全〔2014〕508号）和《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T 9007-2019）等规定要求组织开展。

      - 应急演练形式为实战演练、桌面演练，演练要针对应急预案确定的要求，按照规定的步骤组织实施，验证应急预案的针对性、实效性、操作性。

      - 质量安全部应制定应急预案演练三年规划和年度应急预案演练计划，根据盛源热电的事故风险特点，每三年至少组织将所有应急预案和现场处置方案演练一遍。

      - 各应急预案演练周期（见附录F），年度具体的应急预案的演练计划由应急办公室制定并履行审批流程，经批准后实施。

      - 演练组织部门负责应急演练的策划，负责编制《应急演练工作方案》（见附录G）。工作方案由组织部门组织编写，主要参与部门负责人会审，组织部门负责人审定，演练总指挥批准。

      - 在实施应急演练结束后，应及时组织对演练进行总结、评价，及时评价预案的充分性、有效性，建立《应急演练效果评价表》（见附录I），提出预案及演练改进意见，并编写《应急演练总结报告》（见附录H）。《应急演练效果评价表》、《应急演练总结报告》由预案演练组织部门技术人员负责编写，部门负责人审定，演练总指挥批准。

      - 评价结束后，演练组织部门根据演练评价、总结情况督促落实整改，并负责组织验收。相关责任部门应及时将《应急演练存在问题整改情况回执单》（见附录K）提交至演练组织部门；预案归口管理部门根据评价情况对预案进行完善、修订。

      - 《应急演练工作方案》、《应急演练总结报告》、《应急演练效果评价表》及《应急演练存在问题整改情况回执单》须报质量安全部备案，由质量安全部统一提交资料室归档（现场处置方案演练由部门保存）。

      - 必要时，应急预案的培训和演练可邀请有关的相关方参加（如进入盛源热电范围工作的合同方或承包方的人员、周边企业和社区居民等相关方），以备在紧急情况发生时能做出适当响应。

    - 演练形式

应急预案演练可采用桌面演练和实战演练两种方式进行。

    - 演练的主要内容

      - 突发事件的报告、接警与通知。

      - 突发事件第一时间的现场应急抢险或避险。

      - 应急预案的启动。

      - 应急救援指挥和控制。包括指挥部人员迅速赶赴现场预定位置指挥抢险工作；通知各有关应急机构进入应急状态；指挥调动应急救援队伍开展抢险、排险、疏散、警戒、救护等相关工作。

      - 调用物资。包括应急抢险车辆、装备、通讯器材、医疗器材、药品和个人防护用品等。

      - 演练总结和预案完善和补充等。

    - 演练计划与组织

      - 一般每3年完成一轮所有预案的演练，其中全厂性联合演练至少一次，火灾事故演练每半年一次，人身急救等每年一次。

      - 盛源热电预案年度演练计划由应急办公室制定、发布，各部门要根据年度计划确定部门、外委单位演练计划，并纳入月度工作计划。现场处置方案演练计划与频次由预案归口管理部门根据系统设备及人员情况自行制定，一般每年2至4次。

      - 部门自行组织的应急演练，其他相关部门做好配合工作。

      - 全厂性现场应急演练由该预案归口部门组织，至少每年组织一次，至少有四分之三指挥部成员参加。

    - 演练组织机构

      - 根据演练需要，成立应急演练指挥部，必要时成立应急演练策划组、执行组、保障组、评估组等工作机构（根据演练规模大小，其组织机构可进行调整），其职责分工参照《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T9007－2019），并在应急演练方案中明确。

      - 应急演练指挥部负责演练活动筹备和实施过程中的组织领导工作，具体负责组织审定演练工作方案、演练工作经费、演练评估总结以及其他需要决定的重要事项等。

      - 策划组负责编制演练工作方案、演练脚本、演练安全保障方案或应急预案、宣传报道材料、工作总结和改进计划等。根据演练计划及生产现场实际，设置演练事故情景或模拟事件情景，控制演练时间进程的人员。

      - 执行组负责演练活动筹备及实施过程中与相关单位、工作组的联络和协调、参演人员调度和演练进程控制等。其中组织参演人员在应急组织中承担具体任务，并在演练过程中尽可能对演练情景或模拟事件做出真实情景下可能采取的响应行动的员工（含外委项目部）；负责组织模拟人员在演练过程中扮演、代替某些应急组织和服务部的人员或模拟紧急事件、事态发展等；负责组织观摩人员（盛源热电各职能部门、外委项目部的有关人员等）观看演练过程，便于强化对应急预案和现场紧急情况处置方式等学习。

      - 保障组负责演练活动工作经费和后勤服务保障，确保演练安全保障方案或应急预案落实到位。

      - 评估组负责审定演练安全保障方案或应急预案，编制演练评估方案并实施，进行演练现场点评和总结评估，撰写演练评估报告；负责应急演练现场的安全监护工作等。

    - 演练文件编制

      - 编制应急演练方案，全厂性应急演练方案由演练组织部门编制、部门领导审核、演练总指挥（一般由相应应急指挥部指挥或副指挥担任）批准后实施，其他演练方案由部门负责人批准。内容包括：

- 演练目的与要求。

- 参演单位和主要人员（应急演练组织机构及其主要人员，包括监督监护人员、工作人员）职责。

- 演练过程设计。

- 参演单位联系方式。

- 演练安全保障方案。

- 演练评估内容、准则和方法，并制订评定标准。

      - 编制演练脚本

根据需要，可编制演练脚本。演练脚本是应急演练工作方案具体操作实施的文件，帮助参演人员全面掌握演练进程和内容。演练脚本一般采用表格形式，主要内容包括：

- 演练模拟事故情景；

- 处置行动与执行人员；

- 指令与对白、步骤及时间安排；

- 视频背景与字幕；

- 演练解说词等。

      - 编制演练评估方案

演练评估方案通常包括：

- 演练信息：应急演练目的和目标、情景描述，应急行动与应对措施简介等；

- 评估内容：应急演练准备、应急演练组织与实施、应急演练效果等；

- 评估标准：应急演练各环节应达到的目标评判标准；

- 评估程序：演练评估工作主要步骤及任务分工；

- 附件：演练评估所需要用到的相关表格等。

      - 编制演练保障方案

针对应急演练活动可能发生的意外情况制定演练保障方案或应急预案，并进行演练，做到相关人员应知应会，熟练掌握。演练保障方案应包括应急演练可能发生的意外情况、应急处置措施及责任部门，应急演练意外情况中止条件与程序等。

      - 编制演练观摩手册

根据演练规模和观摩需要，可编制演练观摩手册。演练观摩手册通常包括应急演练时间、地点、情景描述、主要环节及演练内容、安全注意事项等。

      - 演练工作保障

落实保障措施，包括组织保障、资金与物资保障、技术保障、安全保障和宣传保障。演练涉及其他单位或周边社区居民的，应提前联系沟通，以避免造成不必要的影响。

    - 应急演练要求

      - 各项预案和现场处置方案的演练要贴近实战化：应急演练方案不得事先公开发布；策划组根据演练方案和生产现场实际情况设置演练情景或模拟事件并结合演练过程逐一通过短信或OA、微信、QQ等发送到参演人员和评价人员、模拟人员、观摩人员等；参加演练的相关人员根据接收到的演练情景或模拟事件的指令信息做出相应的处置措施等。

      - 演练组织部门负责根据计划要求统一协调编制应急演练方案（含联合演练），根据应急演练方案等要求统一协调、调度需要参加演练的部门及相关人员，有关部门及人员不得推诿、拒绝配合，如有特殊情况需要向应急总指挥请假。

      - 策划组负责根据应急演练方案及生产现场实际，设置演练情景或模拟事件并发送相应的信息到相关参与演练人员（包括应急救援队伍：义务消防队、义务医疗救援队等），接到信息人员应根据指令信息参与应急演练，如遇特殊情况需要向应急总指挥请假并得到批准，同时该人员还需要安排其他人员接替后方可退出演练。

      - 参加演练（包括观摩）人员在演练过程中应佩戴有能表明其身份的识别标志。

    - 应急演练实施

      - 应急演练前，应进行状态检查确认，确认演练所需工具、设备设施以及参演人员到位情况；检查应急演练安全保障设备设施良好；确认各项安全保障措施完备。

      - 演练前状态确认完毕、具备演练条件，由演练总指挥宣布演练开始。

      - 按演练方案及相关演练文件等逐步开展，直至全部步骤完成。

      - 演练可由演练总指挥或策划组（报总指挥同意）随机调整演练场景的个别或部分信息指令，使演练人员依据变化后的信息和指令自主进行响应。

      - 出现特殊或意外情况，演习总指挥或策划组（报总指挥同意）可调整或干预演练，若危及人身和设备安全时，应采取应急措施，终止演练。

      - 演练完毕，由演练总指挥宣布演练结束。

    - 应急演练评估、总结与改进

      - 演练评估包括对演练准备、演练方案、演练组织、演练实施、演练效果等的评估。

      - 演练结束后，应对演练情况进行总结。总结包括演练的基本情况和特点、主要收获和经验、存在的问题以及演练组织、保障、执行程序、设备设施和人员应急能力方面的改进建议等。

      - 根据预案演练评估结果和改进建议实施整改。问题和整改项目按照《不合格项管理程序》、《纠正和预防措施控制管理程序》的要求执行。

    - 演练记录

      - 参加演练的人员应签到。

      - 交资料室归档，并报质量安全部备案。现场处置方案专项预案演练后，演练组织部门应及时填写“应急演练效果评价表”，必要时编制演练总结报告；现场处置方案演练后，演练组织部门或班组应做好记录，如填写“应急演练效果评价表”等。

      - 演练组织部门应将预案演练方案、“应急演练效果评价表”、演练总结报告、签到单等移的相关记录由部门保存并报质量安全部备案。

  - 应急预案修订、评审

    - 盛源热电有下列情形之一的， 应当及时对应急预案进行相应修订：

- 依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；

- 应急指挥机构及其职责发生调整的；

- 面临的事故风险发生重大变化的；

- 重要应急资源发生重大变化的；

- 预案中的其他重要信息发生变化的；

- 在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的；

- 其他认为应当修订的情况。

    - 盛源热电应在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，便于从业人员学习、掌握。

    - 当综合应急预案、专项应急预案或现场处置方案需要修订（改）时，由需要修订（改）的具体预案或现场处置方案的责任部门负责修改相应具体的综合应急预案、专项应急预案或现场处置方案，修订（改）流程按《企业标准化管理标准》中标准修改流程进行。

    - 盛源热电综合应急预案、专项应急预案或现场处置方案每三年需要组织开展一次全面修订，并组织盛源热电应急预案评审小组对预案进行评审通过。

    - 盛源热电应组建评审专家组，对应急预案的形式、要素进行评审。评审工作可邀请预案涉及的有关政府部门、国家能源局及其派出机构和相关单位人员参加。评审专家组由电力应急专家库的专家组成，参加评审的专家人数不应少于2人。

  - 应急预案的培训

    - 盛源热电应采取多种形式开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故避险、自救和互救知识，提高从业人员和社会公众的安全意识与应急处置技能。

    - 盛源热电应组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。

    - 盛源热电应急预案的培训纳入本单位安全生产培训工作计划，每年至少组织一次预案培训，并进行考核。培训工作的安排、组织具体按《教育培训管理》要求进行。

  - 应急预案备案

经过评审专家组评审通过的综合应急预案、专项应急预案等由盛源热电经理批准发布。在应急预案正式签署印发后20个工作日内，将相关应急预案按规定报一师电力公司、当地相关政府部门（必要时）进行备案。

  - 应急预案实施

应急预案的制定与解释由应急办公室（质量安全部）负责。本预案经专家评审后，企业主要负责人签发之日起开始实施。

- 附录

- 附录 A （资料性附录）盛源热电应急组织体系图

- 附录 B （资料性附录）盛源热电各应急指挥部组成

- 附录 C （资料性附录）应急预警基本流程图

- 附录 D （资料性附录）应急准备响应和救援基本流程图

- 附录 E （资料性附录）应急点位图

- 附录 F （资料性附录）专项应急预案演练周期表

- 附录 G （资料性附录）应急演练工作方案样板

- 附录 H （资料性附录）应急演练总结报告样板；

- 附录 I （资料性附录）应急演练效果评价表；

- 附录 J （资料性附录）应急响应效果评价表；

- 附录 K （资料性附录）应急演练存在问题整改情况回执单；

- 附录 L （资料性附录）应急物资、装备清单。

（资料性附录）

盛源热电应急组织体系图

应急领导小组

组长：党委书记

副组长：经理

成员：分管副经理、副总工程师、工会主席、各部门主要负责人、各外委单位主要负责人

应急办公室：质量安全部

各应急指挥部

运营部

设备管理部

综合事务部

质量安全部

市场营销部

财务部

采购部

分管外委项目部

义务医疗救援队

义务消防队

分管外委项目部

义务医疗救援队

义务消防队

青年突击队

义务医疗救援队

专职消防队

  - 盛源热电应急组织体系图

（资料性附录）

盛源热电各应急指挥部组成

  - 盛源热电各应急指挥部组成

| 序号 | 预案名称 | 指挥 | 副指挥 | 成员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合应急预案 | 党委书记 | 经理 | 分管副经理、副总工程师、工会主席、各部门负责人 |
| 2 | 防汛、防强对流天气应急预案 | 生产副经理 | 副总工程师 | 设备管理部负责人、运营部负责人、质量安全部负责人、综合事务部负责人、采购部负责人、市场营销部负责人、当值值长 |
| 3 | 防雨雪冰冻应急预案 | 生产副经理 | 副总工程师 | 设备管理部负责人、运营部负责人、质量安全部负责人、市场营销部负责人、综合事务部负责人、采购部负责人、当值值长 |
| 4 | 防大雾应急预案 | 生产副经理 | 副总工程师 | 设备管理部负责人、运营部负责人、质量安全部负责人、综合事务部负责人、采购部负责人、当值值长 |
| 5 | 防地震灾害应急预案 | 党委书记 | 经理 | 分管副经理、副总工程师、工会主席、各部门负责人、当值值长 |
| 6 | 防雷电灾害应急预案 | 生产副经理 | 副总工程师 | 设备管理部负责人、运营部负责人、质量安全部负责人、当值值长 |
| 7 | 人身伤亡事故应急预案 | 党委书记 | 经理 | 分管副经理、副总工程师、工会主席、各部门负责人、当值值长 |
| 8 | 全厂停电事故应急预案 | 生产副经理 | 副总工程师 | 运营部负责人、设备管理部负责人、质量安全部负责人、采购部负责人、市场营销部负责人、综合事务部负责人、当值值长 |
| 9 | 电力安全事故及设备事故应急预案 | 生产副经理 | 副总工程师 | 设备管理部负责人、运营部负责人、质量安全部负责人、市场营销部负责人、采购部负责人、综合事务部负责人、当值值长 |
| 10 | 电力网络信息系统安全事故应急预案 | 生产副经理 | 副总工程师 | 设备管理部负责人、运营部负责人、质量安全部负责人、当值值长 |
| 11 | 火灾、爆炸事故应急预案 | 党委书记 | 经理 | 分管副经理、工会主席、副总工程师、设备管理部负责人、运营部负责人、质量安全部负责人、综合事务部负责人、采购部负责人、当值值长 |
| 12 | 重大交通事故应急预案 | 党委书记 | 经理 | 分管副经理、工会主席、副总工程师、综合事务部负责人、质量安全部负责人、当值值长 |
| 13 | 环境污染事故应急预案 | 党委书记 | 经理 | 分管副经理、副总工程师、工会主席、设备管理部负责人、运营部负责人、质量安全部负责人、综合事务部负责人、采购部负责人、当值值长 |

表B.1　盛源热电各应急指挥部组成（续）

| 序号 | 预案名称 | 指挥 | 副指挥 | 成员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 锅炉及压力容器爆炸应急预案 | 生产副经理 | 副总工程师 | 设备管理部负责人、运营部负责人、质量安全部负责人、采购部负责人、市场营销部负责人、综合事务部负责人、当值值长 |
| 15 | 锅炉结焦、积渣应急预案 | 生产副经理 | 副总工程师 | 运营部负责人、设备管理部负责人、质量安全部负责人、采购部负责人、当值值长 |
| 16 | 燃油系统泄漏应急预案 | 生产副经理 | 副总工程师 | 运营部负责人、设备管理部负责人、质量安全部负责人、采购部负责人、综合事务部负责人、当值值长 |
| 17 | 危险化学品泄漏应急预案 | 生产副经理 | 副总工程师 | 运营部负责人、设备管理部负责人、质量安全部负责人、采购部负责人、综合事务部负责人、当值值长 |
| 18 | 公用系统故障应急预案 | 生产副经理 | 副总工程师 | 运营部负责人、设备管理部负责人、质量安全部负责人、采购部负责人、当值值长 |
| 19 | 液氨罐区泄漏事故应急预案 | 生产副经理 | 副总工程师 | 设备管理部负责人、运营部负责人、质量安全部负责人、采购部负责人、综合事务部负责人、当值值长 |
| 20 | 制氢站火灾事故应急预案 | 生产副经理 | 副总工程师 | 运营部负责人、设备管理部负责人、质量安全部负责人、采购部负责人、综合事务部负责人、当值值长 |
| 21 | 燃煤低库存应急预案 | 生产副经理 | 副总工程师 | 设备管理部负责人、运营部负责人、质量安全部负责人、市场营销部负责人、采购部负责人、当值值长 |
| 22 | 传染病疫情事件应急预案 | 党委书记 | 经理 | 分管副经理、工会主席、副总工程师、人资部负责人、综合事务部负责人、市场营销部负责人、质量安全部负责人、当值值长 |
| 23 | 群体性不明原因疾病事件应急预案 | 党委书记 | 经理 | 分管副经理、工会主席、副总工程师、人资部负责人、综合事务部负责人、市场营销部负责人、质量安全部负责人、当值值长 |
| 24 | 食物中毒事件应急预案 | 生产副经理 | 副总工程师 | 工会主席、副总工程师、综合事务部负责人、质量安全部负责人、当值值长 |
| 25 | 职业病危害事件应急预案 | 党委书记 | 经理 | 分管副经理、工会主席、副总工程师、各部门负责人、当值值长 |
| 26 | 群体性突发社会事件应急预案 | 党委书记 | 经理 | 分管副经理、工会主席、副总工程师、质量安全部负责人、综合事务部负责人、当值值长 |
| 27 | 突发重大网络舆情应急预案 | 党委书记 | 经理 | 分管副经理、工会主席、副总工程师、综合事务部负责人、质量安全部负责人、设备管理部负责人、运营部负责人、当值值长 |
| 28 | 反恐怖防范应急预案 | 党委书记 | 经理 | 分管副经理、工会主席、副总工程师、各党支部书记、各部门负责人、各外委项目部负责人 |

（资料性附录）

应急预警基本流程图

开始

监测预警

巡视预警

综合预警

运营部接收监测预警信息

运营部、设备管理部等生产部门接收巡视、维护、检修等预警信息

设备管理部接收气象预报、地质灾害等预警信息

质量安全部接收危害因素检测、环保检测、安全评价、各级专项安全检查等信息

运营部明确预警信息级别

运营部、设备管理部等明确预警信息级别并制定实施方案

设备管理部明确预警信息级别并制定实施方案

质量安全部明确预警信息级别并制定实施方案

在办公自动化（OA系统）、会议等载体发布预警

黄色和蓝色、橙色（Ⅲ级和Ⅳ级、Ⅱ级）预警

红色色（Ⅰ级）预警

生产副经理

党委书记、经理

组织实施风险处理

组织实施风险处理

设备管理部负责人提出消警申请

运营部部初审、设备管理部和质量安全部审核确定

生产副经理或总工程师组织发布消警信息

运营部部初审、设备管理部和质量安全部审核确定

生产副经理或总工程师组织发布消警信息

  - 应急预警基本流程图

（资料性附录）

应急准备响应和救援基本流程图

事件发生

现场值班（目击）人员

现场初期抢救（处置）

值长：0997-4621251

0997-4621252

专职消防队

救援车辆调度（值班领导）

组织现场初期抢救（处置）

一师电力公司应急指挥中心

周边单位（提供帮助）

应急领导小组

应急救援指挥部

启动相应级别应急预案

当地政府

安监部门

消防部门

公安部门

医疗救护

盛源热电员工

周边居民

相关部门/外委单位负责

各应急救援组

专业技术人员/检修维护人员等

现场应急抢救

应急结束

应急指挥部批准

善后处置

调查与评估

事故现场汇合

必要时

必要时

根据灾情

汇报

0.5小时

必要时

通告

通告

通告或疏散

根据灾情

119/120/110

应急救援

应急救援

  - 应急准备响应和救援基本流程图

  - 常用紧急联络电话（阿拉尔电话区号-0997）

| 内部应急救援系统电话 |  | 外部应急系统救援电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 集控室（值长） | 4621251/4621252 | 一师电力公司 | 4610315 |
| 前门卫值班室 | 4926779 | 园区消防队 | 4670119 |
| 安全监督质量安全部 | 4926606 | 园区派出所 | 4660110 |
| 后勤保障综合事务部 | 4926605 | 火警 | 119 |
| 消防救援安保消防队 | 18999665758 | 匪警 | 110 |
| 技术支持设备管理部 | 4926665 | 阿拉尔医疗急救 | 4617120 |

（资料性附录）

应急点位图

  - 应急点位图

（资料性附录）

专项应急预案演练周期表

  - 专项应急预案演练周期表

表号：2020-01                                           No：

| 序号 | 应急预案名称 | 演练周期 | 预案管理部门（或组织部门） |
| --- | --- | --- | --- |

（资料性附录）

应急演练工作方案样板

阿拉尔盛源热电有限责任公司

XXXXXXXXXXXX（项目名称）

应急演练工作方案

编 写：

会 审：

审 定：

批 准：

XXXX年XX月XX日

目    录

1.演练目的与要求

2.演练时间与地点

3.参演单位和主要人员的任务及职责

4.演练场景设计

5.演练进程

6.演练评估

7.演练安全保障方案

8.参演单位联系方式

9.其他

XXXXXXXXXXXXXX应急演练工作方案

1．演练目的与要求

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

2．演练时间与地点

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

3．参演单位和主要人员的任务及职责

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

4．演练场景设计

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

5．演练进程

5.1信息报送

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

5.2预警发布

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

5.3先期处置

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

5.4应急处置

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

5.5应急终止

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

5.6善后处理

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

6．演练评估

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

7．演练安全保障方案

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

8．参演单位联系方式

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

9．其他

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

（资料性附录）

应急演练总结报告样板

阿拉尔盛源热电有限责任公司

XXXXXXXXXXXX（项目名称）

应急演练总结报告

编 写：

会 审：

审 定：

批 准：

XXXX年XX月XX日

目    录

1．演练的基本情况和特点

2．演练的主要收获和经验

3．演练中存在的问题及原因

4．对应急演练组织和保障等方面的建议及改进意见

5．对应急预案和有关执行程序的改进建议

6．对应急设施、设备维护与更新方面的建议

7．对应急组织、应急响应能力与人员培训方面的建议

8．应急演练效果评价表

9．其他

XXXXXXXXXXXXXX应急演练总结报告

1．演练的基本情况和特点

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

2．演练的主要收获和经验

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

3．演练中存在的问题及原因

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

4．对应急演练组织和保障等方面的建议及改进意见

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

5．对应急预案和有关执行程序的改进建议

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

6．对应急设施、设备维护与更新方面的建议

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

7．对应急组织、应急响应能力与人员培训方面的建议

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

8．应急演练效果评价表

（格式请参见附录I）

7．其他

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

（资料性附录）

应急演练效果评价表

  - 应急演练效果评价表

表号：2020-02                                            No：

| 演练项目 |  |  | 演练地点 |  |  | 演练日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加演练单位 |  |  |  |  |  | 应急指挥 |  |
| 演练过程及效果综述（可附总结）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急预案评价 |  | 存在问题 |  |  | 改进意见 |  |  |
| 预防与预警措施： £ 适宜； £ 较适宜； £ 不适宜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急响应及处置措施： £ 适宜； £ 较适宜； £ 不适宜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急设施及保障： £ 充分； £ 较充分； £ 不充分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 后期处置： £ 适宜； £ 较适宜； £ 不适宜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 内、外部信息联络： £ 畅通； £ 一般； £ 不畅通 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他问题及改进措施（可附页）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施落实情况（可附页）： |  |  |  |  |  |  |  |

批准/日期：                 审核/日期：                     编制/日期：

（资料性附录）

应急响应效果评价表

  - 应急响应效果评价表

表号：2020-03                                            No：

| 突发事件 |  |  |  | 突发事件地点 |  | 突发事件日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件影响程度 |  |  |  |  |  | 应急指挥 |  |
| 突发事件描述和应急响应过程及效果综述（可附页）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急预案评价 |  |  | 存在问题 |  |  | 改进意见 |  |
| 预防与预警措施： £ 适宜； £ 较适宜； £ 不适宜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急响应及处置措施： £ 适宜； £ 较适宜； £ 不适宜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急设施及保障： £ 充分； £ 较充分； £ 不充分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 后期处置： £ 适宜； £ 较适宜； £ 不适宜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 内、外部信息联络： £ 畅通； £ 一般； £ 不畅通 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他问题及改进措施： |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施落实情况（可附页）： |  |  |  |  |  |  |  |

批准/日期：                 审核/日期：                     编制/日期：

（资料性附录）

应急演练存在问题整改情况回执单

  - 应急演练存在问题整改情况回执单

表号：2020-04                                                                                                No：

| 序号 | 整改项目 | 要求整改期限 | 整改单位 | 责任人 | 具体整改情况描述 | 实际完成日期 | 验收人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未完成整改项目原因及计划完成时间和责任人： 负责人： 经办人： 整改单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 演练组织部门复查情况： 负责人： 复查人： 演练组织部门（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

Q/SYRD 2020-2021

45

46

Q/SYRD 2020-2021

（资料性附录）

应急物资、装备清单

  - 应急物资、装备清单

表号：2020-05                                                                                                No：

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 生产日期 | 有效期 | 安装或存放地点 | 日常检查周期 | 本次检查时间 | 本次检查情况（物资、装备状况） | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________