Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2024—2021

环境运行与控制管理程序

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 管理职责	2

4.1 经理	2

4.2 生产副经理	2

4.3 总工程师	2

4.4 质量安全部	2

4.5 设备管理部	2

4.6 运营部	3

4.7 采购部	3

4.8 综合事务部	3

4.9 国能中电	3

5 管理内容与方法	3

5.1 环境运行控制的策划：	3

5.2 环境运行实施的监督管理。	4

5.3 建设项目环境保护管理	4

5.4 生产过程环境保护管理	4

5.5 环保设备的维护管理	5

5.6 应急管理	6

5.7 相关方影响控制。	6

前  言

为保证阿拉尔盛源热电有限责任公司在发电生产过程中，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏，把“三废”治理、综合利用和技术改造有机结合起来，使本公司生产建设和环境保护协调发展，达到经济效益、社会效益、环境效益的统一，制定本标准。

本标准为《质量、环境和职业健康安全管理手册》的支持性文件，是企业标准管理体系文件的组成部分。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化办公室归口。

本标准起草部门：标准化办公室

本标准起草人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准为首次发布

环境运行与控制管理程序

- 范围

本标准规定了阿拉尔盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）风险和机遇应对措施的职责、管理内容、策划、计划、评估、应对、评审。

本标准适用于盛源热电管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 24001-2016      环境管理体系 要求及使用指南（idt ISO 14001）

DL/T 414-2012        火电厂环境监测技术规范

Q/SYRD 0005-2021     质量、环境和职业健康安全管理手册

Q/SYRD 2002-2021     相关方管理程序

Q/SYRD 2006-2021     法律法规识别、获取与更新管理程序

Q/SYRD 2011-2021     信息交流与协商管理程序

Q/SYRD 2020-2021     突发事件应急准备与响应管理程序

Q/SYRD 2023-2021     纠正和预防措施管理程序

Q/SYRD 2026-2021     不合格项管理程序

Q/SYRD 2139-2021     危险化学品管理

Q/SYRD 2143-2021     物资采购管理

Q/SYRD 2149-2021     废旧物资管理

Q/SYRD 2156-2021     环境保护技术监督管理实施细则

- 术语和定义

以下术语和定义使用于本标准。

环境

组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、人、以及它们之间的相互关系。

环境因素

一个组织的活动、产品和服务中与环境或能与环境发生相互作用的要素。

环境状况

在某个特定时间点确定的环境的状态或特征。

环境影响

全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的不利或有益的变化。

- 管理职责

  - 经理

是本公司环境保护的第一责任者。

  - 生产副经理

是本公司环境管理总监，全面负责盛源热电环境保护工作。

  - 总工程师

负责建立与健全环境保护技术监督网，贯彻执行国家和上级有关环境保护技术监督的法规、规定、制度和要求。对盛源热电发生的重大污染事故、环境保护设施技术障碍组织研究，提出解决措施，监督实施。对环境保护技术监督工作进行检查、协调及考核。

  - 质量安全部

    - 负责组织编制盛源热电环境目标年度计划，并监督检查计划的执行情况。

    - 负责盛源热电环境保护监督工作。

    - 负责重污染治理规划和改进方案实施情况的监督。

    - 对盛源热电环保设施的运行、维护情况监督，对存在的问题，及时下达整改通知单，并督促限期完成。

    - 负责组织调查分析环境污染事故，提出解决办法和整改意见，并监督执行。

    - 负责盛源热电环境保护管理考核工作。

    - 负责与各级环保部门的信息沟通工作，并及时向本公司及相关部门传达上级环保部门的要求，监督落实情况。

    - 负责监督固废污染物、危险废物的仓储管理及处置。

    - 负责向环保部门申请环保专项治理资金工作。

    - 负责各项污染物的检测及委托检测的联系。

  - 设备管理部

    - 负责本部门管辖范围内环境保护整治计划的具体实施。

    - 负责制定和实施本部门管辖范围内重污染治理规划和改进方案，指导、改善厂内环境。

    - 负责本部门管辖范围内环境保护设备的技术监督的归口管理。

    - 负责编写本部门管辖范围内环境保护设备技术改造项目的改造方案，并按照环保要求具体实施。

    - 负责所辖环境保护设施的维修、保养管理工作，确保环境保护设施的正常运行。

    - 负责对环保设备运维外包单位的技术支持与管理。

    - 加强油系统检修管理，消除漏油缺陷，防止油的污染事件。

    - 积极有效采取多种措施，降低设备噪声和污染物的排放，使其保持在合格范围内。

    - 加强项目施工全过程环境保护管理，对物料堆放、作业扬尘、废物处置等环节采取有效管控措施，防止环境污染。

    - 脱硫、脱硝系统DCS月度历史曲线必须在每月5日前报送质量安全部环保专职处。

  - 运营部

    - 负责工业废水、生活污水处理等环保设备运行管理，废水、污水处理合格后达标利用。

    - 负责监测盛源热电环保指标运行状况。

    - 负责盛源热电有关粉尘、噪音、废水的检测。

    - 负责安排技术人员配合环保检查工作，必要时，通过调整环保设施运行工况的方法，确保达标排放。

    - 对监督管理部门下达的环保整改意见及相关要求，负责按期完成。

    - 加强粉煤灰、炉渣、废泥等散装物料装卸、运输、处置的过程管理，防止环境污染。

  - 采购部

    - 负责废旧物资回收利用工作。

    - 负责危险废物的仓储管理，包括台账记录等。

  - 综合事务部

    - 负责办公场所环境清洁卫生工作。

    - 做好食堂废油和污油回收的管理工作，严格防止油泄漏。

    - 负责联系生活垃圾的清运工作。

    - 负责厂区绿化工作。

  - 国能中电

    - 负责电除尘器的运行管理，保证除尘器正常投运。

    - 负责#1、#2机组脱硫设施的运行管理，保证脱硫设施正常投运。

    - 负责输灰系统的运行管理，防止灰泄漏。

    - 负责脱硫废水处理系统设备运行管理，废水、污水处理合格后达标利用排放。

    - 负责所辖环境保护设施的维修、保养工作，确保环境保护设施的正常运行。

    - 积极有效采取多种措施，降低设备噪声和污染物的排放，使其保持在合格范围内。

    - 加强石膏、废泥等散装物料装卸、运输、处置的过程管理，防止环境污染。

    - 加强项目施工全过程环境保护管理，对物料堆放、作业扬尘、废物处置等环节采取有效管控措施，防止环境污染。

    - 负责做好电除尘、脱硝、脱硫系统污染物排放和污染物处理设施的运行维护管理。

    - 负责脱硫系统、脱硝在线环境保护监测仪表的维护、校验和检修工作的管理，保证环境保护监测仪表能连续准确地运行。

    - 负责安排技术人员配合环保检查工作，主要是脱硝系统设施维护管理工作。

    - 对监督管理部门下达的环保整改意见及相关要求，负责按期完成。

    - CEMS系统月度报表必须在每月5日前报送质量安全部环保专职处，报表格式见《环境保护技术监督实施细则》附件。

- 管理内容与方法

  - 环境运行控制的策划：

    - 质量安全部是《环境运行与控制管理程序》归口管理部门，负责编制和监督执行。

    - 为确保对环境因素有关的活动、过程和服务进行有效控制，减少环境污染，提高环境管理水平，确定控制岗位和控制措施，对以下几个方面的运行进行控制：

- 废水、废气、粉尘、噪音、固体废弃物等的管理和控制；

- 新、改、扩建项目的环境影响评价管理和控制；

- 可施加影响的相关方的管理和控制；

- 环境事件应急准备和响应的管理和控制；

- 对出现不符合情况时，采取纠正和预防措施实施过程的管理和控制。

    - 对重要环境因素制定管理方案，作为程序文件的补充。对一般的环境因素通过制定管理制度明确控制要求。

  - 环境运行实施的监督管理。

    - 盛源热电将环境保护技术监督纳入盛源热电建设、生产的全过程。生产过程的环境保护技术监督的范围，主要包括：燃料等各种原材料和污染物产生、治理、排放、贮存、综合利用的各种工艺、设施及设备。

    - 盛源热电按《环境保护技术监督实施细则》的有关要求开展环境保护技术监督工作。

  - 建设项目环境保护管理

    - 必须将环境保护工作纳入企业发展规划，并采取有利于环境保护的技术措施。

    - 新建设工程项目的环保设施必须按国家规定的设计程序和环境影响报告书批复的要求进行建设，不得随意变更。

    - 污染防治及为综合利用提供条件的环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产，同时运行并严格执行环保竣工验收制度。

    - 电力建设项目对外谈判，签定合同，都必须严格执行国家的环境保护法律、法规和标准。

  - 生产过程环境保护管理

    - 运营部及国能中电运行过程中应严格按照运行规程要求操作，做好“水、气、声、渣、热污染、辐射”等控制，以及做好节能降耗工作，确保环境保护设施稳定运行，确保污染物达标排放，确保运行指标符合环境保护各项要求，并对污染物排放情况进行监测。

    - 废水控制

各责任部门做好工业用水、生活用水的管理工作，做到节约用水，循环使用，减少废水产生量。污水统一排入污水处理池，发生污染事故时，按预案要求进行处理，避免事故扩大，并及时报告生产安全部及地方政府部门。

    - 烟气控制

国能中电必须确保除尘、脱硝、脱硫等保护设施稳定运行，确保污染物达标排放。

    - 噪声控制

- 盛源热电采取吸声、消声、隔音，减震等措施，控制噪声的影响，降低设备的噪声。

- 各责任部门在引入外来设备、工艺时，应考虑以下原则：优先选用低噪声设备、工艺；优先用有减少噪声辅助设施的设备、工艺；严禁引入不符合国家产业结构调整政策的设备、工艺。盛源热电现有噪声防治设施无正当理由不得撤出。噪声防治设施因工作需要临时撤出的，应作为安措列入工作票严格执行，并在工作票终结前恢复原状。

- 运营部应加强对运行设备及噪声防治设施的运行管理，积极有效地采取各种措施，保持设备的正常运行，降低设备的运行噪声；在设备启停、设备出现异常等情况时，应随时调整设备运行工况，减少由此引起的噪声异常排放的时间和强度；发现噪声防治设施异常，及时填写缺陷单。

- 质量安全部按有关法规标准要求，联系有资质的单位对生产现场噪声、职工噪声作业级别等进行监督检测，根据噪声现状提出治理和整改的建议；设备管理部门应对监测结果中超标的部分进行原因分析，并根据噪声现状，结合技改、检修计划，安措、反措计划等，按照有关法律法规的要求，有计划地实施噪声治理；

- 外委单位等相关部门应维护好所辖设备，使之正常运行；维护好现有噪声治理设施。

    - 粉尘控制

- 盛源热电各部门在改革生产工艺、设备时，尽量实现机械化、自动化、密闭化、遥控化；尽可能采用不含或含游离二氧化硅低的材料代替含游离二氧化硅高的材料；尽可能采用湿法作业；普及防尘的基本知识；维护防尘除尘系统，使之处于完好、有效状态。

- 运营部及外委单位应加强对运行设备及粉尘防治设施的运行管理，积极有效地采取各种措施，保持设备的正常运行，降低设备生产性粉尘的排放；在设备启停、设备出现异常等情况时，应随时调整设备运行工况，减少由此引起的粉尘异常排放的时间和强度；发现粉尘防治设施异常，及时填写缺陷单。

- 国能中电加强对灰库放灰的管理工作，指导运输单位正常放灰，减少扬尘污染。

- 质量安全部按有关法规标准要求，联系有资质的单位对生产现场粉尘浓度进行监督检测，并监测结果发送质量安全部并在盛源热电内部网站上公布，质量安全部根据生产性粉尘的现状提出治理和整改的建议；设备管理部门根据生产性粉尘的现状，结合技改、检修计划，安措、反措计划等，将生产性粉尘治理纳入环境管理体系的目标指标和管理方案，有计划地实施生产性粉尘治理。

    - 固体废弃物综合利用监督

- 根据《废旧物资管理》的要求，强化对固体废弃物处置单位监督管理，防止二次污染的发生。

- 运营、检修废料控制

  - 盛源热电各部门、外包单位以及外来检修单位在设备检修、维护、运行过程中产生的废料，大件或数量较多时可直接运至物资仓库分类存放，零星的可分类放入生产现场附近的废料箱及废油箱。废料按废金属、废橡胶、废电线电缆、废油和其他废料四大类分类收集。废料箱、废油箱由维护部组织定期清理，废料送物资仓库存放。

- 机组检修期间产生的保温材料堆放至指定地点存放，厂内零星施工产生的建筑垃圾由施工单位负责处置或堆放至指定地点。生产工业垃圾、绿化草皮（杂物）等一律送到工业垃圾场。

- 分类后的检修废料属于废旧物资的，如旧设备、旧工具、废胶带、废金属，参照企业标准《废旧物资管理标准》进行回收处理。

- 生活垃圾的管理

  - 厂区范围内的办公、生活垃圾分类存放在就近的垃圾箱（桶）内，由综合事务部落实与盛源热电签订厂区内清扫合同的单位将上述垃圾集中运至指定地点，再由生活垃圾外运单位定期清运。

  - 各办公场所产生的废纸倒入指定的废纸收集容器单独收集，其他生活垃圾倒入垃圾桶内。

    - 绿化管理

做好盛源热电厂区绿化管理工作，保护绿色植物，扩大厂区可绿化面积，提高绿化率。

  - 环保设备的维护管理

    - 在日常运行中，各责任部门对烟尘（气）处理设施、废水处理设施、噪声治理装置、环境监测设备等环保设备进行日常维护检查，日常维护检查按照《设备缺陷管理》，确保其正常工作。未经质量安全部同意，不得擅自停用或拆除环境保护设备，环保设施的停用要办理停用申请。

    - 设备检修过程的环境因素管理

- 设备检修过程的环境因素管理按照检修作业指导文件中的环境因素识别及控制措施要求执行。

- 检修过程中使用的易燃易爆危险品、有毒药品、化学危险品的管理按《危险化学品管理》规定执行。

  - 应急管理

盛源热电制定了《突发性事件应急准备与响应管理程序》，发生污染事故时，按预案要求进行处理，避免事故扩大，并按规定及时报告一师电力公司、生产安全监察部门和地方环保部门等有关部门。

  - 相关方影响控制。

    - 外包工程的管理由项目主管部门通告外包单位与盛源热电环境因素相关的程序和要求，并按盛源热电环境管理有关要求对其施加影响，使他们的行为符合盛源热电环境管理程序和有关要求。

    - 涉及环境影响的外包工程在签订合同前由项目主管部门通告外包单位与盛源热电签订环保协议。

    - 对员工的建议、意见，由工会负责收集并及时向盛源热电有关领导或部门通告情况，情况紧急时由工会领导直接向盛源热电经理报告，或通过职工代表大会等渠道进行沟通。

    - 盛源热电周围居民点、企业单位等相关方对盛源热电环境污染等方面的意见与投诉，由质量安全部负责具体环境污染问题的处理，其他各相关部门配合问题的解决，情况严重时请示上级部门解决。

    - 其他相关要求

- 各部门在开展环境管理工作中出现的不符合情况时，进行处置时按照《纠正、预防措施及改进管理程序》要求实施改进。

- 遇到紧急或意外事件时，应执行相应的应急预案，具体按《突发性事件应急准备与响应管理程序》执行。

- 对环境保护法律、法规的遵守应定期进行合规性评价。具体按《法律法规识别、获取与更新管理程序》的规定执行。

_________________________________