Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2093—2021

代替Q/SYRD－205.10－2017

设备评级管理

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 管理职能	1

5 管理内容与方法	1

6 检查与考核	3

前  言

为加强设备管理，提高设备健康水平，激发员工对设备维护消缺的积极性，特制定设备评级管理标准。

本标准是对Q/SYRD-205.10-2017《设备评级管理》的修编。本标准自实施之日起，代替原标准Q/SYRD-205.10-2017，同时原标准废止。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司设备管理部归口。

本标准修编部门：标准化办公室

本标准修编人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

——Q/SYRD-205.10-2017《设备评级管理》  起草人：方敬元  姚雷  罗小龙 周海燕 滕伯伟  王好文  李万才  桑张龙   贺志强

设备评级管理

- 范围

本标准适用于阿拉尔盛源热电有限责任公司设备评级的管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准:

  - 3.1 一类设备

经运行考验，技术状况良好，能保证安全、经济、满发的设备。

  - 3.2 二类设备

基本完好，能经常安全满发，热效率保持一般水平的设备。

  - 3.3 三类设备

有重大缺陷的设备，不能保证安全运行，出力降低，效率很差，“八漏”严重。

- 管理职能

  - 设备管理部是公司设备评级管理的归口部门，负责设备评级工作。

  - 质量安全部负责设备评级管理的监督工作。

- 管理内容与方法

  - 设备评级的时间要求

    - 设备评级每季末进行一次，年底对所有设备进行一次全面评定，新设备正式移交试生产前，由公司与基建单位共同进行评级。

    - 设备大修后及设备技术状况有明显的变化时(如经过大、小修消除了重大缺陷或异常情况引起设备技术状况改变等)。

  - 设备评级的方法

    - 由各专工、点检负责牵头对各专业管辖的设备逐台进行评定，统计汇总。

    - 由设备管理部部长主持，有关专工参加，在各专业评定的基础上，对本部门所管辖的设备按系统(主要设备按单元)，进行评级，同时提出消除三类设备的技术措施计划；评级结果经部门负责人签字或盖章后在季末前三天汇总。

    - 由阿拉尔盛源热电有限责任公司副总工程师牵头，在部门设备评级基础上每季度召开一次盛源热电有限责任公司主设备评级会。参加会议人员为生产副总经理、总工程师、设备管理部和有关部门负责人、专工。

    - 设备管理部将每季度设备评级结果报盛源热电有限责任公司生产副总经理（或总工程师）审定批准后，按有关规定上报。

    - 评级过程自始到终应贯彻“高标准严要求，实事求是”的精神，部门分管领导，应认真监督管辖范围设备的评定工作，防止走过场。

    - 设备的评级标准分为一、二、三类。一、二类设备统称为完好设备，完好设备与全部设备的比例称“设备完好率”。主、辅设备完好率的基数均按台数进行计算。

      - 设备完好率是考核企业、部门、班组的一项重要指标。

      - 设备完好率的计算方法：

设备完好率=完好设备（一、二类设备之和）评级设备（初评级设备总和）×100%

  - 各类设备评级标准

    - 一类设备的主要条件：

      - 能持续达到铭牌出力或上级批准的出力；

      - 主机及附属设备没有重大缺陷，部件完整齐全，能可靠地保证安全运行；

      - 热效率达到设计水平或国内同类型设备的先进水平；

      - 各种主要运行指标、参数，符合和达到设计或有关规程的规定；

      - 信号、保护装置及主要的指示仪表、记录仪表等完整良好、指示正确、动作正常；

      - 主要自动控制装置经常投入运行；

      - 设备及周围环境清洁，“七漏”基本消除，标志、编号明确醒目。

    - 二类设备

二类设备是基本完好的设备。虽有一般的缺陷，但仍能经常安全、满出力运行，效率也能保持在一般水平。

    - 三类设备

三类设备是有重大缺陷的设备。不能保证安全运行，出力降低，效率很差或“七漏”严重。

  - 设备评级的要求

    - 设备评级必须从实际出发，以运行考验为主要依据，全面反映设备的技术状况。评级时应全面考虑主机和附属设备的技术状况和运行情况,及其对机组安全运行和出力的影响、机组的个别仪表和自控装置的准确程度或可靠程度较差，对安全、经济运行没有显著影响者，可以不做为评三类的条件。

    - 可靠性的评定范围包括汽机、锅炉、电气、燃料、化水、热工、除灰、脱硫、空冷等有关主要系统设备，并按台或系统作为评定单元；各技术人员应根据电力设备评级办法的有关规定及本标准制订各自专业具体的评级设备清单及设备评级标准。

  - 设备评定范围

    - 主设备评定范围

      - 发电机，每台设备为一单元，包括:发电机本体、励磁机及直流回路、继电保护、配电装置及操作回路，仪表及氢系统等。

      - 主变压器，每台设备为一单元，包括:变压器本体、继电保护、配电装置及操作回路、冷却系统、仪表等。

      - 汽轮机，每台机为一单元，包括机本体及其附属设备、系统及仪表、保护等。

      - 蒸汽锅炉，按每台炉为一单元，包括炉本体及其附属设备、系统,自动调节装置、保护、除尘装置等。

- 检查与考核

设备评级管理由设备管理部督促检查，并负责按阿拉尔盛源热电有限责任公司《经济责任制绩效考核管理》有关规定进行考核。

_________________________________