Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2104—2021

代替Q/SYRD－205.05－2019、Q/SYRD－207.27－2020

设备定期切换和试验管理

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前  言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 管理职责	3

5 管理内容与方法	4

6 管理要求	5

7 考核	6

前  言

设备是企业固定资产的主要组成部分，是企业从事生产活动的重要技术手段。设备技术状态的好坏，将对企业的安全与经济效益产生直接的影响。为了强化备用和应急设备管理，规范备用和应急设备定期试验和切换工作，保证其在紧急情况下能正常投入运行，制定本标准。

本标准是对Q/SYRD-205.05-2019《设备定期工作管理标准》、Q/SYRD-207.27-2020《设备定期切换和试验管理标准》的修编。本标准自实施之日起，代替Q/SYRD-205.05-2017、Q/SYRD-207.27-2020，同时原标准废止。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司设备管理部归口。

本标准修编部门：标准化办公室

本标准修编人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——Q/SYRD-205.05-2019《设备定期工作管理标准》  起草人：姚雷、王春、彭涛、贺志强、唐勇华、桑张龙、李万才、薛龙、王好文、刘海涛、田财富；Q/SYRD-205.30-2020《设备定期切换和试验管理标准》  起草人：蔡卯财、蒋莉、周艳涛

设备定期切换和试验管理

- 范围

本标准规定了阿拉尔盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）生产设备定期切换与试验管理的职责、内容、要求和方法。

本标准适用于盛源热电设备的定期切换与试验工作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 26164.1   电业安全工作规程（热力和机械部分）

GB 26860     电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）

- 术语和定义

  - 设备定期工作

通过对设备定期进行的试验、切换、操作等工作，保证设备设施完好备用。定期工作按周期可分为周、月、季、半年等。

  - 重大试验

影响主设备安全的试验为重大试验（如汽轮机温热态时进行锅炉水压试验、锅炉超压试验、汽机超速保护试验等）。

  - 定期试验

指运行设备或备用设备进行动态或静态启动、传动，以检测运行或备用设备的健康水平。

  - 定期轮换

指将运行设备与备用设备进行倒换运行的方式。

  - 测绝缘电阻

指测量电气设备的绝缘电阻，检测电气设备电气回路的绝缘情况。

- 管理职责

  - 生产副总经理（总工程师）

    - 主持重大试验项目。

    - 批准重大试验方案。

  - 副总工程师

    - 负责审定重大试验方案。

  - 设备管理部

    - 编写本单位设备重大试验方案。

    - 组织和参与相关试验项目。

    - 审核重大试验方案。

  - 检修维护单位

    - 负责对所修设备试验、试转申请填报并执行审批流程。

    - 根据试验措施，完成设备试验所需临时措施的安装和拆除。

    - 负责设备试验、试转相关数据记录。

  - 运营部

    - 主任（副主任）

      - 负责对重大试验项目的监护。

      - 负责管辖范围内运行设备定期切换与试验项目的管理。

    - 专业专工

      - 检查和监督设备定期切换与试验管理规定的执行情况。

      - 负责对相关试验项目的监护。

      - 负责对设备定期切换与试验管理规定的修改意见收集和修订。

    - 运行人员

      - 认真执行设备定期切换与试验管理规定。

      - 将设备定期切换与试验管理规定执行中发现的问题反馈给部门专业专工。

      - 向部门专业专工提出设备定期切换与试验管理规定的修改意见。

- 管理内容与方法

  - 总则

    - 设备定期切换与试验是确保备用设备、电气和仪控自动装置、保护装置、信号装置能正确发挥作用的一项重要措施，运行人员必须按定期切换和试验项目表规定的项目、内容、周期进行设备定期切换和试验，并做好记录。

    - 设备的定期切换和试验内容：

      - 机组检修后启动前相关试验。

      - 自动装置、保护装置、信号装置的定期试验。

      - 备用设备的定期切换。

      - 设备绝缘的定期测量。

    - 进行切换试验时应严格按照规程及操作监护制度进行，并执行有关安规规定。

    - 在设备定期试验及轮换之前，要认真开展危险点分析和采取预控措施，做好事故预想。

    - 对在执行定期工作过程中发现的问题及缺陷要认真分析，记录在运行日志中，并立即汇报主值、值长，做好记录并填写设备缺陷单。设备管理部应迅速处理，及时消除，如短时间不能消除缺陷，运行人员应加强监视，采取必要安全措施，做好事故预想。

    - 由于某些原因，不能进行或未执行的，应在定期试验记录本内和运行日志中记录其原因，并必须由相关领导批准。在定期工作过程中，如果出现设备异常，应立即停止定期工作，恢复设备正常运行方式，报告有关领导，异常消除后进行。

    - 进行重大设备定期工作时，应按照本标准规定的相关管理人员现场监护。

    - 在执行定期切换试验时发生事故，应立即停止试验，按事故处理规定处理。

    - 遇有特殊情况，试验切换项目不能在本值（班）如期进行时，应征得运行专业专工同意，并在交接班日志上写明原因，下一值（班）有机会必须补做。

    - 定期试验工作结束后，如无特殊要求，应根据现场实际情况，将被试设备及系统恢复到原状态。

    - 各运行岗位必须建立专用的定期轮换及试验记录本，专业专工应定期审阅。

  - 设备试验

    - 重大试验项目必须在生产副总经理（总工程师）的主持下进行，设备部编制试验方案，并经生产副总经理（总工程师）批准后执行。

    - 检修后、机组启动前的各项联锁保护试验，由设备管理部专业主管（点检员）组织，相关人员参加。

    - 设备定期试验项目中，需运行专业专工或设备管理部、质量安全部相关人员到场的试验工作必须等各人员到场后方可进行。

    - 对于重大试验，必须严格按试验方案和试验操作票要求进行，监护人按规定履行监护职责。

    - 由于设备本身缺陷或其它原因（如运行方式限制等），或执行定期试验工作可能危及机组或设 备安全稳定运行时，在缺陷、安全隐患未消除前或运行方式未调整前，涉及主机的定期试验必须经生产副总经理（总工程师） 批准，其它的定期试验必须经运行专业工程师批准，该项定期工作暂不执行。当缺 陷或安全隐患消除、条件具备后，由运行专业工程师及时恢复该项定期工作，运行人员按时执行。

    - 对可能影响机组正常运行的试验，应安排在低负荷时进行，制订好安全措施，并做好事故预想。

    - 如试验结果与上次试验有较大变化时应立即分析原因，必要时应请运行专业工程师或检修人员到场重做一次，确属异常，应逐级汇报处理，并按规定作好相应记录。

    - 根据定期切换试验项目表（见相应规程）中的周期要求做好定期试验工作。

  - 定期切换

    - 进行设备切换前，必须做好详细的切换计划，并做好事故预想。

    - 进行设备定期切换时，相关人员做好监护职责。

    - 公用系统设备切换必须得到值长的许可。

    - 运行人员应按照设备定期切换试验项目表（见相应规程）中的周期要求进行设备定期切换。

- 管理要求

  - 《设备定期工作表》内容必须是本岗位工作内容，《设备定期工作表》应由区域专工组织制定，部门部长审核确认。

  - 检修班组依据《设备定期工作表》内容进行分解各小组单位进行负责，并指定负责人，小组单位负责落实定期工作。

  - 检修班组填写《设备定期工作表》内容清楚，字迹工整，不得有涂改。

  - 检修班组对定期工作中出现的缺陷应及时消缺，如不能解决，则上报设备管理部管理技术人员进行解决。

  - 检修班组定期上报本班组《设备定期工作表》完成情况。

  - 设备管理部管理技术人员对定期工作执行情况进行评价，每月不少于一次。

- 考核

  - 相关人员未按要求完成设备定期工作，出现漏项、弄虚作假，违反规定的，每项考核100-200元。

  - 由于未落实定期工作导致出现事故、故障，依据公司管理办法对该项定期工作负责人及本班组班组人员进行考核。

_________________________________