Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2110—2021

设备限额管理

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前  言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 职责	5

5 点检工作原则	5

6 定修工作原则	6

7 点检定修标准的基本要求	6

8 点检任务的执行	7

9 台账和基本业务记录	7

10 1检查与考核	7

11 附录	7

前  言

本标准对公司设备限额的内容、编制依据、管理职责等作出了具体的规定。本标准的实施，将促进公司发电设备限额的规范化、标准化管理,提高发电机组运行的稳定性、安全性和经济性。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司设备管理部归口。

本标准修编部门：标准化办公室

本标准修编人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准为首次发布。

设备限额管理

- 范围

本标准规定了盛源热电设备限额管理的管理职能管理内容与要求、检查与考核。

本标准适用于阿拉尔盛源热电有限责任公司设备限额管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- 管理职能

设备管理部是公司设备限额管理的归口部门，运营部负责发电设备限额及机组异常情况处理的日常管理工作。

- 管理内容与要求

  - 设备限额管理内容

    - 设备运行参数变动的允许范围以及允许的变动速率。

    - 设备异常运行时相应参数的报警值、自动跳闸或紧急停运值。

    - 备用设备自动投用、停止的相关参数定值。

    - 设备运行参数超限额或异常运行允许的持续时间和累积时间。

  - 设备限额编制依据

    - 设备制造商 提供的设备使用说明书或有关联系单。

    - 设备调试报告。

    - 设备异动报告。

    - 上级行业主管部门制定的有关标准、规程和反事故技术措施。

    - 国内外同类型发电设备的运行经验。

  - 设备限额编制

    - 设备限额，由运营部负责编制，设备管理部门负责审核，公司分管生产的副总经理或副总工程师批准后执行。

    - 设备限额与现场生产实际不相适应而需更改时，由相应的运行专工提出书面更改意见，说明更改的原因和技术依据，经设备管理部、副总工程师审核，公司分管生产的副总经理或副总工程师批准后执行。

  - 设备限额更改后，应由运行专工负责对相应的运行规程和图纸资料进行修改，并联系、督促相应设备管理人员进行相关定值修改。修改后的定值应及时公布和存档，同时将相应规程和图纸资料的修改情况，向有关人员交代清楚。

  - 设备限额每年核对一次，发现不符合实际情况时应及时更改。

  - 在集控室、煤控室、灰控室、化控室应有相应专业的设备限额标准本，值长处应有公司所有生产设备的限额标准本。

  - 各控制室应设有设备参数超限额的专门记录台帐。

  - 各控制室的生产过程监控计算机，应具备各运行参数的超限报警、记忆、超限时间记录以及相应的打印功能。

  - 当运行设备参数发生超限报警时，运行人员应按运行规程的规定迅速处理，并做好超限记录。

- 检查与考核

  - 本标准的执行情况由公司分管生产的副总经理或副总工程师组织检查与考核。

  - 按《阿拉尔盛源热电有限责任公司绩效考核管理办法》进行检查与考核。

_________________________________