Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2111—2021

气水声渣管理

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 管理职能	1

4 管理内容与要求	1

5 检查与考核	3

前  言

为了加强盛源热电气水声渣管理，明确气水声渣管理的职责，确保机组安全、经济运行，特制订本标准。。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司设备管理部归口。

本标准起草部门：标准化办公室

本标准起草人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准为首次发布。

气水声渣管理

- 范围

本标准适用于阿拉尔盛源热电有限公司建设全过程中产生的各类气水声渣的控制和管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB8988  《污水综合排放标准》

GB12348－90 《工业企业厂界噪声标准》

- 管理职能

  - 综合事务部负责公司办公区域及生活区域气水声渣的控制和管理。

  - 运营部负责公司机组运行过程中气水声渣的控制和管理

  - 设备管理部负责各类项目施工、建设过程中产生的气水声渣的管理和控制。

  - 质量安全部对各个区域气水声渣的管理和控制进行监督检查。

- 管理内容与要求

  - 气水声渣的一般要求

    - 在工程建设过程中，设备管理部、施工承包商应按国家、地方、行业的有关规定进行控制并达标排放；

    - 设备管理部在选择施工承包商时，应考察其环保工作业绩和是否通过环境管理体系认证；

    - 根据环境因素的辨识、评价结果，采取有效措施，消除污染源或降低污染程度；

    - 质量安全部组织项目公司员工学习环保知识，逐步提高全体员工的环保意识，使保护环境成为自觉行动。

  - 粉尘、废气控制

    - 粉尘、废气来源

- 机动车辆、推土机等厂内机动车辆排放的尾气；

- 有毒、有害物体散发；

- 机组调试期间的粉尘、排烟；

- 食堂作业等生活油烟；

- 车辆行走时产生的粉尘；

- 施工过程中（如爆破）产生的粉尘；

- 清洁活动中；

- 粉料如灰运输、装卸；

- 日常生活、办公。

    - 粉尘、废气排放的管理

      - 废气管理

- 设备管理部负责项目公司办公及生活区域的废气管理，施工承包商负责本区域内的废气管理；

- 及时维修、保养机动车辆，并定期检定，以确保达标；

- 使用燃气灶具，对炊具油烟使用优质脱排油烟机；

- 逐步淘汰1211灭火器，倡导使用无氟冰箱、空调；

- 严格执行“三同时”办法，安全、环保设施与主体工程同时投入生产和使用。机组调试期间有关废气的控制措施应在“调整试运工作大纲”、调试方案/措施中规定，并遵照执行。

      - 粉尘管理

- 车辆及时冲洗；

- 道路及时清扫、洒水；

- 采用消尘施工方法，如用水式钻机等；

- 喷洒水及使用吸尘装置；

- 使用并维护高效除尘装置；

- 对粉料采用罐车运输封闭装卸等；

- 含尘建材堆放（如石灰、渣等），应加遮盖等；

- 严格执行“三同时”办法，安全、环保设施与主体工程同时投入生产和使用。机组调试期间有关粉尘的控制措施应在“调整试运工作大纲”、调试方案/措施中规定，并遵照执行。

      - 施工承包商分别负责其项目建设过程中产生的各类废气的排放管理，并实现达标排放。

  - 污水控制

    - 污水来源

- 生活污水：生活区食堂废水、办公区域及职工宿舍日常生活产生的污水；

- 施工污水：现场各类施工活动产生的污水，如混凝土搅拌站排水；

- 启动试运期间、锅炉水压等生产过程中产生的污水。

    - 污水排放的管理

- 设立办公区域及生活区域生活污水的管理，采取可靠的污水处理设施，确保处理后水质指标应符合GB8988《污水综合排放标准》；

- 施工承包商分别负责设置污水处理设施，对建设过程中产生的各类施工污水进行处理和管理，处理后水质指标应符合GB8988《污水综合排放标准》。

- 对酸洗废水及化学制水酸碱废液的处理排放，应在编制的施工技术措施或作业指导书中，提出有关控制、排放废水的措施，确保达标排放。

- 倡导酸洗废水及化学制水酸碱废液等生产过程中产生的废水通过合理重复利用，实现少排或零排放。

- 严格执行“三同时”办法，安全、环保设施与主体工程同时投入生产和使用。机组调试期间有关废水的控制措施应在“调整试运工作大纲”、调试方案/措施中规定，并遵照执行。

  - 噪声控制

    - 噪声来源

- 生活噪声；

- 施工现场噪声；

- 设备运行噪声；

- 吹管等启动试运过程中产生的噪声。

    - 噪声污染源的管理

      - 机组设备运行过程中产生的噪声按GB12348－90《工业企业厂界噪声标准》控制；

      - 施工承包商分别负责建设过程中产生的各类施工噪声的管理，噪声控制应符合《建筑施工场界噪声限值》。，如无法控制在标准值内，应制订应急措施，保障员工健康和防止扰民，如发放保护用品、调整作业时间等。

      - 机组调试期间的厂界噪声按GB12348－90《工业企业厂界噪声标准》控制。

  - 固体废弃物控制

    - 固体废弃物分类

固体废弃物按能否回收利用分为可回收和不可回收两类，按对环境的影响可分为有害和无害。

    - 固体废弃物的管理

      - 综合事务部负责公司办公区域及生活区域可回收废弃物垃圾箱和不可回收废弃物垃圾箱。对固体废弃物中的可回收利用的废弃物如包装材料、废铁、废纸等，出售给有资质的回收单位。不可回收且无害的废弃物由垃圾车送至垃圾处理场处理。不可回收且有害的废弃物应与当地环保部门联系，采取妥善的处理方法，防止扩大延续污染；

      - 食堂的饭渣应按规定进行处理，由综合事务部负责，避免造成对环境的二次污染；

      - 施工现场产生的固体废弃物、下脚料等由施工承包商指定专人负责，按固体废弃物的不同性质进行分类，存放在不同垃圾箱或指定区域，并进行分类堆放。当堆放场中废弃物达到一定数量后即应及时处理。废弃物由存放地向外运输时，应采取防二次污染的措施；

      - 废弃物的外运及弃置，应与当地环保（环卫）部门联系，委托有资格的单位负责回收。

- 检查与考核

  - 按《盛源热电有限责任公司绩效考核标准》进行检查与考核。

_________________________________