Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2114—2021

代替Q/SYRD－207.26－2017

图纸管理

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 职责	1

5 管理内容与方法	2

6 考核	2

前  言

根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》、DL／T800—2018《电力企业标准编制规定》、GB/T 15498-2017《企业标准体系管理标准和工作标准体系》编制规定。

本标准是对Q/SYRD-207.26-2020《系统图管理制度》的修编。本标准自实施之日起，代替原标准Q/SYRD-207.26-2020，同时原标准废止。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司设备管理部归口。

本标准修编部门：标准化办公室

本标准修编人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

——Q/SYRD-207.26-2020《系统图管理制度》  起草人：蔡卯财、姚强、李拥军、蒋莉、周艳涛

图纸管理

- 范围

为规范盛源热电各专业系统图的制定、修绘管理工作，确保运行系统图的内容随系统、设备异动而不断更新和定期审查，为系统图的时效性提供保证，以便员工能够以此为标准，确保采用有效的安全的与合理的方法进行设备、系统操作与管理，特制定本制度。

本标准适用于阿拉尔盛源热电有限责任公司系统图的管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 26164.1-2010 电业安全工作规程（热力和机械部分）

GB 26860-2011  电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）

- 术语和定义

  - 运行系统图的绘制

根据设备制造厂家的图纸、资料、国家的法律、法规等，由运营部各专业专工共同完成的文件，能够指导员工现场的操作。

  - 运行系统图的修订

对运行系统图进行修改、更正，使其能正确指导员工现场实际操作。

- 职责

  - 生产副总经理（总工程师）

    - 对阿拉尔盛源热电有限责任公司的系统图的绘制、修改工作总负责。

    - 批准新绘制或修改系统图。

  - 各专业专工

    - 负责组织并参与本专业系统图的绘画、修订工作。

    - 负责对本专业所辖系统的变更提出修改的建议和申请。

    - 负责监视本专业系统图的有效性。

    - 负责本专业系统图的发放和管理。

    - 负责监督绘制系统图的实施状况。

    - 对所绘制系统图的内容进行培训。

  - 运营部主任

    - 审核新绘制、修订的系统图。

    - 对系统图绘制提出问题和要求。

    - 负责组织落实系统图的绘制、修订工作。

  - 运行岗位的工作人员

    - 严格按照系统图进行操作。

    - 认真学习下发的系统图。

    - 向运营部专业专工、主任报告运行系统图中出现的问题。

- 管理内容与方法

  - 有关修订的管理规定

    - 现场运行系统图每年应进行一次复查、修订，修订部分应填明修订人姓名并经阿拉尔盛源热电有限责任公司生产副总（总工程师）批准，按照受控范围印刷成册下发到相关岗位的运行人员。

    - 现场运行系统图每年进行复查后如不需修订，应出具经复查人、批准人签名的“可以继续执行”的书面文件，并在已受控的每一本运行系统图注明，通知相关岗位的运行人员。

    - 现场运行系统图应每年进行一次全面修改、审定并重新印发。

    - 出现下列情况之一，应及时对运行系统图进行补充和修改，并书面通知有关人员。

      - 设备系统变动（特别是每次大小修后、技改后）；

  - 运行系统图的绘制和修订工作程序

    - 运营部接到会制或修订运行系统图的计划任务后，各专业专工应立即准备绘制或修订系统图。

    - 绘制和修改运行操作系统图时应考虑因素

      - 系统图的绘画、修订应根据上级颁发的制度、设备厂商的说明书、图纸。

      - 系统图的有效性和可操作性。

      - 图纸内容的一致性、单位的标准化。

      - 系统图专业术语。

    - 运行系统图的绘制、修订草案需由总值长进行必要的审查。

    - 审查提出的异议汇总反馈至有关专业专工，再做修改、修订，直至出具成形复稿。

    - 运行系统图的复稿再次提交运营部总值长、主任，重新进行必要的审查。

    - 运行系统图经运营部总值长、主任审查签字后，再送交生产副总经理（总工程师）核准。

    - 把批准的系统图进行成批印刷，然后按照文件控制规定，发给厂生产管理者及所有相关运行员工。

    - 经生产副总经理（总工程师）批准的运行系统图于颁发之日起执行，原系统图即行作废。

  - 系统图文件管理

    - 运行系统图的发放

      - 运行系统图的发放范围是负责领导、相关岗位的运行工作人员以及相关专业的技术人员。

      - 系统图的下发要控制其数量和去向，凡是在生产运行场所使用的系统图都应要求领取人签字。

    - 每一次修改、修订的系统图文本都应在公司档案室作为资料存档。

    - 新系统图下发的同时旧版本系统图即行作废，作废的系统图必须及时收回，统一处置。

    - 系统图修改后，应及时更新有效文件清单中文件版本。

- 考核

  - 按阿拉尔盛源热电有限责任公司《综合绩效考核管理》有关规定进行考核。

_________________________________