Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2119—2021

代替Q/SYRD－207.01－2020

集控室管理

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 管理内容与要求	1

4 进入集控室人员规定	1

前  言

根据GB/T 1.1—2000《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》、DL／T 800—2001《电力企业标准编制规定》、GB/T15498－2003《企业标准体系　管理标准和工作标准体系》编制规定。

本标准是对Q/SYRD-207.01-2020《运营部集控室管理制度》的修编。本标准自实施之日起，代替原标准Q/SYRD-207.01-2020。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司运营部归口。

本标准修编人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

——Q/SYRD-207.01-2020《运营部集控室管理制度》     起草人：蔡卯财  姚 强  李拥军  蒋  莉   周艳涛

集控室管理

- 范围

本标准规定了阿拉尔盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）集控室的人员出入和值班管理内容及要求。

本标准适用于盛源热电集控室管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- 管理内容与要求

  - 集控室是盛源热电的要害部位，为保证机组安全稳定运行，必须对集控室实行严格的管理。当值值长为集控室管理第一责任人。

  - 集控室内必须保持安静、整齐清洁，各种台帐及物品摆放有序，任何人不得在集控室内用餐、乱丢杂物或高声喧哗，操作台上不得摆放水杯及与生产无关的其他物品，如有违反按《绩效考核管理标准》执行。

  - 值班人员应严守岗位，专心工作。监盘时要坐姿端正、精力集中、认真监视、精心操作，不得闭目养神、打瞌睡，不做与监盘无关的事情。如有违反按《绩效考核管理标准》执行。

  - 机组正常运行时，除运行人员、运行专工及相关生产领导外，经许可进入集控室的其它人员或外来参观人员，严禁触摸DCS控制系统的操作键盘和任何控制盘上的操作开关、按钮等设备。如有违反给予警告，执意不听立即驱离。

  - 进入集控室的非当班运行人员，不得占坐集控值班用椅。任何人不允许席地而坐或坐靠在操作台、办公桌上。如有违反给予警告，执意不听立即驱离。

  - 除运行值班人员、运行专工及有关生产领导外，未经当值值长允许，不得使用集控室内电话。如有违反给予警告，执意不听立即驱离。

  - 非本公司人员须由本公司员工陪同方可进入集控室，如系参观，还必须经上级主管部门同意方可。如有违反给予警告，执意不听立即驱离。

- 进入集控室人员规定

  - 当值运行值班人员(值长、操作员、巡检人员)应在集控室内值班。

  - 各生产部门领导、安监人员、运行专工、公司领导、经值长允许须进入集控室进行调试工作的仪控人员

  - 经上级主管部门批准许可的其他人员。

  - 事故情况下，除当值运行人员外，公司领导、有关生产领导、安监人员、运行专工、生产技术人员可允许进入集控室，其他人员应立即退出，以便事故处理。

  - 违反上述规定且不听劝告者，将通知有关部门，按相关规定进行处理。

_________________________________