Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2127—2021

代替Q/SYRD－207.12－2020

运行岗位生产报表填报和上报管理

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 管理内容及要求	1

4 检查与考核	4

前  言

为保证阿拉尔盛源热电有限责任公司生产数据上报统一正确，协调阿拉尔盛源热电有限责任公司各部门联系工作正常进行，制定本标准。

本标准是对Q/SYRD-207.12-2020《运行岗位生产报表填报和上报管理制度》的修编。本标准自实施之日起，代替原标准Q/SYRD-207.12-2020。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任有限责任公司运营部归口。

本标准修编人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

——Q/SYRD-207.12-2020《运行岗位生产报表填报和上报管理制度》  起草人：蔡卯财  姚 强    李拥军   蒋 莉  周艳涛

运行岗位生产报表填报和上报管理

- 范围

本标准规定了阿拉尔盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）运行岗位生产报表填报和上报管理的内容和要求。

本标准适用于盛源热电运行岗位生产报表填报和上报管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- 管理内容及要求

  - 煤量上报

    - 运营部燃料专工负责做好来煤的原始记录和收存工作，同时负责卸煤、输煤的煤石的清运统计工作。集控的生产报表的填写和统计报送由值长负责。锅炉专工负责将耗煤信息报送给经济分析统计专责。

    - 每天中班00:30前当值值长根据燃料专业提供的来煤等数据，及时报至省调。

    - 燃料主值班员每天上煤后将上煤量做好记录报送给燃料专工，如电子皮带秤异常时要汇报值长并做好记录。

    - 各值发现给煤机皮带称、油罐油位计等出现异常时，要立即通知设备管理部尽快处理并做好缺陷登记。

  - 油量上报

    - 集控的耗油记录和统计由锅炉专业负责，同时负责油区的来油和其它耗油的记录和管理，来油统计和库存的来、耗、存平衡月累、年累统计由油区归口锅炉专工负责，运营部经济分析统计专责做好生产综合日报的数据核查和相关工作。锅炉专工负责整理核实来油耗存情况，将原始统计表收存登记。

    - 锅炉专工负责当日来油数据的提供。库存油计算以集控计算为准。计算公式：“当日库存油”=“前一日库存油”+“油库提供的当日来油”-“集控DCS累计当日两台炉的总耗油”-“油库提供的其它耗油”。要求中班负责统计填写。

  - 电量上报

    - 发电量、上网电量的统计和报送由电气专工负责。电气专工负责做好发电量、上网电量的统计分析和月底的上网电量的对比、调整记录和审核工作。

    - 中班当值负责每日00:00按时计算各关口表当日电量并于00:30之前上报省调。

  - 灰、渣、石膏的统计和报送由灰硫专工负责，月底由分管副主任签字，部门主任审核后报送相关部门。灰硫专工负责生产综合日报内石灰石的来耗存的审核工作。

  - 化学的入炉煤数据统计分析由化学专工负责做好。所有的分析报告由分管副主任审核、部门主任签字报送相关部门。

  - 每月15日前燃料专业配合采购部对库存煤进行盘点。采购部库存煤量盘点完毕后，由燃料专业分管副主任提交部门进行修改。

  - 每月最后一天中班0:00点后值长在OMS系统中上报上月机组发电情况。

  - 每月1日白班值长根据省调下发本月计划电量在OMS系统中上报月度电煤预测，若计划电量未下发，则暂时按照上月申报，待计划电量正式下发后重新修改上报。

  - 每月1日白班值长在智能电网调度技术支持系统中上报机组月度电量及燃煤信息煤情况。

  - 供暖期内每月最后一天中班0:00点后值长在《两个细则》上报上月机组供暖情况。

  - 每日中班0:00～0:45之间在智能电网调度技术支持系统中申报机组日前发电能力、日燃煤信息。

  - 每日中班0:00点后在OMS系统中上报电煤及环保投料储备情况说明。

  - 机组需要检修、试验计划需提前三个工作日将下月检修计划情况、所要进行的试验传真上报至省调计划处。

  - 未经部门领导批准，任何人不得擅自修改已经上报的数据值。

  - 各报表无故出现迟报、错报，视情节按规定进行考核。

- 考核

对违反本制度相关规定人员按《综合绩效考核管理》及相关管理制度规定内容执行。

_________________________________