Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2129—2021

代替Q/SYRD－207.16－2020

规程管理

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 管理内容与要求	1

4 考核	2

前  言

为规范规程的起草、修订管理工作，确保运行规程和检修规程的内容随系统、设备异动而不断更新和定期审查，为运行规程和检修规程的时效性提供保证，制定本标准。

本标准是对Q/SYRD-207.16-2020《运行部运行规程管理制度》的修编。本标准自实施之日起，代替原标准Q/SYRD-207.16-2020。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司运营部归口。

本标准修编部门：标准化办公室

本标准修编人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

——Q/SYRD-207.16-2020 《运行部运行规程管理制度》      起草人：蔡卯财  姚  强  李拥军  蒋  莉  周艳涛

规程管理

- 范围

本标准规定了阿拉尔盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）规程管理的职责、管理内容及相关要求。

本标准适用于阿拉尔盛源热电有限责任公司规程的管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

Q/SYRD 2012-2021     文件管理程序

- 职责

  - 总工程师（生产副经理）

    - 负责协调盛源热电各部门在规程管理工作中的重大问题。

    - 负责批准运行规程。

  - 副总工程师

    - 负责审定运行规程。

    - 负责批准检修规程。

  - 运营部

    - 负责组织落实运行规程的起草、修订和修改工作。

    - 负责落实运行规程的年度复审工作，提出复审的结果的建议。

    - 负责运行规程的起草、修订和修改工作。

    - 负责对本部门所辖系统的变更提出修改规程的建议和申请。

    - 负责监视运行规程内容的有效性和准确性。

    - 负责监督运行规程的实施状况。

    - 对运行规程的内容进行培训。

  - 设备管理部

    - 负责组织落实检修规程的起草、修订和修改工作。

    - 负责落实检修规程的年度复审工作，提出复审的结果的建议。

    - 负责对所辖设备的变更提出修改规程的建议和申请。

    - 负责监视检修规程内容的有效性和准确性。

    - 负责监督检修规程的实施状况。

    - 对检修规程的内容进行培训。

    - 参加检修规程的会审。

  - 资料室

    - 负责规程的发放和纸质签字版规程的归档。

  - 各专业专工、主管、点检

    - 负责组织并参与本专业规程的编写、修订工作。

    - 负责对本专业所辖系统的变更提出修编的建议和申请。

    - 负责监视本专业规程的有效性。

    - 负责本专业规程的发放和管理。

    - 负责监督编制规程的实施状况。

    - 对所编制规程的内容进行培训。

- 总则

  - 规程的编制：

    - 根据设备制造厂家的图纸、资料、国家的法律、法规等，由各专业专工、主管、点检共同完成的文件，能够指导员工现场的操作。

  - 规程的修订：

    - 对规程的一项或者多项条文进行修改、更正，使其能正确指导员工现场实际操作。

- 管理内容与要求

  - 有关修订的管理规定

    - 现场运行、检修规程每年应进行一次复查、修订，修订部分应填明修订人姓名并经盛源热电生产副经理（总工程师）批准，按照受控范围印刷成册下发到相关岗位人员。

    - 现场运行、检修规程每年进行复查后如不需修订，应出具经复查人、批准人签名的“可以继续执行”的书面文件，并在已受控的每一本运行操作规程上注明，通知相关岗位人员。

    - 现场运行、检修规程应每年底进行一次全面修订、审定并重新印发。

    - 出现下列情况之一，应及时对规程进行补充和修订，并书面通知有关人员。

      - 上级颁发新的规程和反事故技术措施；

      - 设备系统变动（特别是每次大小修后、技改后）；

      - 本企业事故防范措施需要时。

  - 规程的编制和修订工作程序

    - 生产部门接到编制或修订规程的计划任务后，各专业专工、主管、点检应立即准备编制或修订规程。编制、修订规程时应考虑，并在规程中清楚表述：

      - 设备情况介绍，主要包括特点、参数、性能、设计的有关数据等（作为规程附件）；

      - 设备的操作/检修程序，以及正常参数范围和异常参数范围、极限参数；

      - 设备异常情况的判断，事故处理的规定、程序和注意事项；

      - 设备和系统在运行中检查、维护、调整的规定；

      - 有关设备启动前、运行中和检修后的各种验收、试验的规定

      - 各种冷态、温态、热态、极热态中压缸进汽状态下的启动曲线；

      - 机组主保护、辅机保护（报警值、保护动作值）的一览表；

      - 饱和水与饱和蒸汽对应表；

      - 专业术语的应用。

    - 编制和修改规程时应考虑因素

      - 规程的编写、修订应根据上级颁发的规程、制度、反事故技术措施和设备厂商的说明书。

      - 规程的有效性和可操作性。

      - 明确、详细的操作步骤。

      - 内容的一致性、单位的标准化。

      - 专业术语。

    - 运行规程编制、修订草案需由总值长进行必要的审查，检修规程编制、修订草案需由主任工程师进行必要的审查。

    - 审查提出的异议汇总反馈至规程起草、修改的有关专业专工、主管、点检，再做修改、修订，直至出具成形复稿。

    - 规程复稿再次提交生产部门主任、副主任，重新进行必要的审查。

    - 规程经生产部门主任、副主任审查签字后，再送交生产副经理（总工程师）核准。

    - 把批准的规程进行成批印刷，然后按照文件控制规定，发给厂生产管理者及所有相关岗位人员。

    - 经生产副经理（总工程师）批准的规程于颁发之日起执行，原规程或修改的原文即行作废并回收。

  - 规程文件管理

    - 规程的发放

      - 规程的发放范围是负责领导、相关岗位的工作人员以及相关专业的技术人员。

      - 规程的下发要控制其数量和去向，凡是在生产场所使用的规程都应要求领取人签字。

    - 每一次修改、修订的规程文本都应在盛源热电资料室作为资料存档。

    - 新规程下发的同时旧版本规程即行作废，作废的规程必须及时收回，统一处置。

    - 规程修改后，应及时更新有效文件清单中文件版本。

- 考核

对违反本制度相关规定人员按《综合绩效考核管理》及相关管理制度规定内容执行。

_________________________________