Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2130—2021

代替Q/SYRD－207.18－2020

设备异常运行管理

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 管理内容及要求	1

5 考核	2

前  言

根据GB/T 1.1—2000《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》、DL／T 800—2001《电力企业标准编制规定》、GB/T15498－2003《企业标准体系　管理标准和工作标准体系》编制规定。

本标准是对Q/SYRD-207.18 -2020《运营部异常情况分析和汇报管理制度》的修编。本标准自实施之日起，代替原标准Q/SYRD-207.18 -2020。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司运营部归口。

本标准修编人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

——Q/SYRD-207.18 -2020《运营部异常情况分析和汇报管理制度》     起草人：蔡卯财  姚 强  蒋 莉  周艳涛

设备异常运行管理

- 范围

本标准规定了阿拉尔盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）设备异常运行的管理内容及要求。

本标准适用于盛源热电设备异常运行的管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- 术语和定义

异常运行

指相对于设备正常运行而言，发生的不正常运行情况（如设备有关运行参数明显偏离正常运行值，运行工况明显区别于正常运行工况，设备因故停运等）。

- 管理内容及要求

  - 异常、事故情况处理原则

    - 当设备发生异常或事故时，运行人员应遵循“保人身、保电网、保设备”的处理原则。

    - 生产事故处理应遵循统一指挥的原则，当值值长是事故或异常处理的指挥者,在有关领导到场后视情况移交指挥权。

  - 设备发生异常运行时，运行人员在当值值长统一指挥下，根据运行的有关规定进行处理，当某些异常情况超出运行规程规定的范围时，运行人员可根据自己掌握的知识和经验进行判断处理，并及时向上级领导汇报。

  - 当设备发生异常运行影响机组出力或主设备及主要辅助设备安全运行，或运行人员一时无法判断故障性质时，值长应及时通知设备管理部各专业点检及检修人员到现场，会同运行人员一起进行故障性质判断处理。

  - 当设备发生异常运行且仍可继续运行时，视设备异常的严重程度，当值值长应：

- 布置运行值班员做好事故预想和安全措施，加强巡回检查，观察并记录异常的发展情况；

- 通知生产部门有关人员到现场；

- 汇报值班调度员和盛源热电有关领导。

  - 生产部门有关人员接到值长的设备异常运行通知后，应询问了解并到现场检查设备异常运行情况，决定设备可否继续运行。对于继续异常运行的设备，设备管理部门应完善设备安全运行的措施，加强检查，并在检修交代本上做好记录，做好检修准备工作，对于可以停运处理的设备，设备管理部专业人员应立即组织抢修。

  - 盛源热电有关领导接到设备异常运行的汇报后，应询问了解，必要时到现场检查设备的异常情况，运行、检修已采取的安全措施，组织有关人员讨论、布置、落实安全措施，尽可能安排停运处理。

  - 设备异常运行时，各级人员布置的安全措施应明确可操作，现场值班人员应严格执行，并严格按规程规定执行。避免由于设备异常运行未及时停役处理导致设备损坏甚至人身事故的发生。

  - 如因设备异常运行而造成设备损坏时，设备管理部相关人员应及时组织抢修，使设备尽快恢复运行或备用。

  - 当发生紧急事件、危及人身设备安全或主设备强迫停运等事故时，运行人员在值长的指挥下力求把事故的范围和损失降到最低程度进行处理，同时：

- 值长应及时通知设备管理部各专业人员及本部门领导和检修人员到现场协助处理，相关人员在接到值长通知后，应以最快的速度赶到现场（白天15分钟，夜间30分钟内必须赶到现场）；

- 生产部门领导到现场协助值长处理事故；

- 各运行专工应到现场协助处理事故，并对各岗位运行人员作必要的指示，但指示不得与值长的命令相抵触，若要改变运行方式，应通过值长向运行人员发令操作。

  - 如果事故、异常发生在交接班过程中而交接班手续尚未完成时，应立即停止交接班；交班的全体运行人员必须坚守岗位；接班的运行人员在交班值长的指挥下协助事故处理；待事故处理告一段落，由交接双方值长决定是否继续进行交接班。

  - 各类事故发生后，对事故现场和损坏的设备未经调查，不得任意变动（抢救受伤者除外）。若设备损坏需要立即抢修时，必须经盛源热电领导同意后方可进行。

  - 事故、异常处理处理过程中，对于就地有关电气、仪控保护、报警装置动作信号，须经相应的专业管理人员确认后方可复归（若运行方式紧急切换，需将信号复归后方可进行的情况除外）。

  - 事故处理完毕后，当值有关运行人员应将事故、异常发生的经过和处理情况如实记录在交接班簿上，并在事故异常情况簿内作好详细记录，不得弄虚作假，隐瞒事实真相。下班后，生产部门安全员应及时组织当值运行人员进行事故分析。当值人员应尽快整理出事故的原始资料，写出书面的事故经过和初步分析报告，并在24小时内提交给本部门。

  - 事故发生的有关原始记录如操作、报警打印，相关运行参数的记录，现场相关照片等未经质量安全部或生产部门安全员同意任何人不得取走或涂改，如需作必要的标记须经当值值长在场同意方可执行。

- 考核

对违反本制度相关规定人员按《综合绩效考核管理》及相关管理制度规定内容执行。

_________________________________