Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2081—2021

代替Q/SYRD－204.56－2021

隐患排查与治理管理

2021 -12 -31 发布

2021 -12 -31 实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 职责	1

5 管理内容与方法	3

6 考核	6

7 报告和记录	6

附　录　A 	7

附　录　B 	8

前  言

根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》、DL／T800—2018《电力企业标准编制规定》、GB/T 15498-2017《企业标准体系管理标准和工作标准体系》编制规定。

本标准是对Q/SYRD 204.56-2021《隐患排查与治理管理办法》的修编，本标准自实施之日起，代替Q/SYRD 204.56-2021，同时原标准废止。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司质量安全部归口。

本标准修编部门：标准化办公室

本标准修编人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——Q/SYRD 204.56-2021《隐患排查与治理管理办法》   起草人:耿业衔

隐患排查与治理管理

- 范围

本标准规定了阿拉尔盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）隐患排查与治理的的职责、管理内容和方法、报告和记录。

本标准适用于盛源热电有限责任公司隐患排查与治理管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

国家安全生产监督管理总局令第16号  《安全生产事故隐患排查与治理暂行规定》

国家电监会电监安全[2013]5号  《电力安全隐患监督管理暂行规定》

中华人民共和国主席令第八十八号  《中华人民共和国安全生产法》

安监总管三〔2012〕103号  《危险化学品企业事故隐患排查与治理实施导则》

安监总管三〔2017〕121号  《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》和《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》

安监总管四〔2017〕129号  《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》

GB 35181-2017  重大火灾隐患判定方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 安全生产事故隐患

安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

  - 一般事故隐患

是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

  - 重大事故隐患

是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

- 职责

  - 质量安全部

    - 全厂隐患排查与治理工作的归口管理部门，负责全厂隐患排查与治理的监督管理工作；

    - 负责人身安全隐患、安全管理隐患、环保事故隐患、火灾事故隐患和交通事故隐患排查与治理工作的归口监督管理；

    - 检查归口监督管理范围内的安全生产状况，及时排查事故隐患，提出改进措施；

    - 负责归口监督管理范围内重大隐患的挂牌督办；

    - 负责牵头会审归口监督管理范围内重大事故隐患治理方案，并报盛源热电审查同意后转报上级单位备案；

    - 每月汇总、统计、参与分析系统隐患排查与治理信息，负责全厂隐患每月的最终评估定级，根据隐患等级并及时上报至当地政府相关部门、行业主管部门、盛源热电及上级单位；

    - 负责归口监督管理范围内突发性重大事故隐患及时上报盛源热电核定，核定后转报上级单位；

    - 负责经盛源热电核定的全厂突发性重大隐患，上报至当地政府相关部门、行业主管部门等；

    - 负责将接收到的当地政府相关部门、上级单位、行业主管部门等下发的各种隐患排查文件，进行传达和下发督办等相关工作。

  - 设备管理部

    - 负责电力安全事故隐患和设备设施事故隐患排查与治理工作的归口监督管理工作；

    - 检查归口监督管理范围内的安全生产状况，及时排查事故隐患，提出改进措施；

    - 负责归口监督管理范围内突发性重大事故隐患及时上报质量安全部核定，核定后转报上级单位；

    - 负责牵头会审归口监督管理范围内重大事故隐患治理方案，并报质量安全部审查同意后转报上级单位备案；

    - 负责归口监督管理范围内重大隐患的挂牌督办；

    - 负责将接收到的当地政府相关部门、上级单位、行业主管部门等下发的各种隐患排查文件，进行传达和下发督办等相关工作。

  - 运营部

    - 负责电力安全事故隐患和设备设施事故隐患排查与治理工作的归口监督管理工作；

    - 检查归口监督管理范围内的安全生产状况，及时排查事故隐患，提出改进措施；

    - 负责归口监督管理范围内突发性重大事故隐患及时上报质量安全部核定，核定后转报上级单位；

    - 负责牵头会审归口监督管理范围内重大事故隐患治理方案，并报质量安全部审查同意后转报上级单位备案；

    - 负责归口监督管理范围内重大隐患的挂牌督办；

    - 负责将接收到的当地政府相关部门、上级单位、行业主管部门等下发的各种隐患排查文件，进行传达和下发督办等相关工作。

  - 采购部

隐患治理所需物资及时到位。

  - 财务部

隐患排查治理过程中所需资金及时到位。

  - 综合事务部

隐患排查治理过程中后勤保障工作。

  - 各部门和外委单位通用职责

    - 管辖范围内隐患排查治理的责任主体，负责识别、评估和整改管辖范围内事故隐患，对发现的各类事故隐患都必须组织治理。定期组织开展隐患排查，做好管辖范围内的隐患排查治理，在隐患消除前，采取必要的应急措施，确保不发生事故。

    - 对发现的事故隐患做好风险评估，制定防范措施，做好整改、验收、闭环管理工作。对发现需要由其他有关部门进行处理的事故隐患，应当立即移送有关部门处理，并记录备查。

    - 对排查出的隐患实行动态管理，建立隐患排查与治理台账。

    - 及时填报日常隐患排查所发现的重大隐患。定期总结分析隐患排查治理情况，统计上报隐患排查治理相关报表。

- 管理内容与方法

  - 总则

    - 各部门应按照有关安全生产法律、法规、规章、标准、规程，建立健全安全隐患排查、登记、报告、整改等安全管理制度，逐级建立并落实从部门负责人到每个从业人员的隐患排查与治理责任制。

    - 牢固树立“隐患就是事故”的思想，隐患排查与治理工作应落实责任，本着“谁管理、谁负责， 谁设计、谁负责，谁施工、谁负责，谁验收、谁负责”及“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，   做到全面覆盖、责任到人。

    - 隐患实行分级监控治理，一般和重大安全隐患由管辖范围内部门实施治理，一般安全隐患由归口监督管理部门监督；重大安全隐患由上级单位监督，归口监督管理部门督办。

    - 各类安全生产事故隐患的分级分类按照《电力安全隐患监督管理暂行规定》第 6～15 条执行。

  - 隐患分类

    - 根据隐患的产生原因和可能导致电力事故事件类型，隐患可分为：人身安全隐患、电力安全事故隐患、设备设施事故隐患、大坝安全隐患、安全管理隐患、火灾事故隐患、环保事故隐患和交通事故隐患等八类。

    - 根据隐患的危害程度，隐患分为：重大隐患和一般隐患。其中，重大隐患分为：Ⅰ级重大隐患和Ⅱ级重大隐患。

    - 电力行业Ⅰ级重大隐患，主要包括：

- 人身安全隐患：可能导致 10 人以上死亡，或者 50 人以上重伤事故的隐患；

- 电力安全事故隐患：可能导致发生国务院第599号令《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定的较大以上电力安全事故的隐患；

- 设备设施事故隐患：可能造成直接经济损失5000万元以上设备事故的隐患；

- 大坝安全隐患：可能造成燃煤发电厂贮灰场大坝溃决的隐患；

- 环保事故隐患：可能导致发生《国家突发环境事件应急预案》规定的重大以上环境污染事故的隐患。

    - 电力行业Ⅱ级重大隐患，主要包括：

- 人身安全隐患：可能导致1人以上、10人以下死亡，或者1人以上、50人以下重伤事故的隐患；

- 电力安全事故隐患：可能导致发生国务院第599号令《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定的一般电力安全事故的隐患；

- 设备设施事故隐患：可能造成直接经济损失100万元以上、5000万元以下的设备事故的隐患；

- 大坝安全隐患：可能造成燃煤发电厂贮灰场大坝断裂、倒塌、滑移、灰水灰渣泄漏、排洪设施损坏的隐患；

- 安全管理隐患：安全监督管理机构未成立，安全责任制未建立，安全管理制度、应急预案严重缺失，安全培训不到位，发电机组并网安全性评价未定期开展，燃煤发电厂贮灰场大坝未开展安全评估等隐患；

- 火灾事故隐患：可能导致发生《火灾事故调查规定》（公安部第108号令）和《公安部关于修改<火灾事故调查规定>的决定》（公安部第121号令）规定的火灾事故隐患；

- 环保事故隐患：可能导致发生《国家突发环境事件应急预案》规定的一般和较大等级的环境污   染事故的隐患；

- 交通事故隐患：可能导致发生公安部《关于修订道路交通事故等级划分标准的通知》，规定的   一般及以上等级的交通事故的隐患。

  - 隐患排查

    - 坚持“问题导向、结果导向、目标导向”，正视隐患的隐蔽性、潜伏性，要从问题中分析出来，要从可能出现的结果推导出来，要通过制定目标挖掘出来。

    - 隐患排查内容应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。对新领域、新业态、新设备、新系统、新工况等各类新情况可能存在的隐患应预判分析、靠前排查。

    - 上级单位及盛源热电安全管理标准、安全检查表等是管理类、现场类隐患排查的重要依据。上级单位及盛源热电技术监督标准、专业管理标准、降非停行动措施、二十五项反措对照表等是专业类、设备类隐患排查的重要依据和指导文件。

    - 举一反三是隐患排查的重要方法之一，上级单位安全督查总结、不安全事件通报、不安全事件汇编、技术监督单以及其他不安全事件暴露的隐患，由分管安全生产领导组织相关部门、相关专业专题讨论，开展专项隐患排查，制定相应的防范措施，杜绝问题重复发生。

    - 盛源热电根据情况组织进行定期和不定期的隐患排查。隐患排查前应明确排查的目的、范围、标准，选择合适的排查方法；应编制检查提纲或安全检查表，经主管领导审批后执行。

    - 定期隐患排查以专业隐患排查、安全检查为主要方式。

- 专业隐患排查：质量安全部应组织专业讨论，结合设备特点、实际情况明确年度各系统、各专业的隐患排查重点，制定实施计划和方案，开展深入的专项梳理和排查整治工作，增强计划性、系统性，实现年年有重点、多年出成效，防止“头疼医头、脚疼医脚”。

- 安全检查：包括安全管理检查、季节性检查、节假日隐患排查等。主要范围包括（不限于）：

——安全生产法律、法规、规章、标准、规程的贯彻执行情况，安全生产责任制、安全管理规章制度、岗位操作规范的建立落实情况；

——从业人员接受安全教育培训、掌握安全知识和操作技能情况，特种作业人员、特种设备作业人员培训考核和持证上岗情况；

——现场设备设施情况；

——环保设施运转情况、排放物达标情况；

——交通、消防、保卫工作开展情况；

——应急预案制定、演练，应急救援物资、设备的配备及维护情况；

——职业健康卫生工作开展情况，劳动保护用品配置及使用情况。

    - 不定期隐患排查根据上级单位和盛源热电专项要求，包括各类专项排查、举一反三对照排查等。主要范围包括（不限于）：

- 颁布实施新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订；

- 安全生产组织机构或人员发生重大调整；

- 装置工艺、设备设施操作条件发生重大改变；

- 投用新设备、新系统；

- 设备、系统运行出现新常态；

- 同类企业发生不安全事件的举一反三排查；

- 预报可能发生重大自然灾害、恶劣气象的预防性排查。

    - 各部门根据安全生产需要和特点，通过定期安全检查、不定期隐患排查，对部门管辖范围做好隐患排查工作。

  - 隐患治理

    - 对检查发现的隐患，责任部门应及时采取整改或防范措施，加强事故防范。一般隐患由责任部门或者有关人员立即组织整改，整改完成后由责任部门组织验收。

    - 对重大隐患，由相关部门提出，报分管领导审核后，由盛源热电主要负责人组织实施以下治理方案：

- 根据需要停止使用相关设施、设备，局部停产停业或者全部停产停业；

- 组织专业技术人员、专家进行风险评估，明确隐患的现状、产生原因、危害程度和整改难易程度；

- 根据风险评估结果制定治理方案，明确治理目标、治理措施、责任部门及人员、所需经费和物资条件、时间节点、监控保障和应急措施；

- 落实治理方案，排除隐患。

    - 盛源热电负责组织重大隐患治理方案的审查，并监督管理治理方案的实施，并对治理结果进行验收。

    - 在隐患治理过程中，应当采取相应的监控保障措施。隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，必要时应当派员值守。

    - 危害程度高、整改资金较大的重大隐患，应及时向上级单位和浙能电力报告。由上级单位、盛源热电组织进行评估协调，研究落实整改资金、方案。

  - 监督管理

    - 归口监督管理部门对隐患排查与治理工作进行监督检查；对检查过程中发现的隐患，下达督查通知书责令限期整改；对性质严重的重大隐患要求停工整改，验收通过后方可复工。

    - 各部门、归口监督管理部门和外委单位可通过质量安全部进行隐患录入，填写问题描述、整改要求、整改级别、整改项性质、整改责任部门等信息；整改责任人负责整改，填写整改完成情况，并将相关支撑性材料上传MIS系统；由整改责任部门负责人验收，同级部门安全员复检验证，在MIS系统中形成闭环。

    - 各部门应当建立隐患排查与治理信息档案，对隐患排查与治理情况进行详细记录。隐患排查与治理信息档案应当包括以下内容：

- 隐患排查时间；

- 隐患排查的具体部位或者场所；

- 发现隐患的数量、级别和具体情况；

- 参加隐患排查的人员及其签名；

- 隐患治理情况、验收情况、验收时间、验收人员及其签名。

    - 任何人员发现隐患应当立即报告，并由相关责任部门及时处理；发现直接危及人身安全的紧急情况，作业人员有权停止作业或者采取可能的应急措施后撤离作业场所。

  - 信息报送

    - 月度信息报送。各部门、外委单位于每月5日前向质量安全部上报上月隐患排查与治理情况，填写《隐患排查与治理情况月报表》（见附录 A），质量安全部汇总后于每月8日前向盛源热电、上级单位上报上月隐患排查与治理情况汇总材料。

    - 季度隐患排查与治理分析总结。各部门、外委单位每季度第一个月5日前向质量安全部上报上一季度隐患排查与治理分析总结。质量安全部于每季度第一个月8日前向盛源热电、上级单位上报上一季度隐患排查与治理分析总结汇总材料。

    - 年度总结。各部门、外委单位于每年1月5日前向质量安全部上报上一年度隐患排查与治理总结。质量安全部于每年1月8日前向盛源热电、上级单位上报上一年度隐患排查与治理总结年度汇总材料。

    - 质量安全部对于通过自评估认定的重大事故隐患，应立即在安健环及技术管理平台填写《重大电力安全事故隐患信息报告单》（详见附录B），报告，经论证后由质量安全部上报盛源热电审核同意后根据《安全生产事故隐患排查与治理暂行规定》第十四、十五条以及《电力安全隐患监督管理暂行规定》第十七条要求向当地政府安全监管部门、行业主管部门、上级单位报告。

- 考核

  - 企业隐患排查与治理工作存在以下情况的，盛源热电按《安全生产责任制考核办法》予以考核：

    - 生产经营中存在重大隐患，且未制定整改方案及应急措施；

    - 企业隐患排查不到位未及时发现重大隐患；

    - 隐患整改不到位或未按计划及时整改；

    - 隐患排查信息报送不及时；

    - 安全生产费用投入不足，导致隐患未能及时消除。

  - 存在重大隐患且未采取有效措施导致各类事故发生的，除按《安全生产责任制考核办法》予以考核外，对相关责任人员按《安全生产工作奖惩规定》中对应事故等级高一级予以惩戒。

- 报告和记录

- 附录A（资料性附录）隐患排查与治理情况月报表；

- 附录B（资料性附录）重大电力安全隐患信息报告单；

规范性资料

电力企业安全隐患排查与治理情况月报表

  - 电力企业安全隐患排查与治理情况月报表

表号：2081-01                                       填报单位：                                                         20   年  月  日

| 类别 | 开展隐患排查与治理电力企业 |  |  | 重大事故隐患 |  |  |  |  |  | 一般事故隐患 |  |  | 累计落实隐患治理资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应开展家数 | 实际开展家数 | 覆盖率 | Ⅰ级 |  |  | Ⅱ级 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排查数量 | 已整改数量 | 整改率 | 排查数量 | 已整改数量 | 整改率 | 排查数量 | 已整改数量 | 整改率 |  |
|  | （家） | （家） | （%） | （项） | （项） | （%） | （项） | （项） | （%） | （项） | （项） | （%） | （万元） |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.人身安全隐患 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.电力安全事故隐患 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.设备设施事故隐患 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.大坝安全隐患 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.安全管理隐患 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他事故隐患 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.上年度累计未整改患 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：统计数据为每年1月份以来的累计数据。重大事故隐患必须按要求报送《重大电力安全生产事故隐患信息报告单》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 审核人：                                           填报人：                                     联系电话：

规范性资料

重大电力安全隐患信息报告单

  - 重大电力安全隐患信息报告单

表号：2082-2        填报单位（签章）：                               填报时间:      年   月   日

| 隐患名称： |  | 评估等级： |
| --- | --- | --- |
| 隐患所属单位： |  |  |
| 隐患评估时间： 年 月 日 |  |  |
| 安全第一责任人： | 电话： |  |
| 整改负责人： | 电话： |  |
| 隐患现状： |  |  |
| 隐患产生的原因： |  |  |
| 隐患危害程度： |  |  |
| 防控措施： |  |  |
| 整改措施： |  |  |
| 隐患整改计划： |  |  |
| 应急预案简述： |  |  |

备注：信息报告单内容以简要叙述为主，文字超过本表内容的，可单独附页说明。

_________________________________