Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2082—2021

事故事件管理

2021 - 12 - 31 发布

2021 -  12 - 31 实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前  言	III

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

3.1 四不放过	4

3.2 事故	4

3.3 事件	4

3.4 事故事件	4

3.5 电力安全事故	5

3.6 电力安全事件	5

3.7 特种设备事故	5

3.8 主要热工仪表	5

3.9 直接经济损失	5

3.10 非计划停运	5

3.11 未遂	5

3.12 恶性未遂	5

3.13 一般未遂	5

3.14 责任性事故	6

3.15 非责任性事故	6

3.16 直接责任者	6

3.17 主要责任者	6

3.18 领导责任者	6

3.19 全厂对外停止供热事故	6

4 职责	6

4.1 安委会及相关领导职责	6

4.2 各部门职责	6

4.3 质量安全部职责	6

4.4 综合事务部职责	7

4.5 员工及事故相关人员职责	7

5 事故事件信息报告	7

6 事故事件现场处置	8

7 事故事件调查	8

7.1 事故事件调查职责	8

7.2 事故事件情况调查	9

7.3 分析事故事件原因	10

8 事故事件定性	10

9 事故事件责任划分	10

10 事故事件处理	11

11 事故事件统计	11

12 安全记录	11

13 事故案例学习与借鉴	12

14 报告和记录	12

15 附则	12

附　录　A 	13

附　录　B 	15

附　录　C 	18

附　录　D 	19

前  言

根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》、DL／T800—2018《电力企业标准编制规定》、GB/T 15498-2017《企业标准体系管理标准和工作标准体系》编制规定。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司质量安全部归口。

本标准起草人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准为首次发布。

事故事件管理

- 范围

本标准规定了阿拉尔盛源热电有限责任公司（“以下简称盛源热电”）对事故事件的调查、分析和处理，总结经验教训，研究事故规律并采取有效的纠正和预防措施的具体要求。

本标准适用于盛源热电事故事件的报告、调查、分析与处理的管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

安全生产法

道路交通安全法特种设备安全法

生产安全事故报告和调查处理条例特种设备安全监察条例

特种设备事故报告和调查处理规定

电力安全事故应急处置和调查处理条例电力安全生产信息报送暂行规定

《电力安全事件监督管理规定》（电监安全[2014]205号）

关于重伤事故范围的意见 （原劳动部1960年5月23日[60]中劳护久字第56号） 关于修订道路交通事故等级划分标准的通知（公通字[1991]113号）

《道路交通事故信息调查》（GA/T 1082-2013）

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 四不放过

事故原因不清楚不放过，事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过，没有采取防范措施不放过，事故责任人没有处理不放过。

  - 事故

本标准所称事故是指公司在生产经营活动过程中,造成员工人身伤亡（包括急性工业中毒）或为生产经营活动服务的设备、设施、施工机械、运输工具等损坏且直接经济损失超过规定数额的生产性事故。

  - 事件

本标准所称事件指公司在生产经营活动过程中,未构成事故及考核障碍、一类障碍的其他不安全事件，本标准中也称不安全事件。

  - 事故事件

上述事故和事件的总称。

  - 电力安全事故

本标准所称电力安全事故，是指电力生产中发生的影响电力系统安全稳定运行或者影响电力正常供应的事故（包括发生的影响热力正常供应的事故）。

  - 电力安全事件

本标准所称电力安全事件，是指未构成电力安全事故，但影响电力（热力）正常供应，或对电力系统安全稳定运行构成威胁，可能引发电力安全事故或造成较大社会影响的事件。

  - 特种设备事故

本标准所称特种设备事故，是指因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为，在特种设备安装、维修、使用、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损失或者中断运行、人员滞留、人员转移等突发事件。

  - 主要热工仪表

为控制室监视、操作和机组主要保护提供参数的卡件、元件及仪表。主要指MFT、ETS、汽机防进水保护、发电机断水保护、送风机、引风机、一次风机、给水泵、旁路、CCS、RB、总风量控制、炉膛压力控制、一次风压力控制、燃料主控、风机动叶控制、除氧器水位控制、高旁压力控制、高旁阀后温度控制、低旁压力控制、低旁阀后温度控制、氨区控制、监测、提供环保监测等系统的元件、仪表。

  - 直接经济损失

本标准所称直接经济损失包括更换的备品配件、材料、人工和运输费用。如设备损坏不能再修复， 则按同类型设备重置金额计算损失费用。造成环境污染的，在计算经济损失时还应包括地方环保部门的罚款以及清污费用。保险公司赔偿费不能冲减直接经济损失费用（下同）。

  - 非计划停运

本标准所称非计划停运是指计划检修和配合公用系统设备计划检修以及利用设备调停或备用期间进行的不影响正常启动和备用的消缺（但应得到调度认可并提供书面证明材料复印件）以外的一切非正常停运（包括设备突然跳闸停运和被迫紧急停运），但不包括由于断路器多次切断故障电流后进行的内部检查等例行停运；非计划停运后，欲结合计划检修安排消缺时，若该设备的计划检修提前时间超过30 天，则检修时间仍按非计划停运时间计算；计划检修中发现新的重要缺陷应处理，经电网、管网调度部门批准和电力公司确认后的检修延长时间视为计划检修时间。

  - 未遂

由于人员过失、操作错误或违反规程制度等造成危及人身或设备安全，未构成人身伤亡事故及设备事故者。未遂按其性质轻重分恶性未遂、一般未遂。

  - 恶性未遂

已发生险情，极有可能造成人身死亡或重伤事故及设备事故者。

  - 一般未遂

已发生险情，可能造成设备损坏(未达到设备考核事故者)或人身伤害者（重伤以下）。

  - 责任性事故

由于员工的违章操作、违章指挥、违反劳动纪律（包括操作过失）等人为原因造成事故的，认定为责任性事故。

  - 非责任性事故

不是员工操作过失或违章造成的，或因遭遇自然灾害及其他不可抗力事件，虽经采取正确措施仍造成损失的，认定为非责任性事故。

  - 直接责任者

指行为与事故的发生有直接关系的人员。

  - 主要责任者

指对事故的发生起主要作用的人员。

  - 领导责任者

指对事故的发生负有领导责任的人员。

  - 全厂对外停止供热事故

因设备、设施故障或供热管道泄漏影响对所有客户持续供热并遭客户索赔的事故。

- 职责

  - 安委会及相关领导职责

    - 经理按规定向电力公司和政府有关部门报告事故情况。

    - 经理组织有关人员协助电力公司派出的事故调查组进行事故的调查、分析和处理。

    - 生产副经理（总工程师）负责组织对盛源热电一般设备事故、一般火灾事故和人身重伤、考核障碍、一类障碍的内部调查，批准公司设备二类障碍、异常、未遂、火险事故（事件）、环境污染事件和管辖职权内的人身等事故（事件）报告，其他事故（事件）按照领导分管职责进行审批。

    - 各分管领导负责对各类需上报事故（事件）调查报告内容或汇报材料的审批确认。

    - 安委会负责本标准未明确的事故事件的定性及责任认定。

  - 各部门职责

    - 配合协助政府有关部门、电力公司和职能部门组织的各类事故事件调查处理。

    - 配合责任部门对不安全事件提供材料、进行分析、制定防范措。

    - 负责责任范围内事故事件分析报告的编制、审核、报送、移交。

    - 负责本部门整改措施的落实、跟踪。

    - 负责本部门事故事件原始资料的收集、移交。

  - 质量安全部职责

    - 配合协助政府有关部门、电力公司组织的各类事故事件调查处理。

    - 负责组织盛源热电调查处理权限范围内事故事件的调查、分析。

    - 负责事故事件防范措施落实情况的督促和统计汇总。

    - 负责对盛源热电自行调查的各类事故事件的性质认定，并提出考核建议。

    - 负责事故事件报告（包括证据、资料）的审核、移交工作。事故事件报告见附录A。

    - 向有关人员了解事故情况并索取相关资料，督促各责任部门按规定开展事故事件报告、调查分析、制定防范措施、填报等管理工作。

    - 协助主管部门做好急性传染病、食物中毒事件的调查处理及分析。

  - 综合事务部职责

    - 负责组织急性传染病、食物中毒事件的调查处理及分析，制定并落实防范措施，并填写“事故（事件）报告”。

    - 负责厂外交通事故（事件）的处理工作。

    - 负责政府部门、电力公司组成的事故（事件）调查组的后勤保障服务工作。

  - 员工及事故相关人员职责

积极配合事故调查组（调查部门）的情况，实事求是地反映、提供事故事件情况和资料，不得隐瞒、谎报、诬报。不得向无关人员提供事故事件的相关信息。

- 事故事件信息报告

  - 发生事故事件，当事人或目击者尽快报告当值值长或部门领导。发生火灾或火险，当事人或目击者同时拨打消防队或火警电话，发生人员受伤拨打质量安全部电话或急救电话。根据事故（事件）性质，相关部门和人员应及时汇报，并组织进行应急处置，严格保护事故现场，并根据管理职责按要求进行初步调查分析。

  - 责任部门领导或当值值长接事故事件报告后，立即通知质量安全部和部门安全员。

  - 接到以下事故报告后，责任部门领导或当值值长立即报告有关领导及质量安全部，盛源热电领导和质量安全部在接到报告15分钟内用电话、电传等方式分别向电力公司领导报告。

    - 轻伤以上人身事故（包括外包单位）。

    - 一类障碍以上设备事故（包括直接经济损失 100 万元以上的电力设备损坏事故和列入《电力安全事件监督管理规定》重点监管的电力安全事件）。

    - 有人身伤亡的交通事故。

    - 火灾、火险事故。

    - 一般以上环境污染事件。

    - 危险化学品泄漏、爆炸等对社会造成较大影响的生产安全事件。

    - 出现疑似或者新增职业病人员。

    - 因地质灾害、人为破坏或第三方施工等原因造成光缆断裂，且在 24 小时内无法抢修恢复。

    - 因洪水、泥石流等地质灾害导致管道裸露、漂管、悬空超过 12 米的异常事件。

    - 机组或设备存在影响出力一天以上或影响安全运行的缺陷或隐患，虽经过调度同意的 D 级检修或调停。

    - 未构成一类障碍的主设备、重要辅机损坏事件。

    - 因环保设备损坏、故障或异常运行导致污染物超标达 4 小时以上。

    - 工程建设项目因施工原因造成对社会有影响的其他事件（如道路塌陷、影响社会交通、供水供气管道破损、重要通讯光缆及电力电缆中断等）。

    - 被网络、报纸、电台、电视等媒体曝光，或政府相关部门介入的造成较大社会影响的生产安全、环保事件，以及由此引起的群体事件。

    - 环保部门检查发现污染物排放超标等问题并收到相应告知单的各类情况。

    - 被园区环保部门通报或罚款的各类事件。

    - 恶性未遂事件及误操作事故。

    - 启动综合预案的各类生产安全突发事件。

  - 即时报告内容包括发生的时间、地点、部门名称、简要经过、伤亡人数、设备损坏程度及直接经济损失估算、事故原因的初步判断。

  - 发生事故事件，有关部门在 12 小时内写出事故事件简要经过、处理情况和初步原因分析，通过邮件报质发生第5.3条款的事故，质量安全部在 24 小时内填写即报表向电力公司报告。

  - 一般及以上事故、电力安全事件调查结束后，质量安全部在 7 天内向电力公司有关部门报告。

  - 环境污染事件、造成社会影响事件等事件，书面即报材料至少包含以下内容：事件上报单位、事件发生的时间、地点、事件经过；事件造成的影响及影响范围（包括人员伤亡，设备损坏及经济损失， 对生产经营影响，疏散或撤离人员的范围及数量，超标排放物排放时间、排放浓度、其他社会影响等情况）；已经采取的措施及效果；已报告政府哪些相关部门、政府部门介入及处理情况；今后可能产生的影响及准备采取的措施等等。

  - 人身伤亡情况或事故等级发生变化的，在确认后半小时内向电力公司续报。

  - 发生可能危及发电机组安全运行的各类较大检修、改造及试验，至少提前 2 天告知电力公司生产管理部门主要领导。

  - 事故报表

下列事故完成事故调查分析审批后，责任部门应填写相应报表：

- 轻伤以上人身事故。

- 全口径人身死亡事故。

- 异常以上设备事故事件。

- 一般以上火灾事故。

- 人员伤亡构成的交通事故。

- 直接经济损失 100 万以上的设备或在建设施损坏事故。

- 一般以上环境污染事件。

- 火险事件。

- 较大或一般网络安全事件。

- 电力公司指定填报其他事故、事件。

- 事故事件现场处置

  - 根据事故事件类型及性质，启动相应的应急预案，迅速抢救伤员、进行事故应急处理，并派专人严格保护事故现场。未经调查和记录的事故现场，不得任意变动。

  - 质量安全部对一般及以上事故现场和损坏的设备进行照相、录像、绘制草图，其他事故事件由相关责任部门自行进行照相、录像、绘制草图。

  - 确因事故抢救、抢修、防止事故扩大以及疏通交通等，需要变动现场，经有关领导和质量安全部同意，并做出标志、绘制现场简图、写出书面记录，保存必要的痕迹、物证。

  - 任何部门和个人不得故意破坏事故现场，不得伪造、隐匿或者毁灭相关证据。

- 事故事件调查

  - 事故事件调查职责

    - 一类障碍以上设备事故和上级部门要求填写事故（障碍）书的事故，调查部门（组）同时填写事故（障碍）报告书。调查部门（组）成员中包括相应级别的安全监察人员。轻伤及以上事故要有综合事务部和工会相关人员参加。

    - 事故事件分析由事故事件主要表证专业的专业组组织分析，其他专业组配合。涉及信息安全事件由信息中心组织分析。

    - 二类障碍及以下事故事件，由设备管理部（运营部）专业主管在三日内召开专业分析会，对事件进行全面分析并提出原因、防范措施。

    - 一类障碍及以上事故事件，由设备管理部（运营部）负责人在三日内召开专业分析会，对事件进行全面分析并提出原因、防范措施。

    - 轻伤及以上人身事故事件，由质量安全部负责人在三日内召开分析会，对事件进行全面分析并提出原因、防范措施。

    - 非质量安全部为调查部门的涉及两个及以上责任部门的事故事件的调查部门由质量安全部指定。

    - 事故事件发生后，相关部门立即组织当值值班人员、现场作业人员和其他有关人员在下班离开事故现场前（中班可延至次日中午）分别如实提供现场原始材料，所有材料应有部门盖章或相关当事人签名。

    - 事故事件分析会由组织部门、当事人（当事班组）、同级安全监督人员参加，质量安全部视需要派人参加。

    - 报告编制部门在专业组分析会后两日内完成报告编制，并报送质量安全部审核。

    - 质量安全部收到事故事件报告后，在两日内组织讨论；并将责任认定结论、修改意见回复报告编制部门。

    - 报告编制部门根据质量安全部意见，一日内完成定稿并报送质量安全部，同时根据事件定性抄送相应领导。

  - 事故事件情况调查

    - 人身事故

- 查明伤亡人员和有关人员的单位、姓名、性别、年龄、文化程度、工种、技术等级、工龄、本工种工龄、安全教育记录、健康状况、违章违纪等情况；

- 查明事发前工作内容、开始时间、许可情况、作业程序、作业时的行为及位置、事故发生的经过、现场救护情况；

- 查明事发场所周围的环境情况（包括照明、湿度、温度、通风、声响、色彩度、道路、工作面状况以及工作环境中有毒、有害物质和易燃易爆物取样分析记录）、安全防护设施和个人防护用品的使用情况（了解有效性、质量及使用时是否符合规定）。

    - 设备事故（环境污染时间）

- 查明事发时的时间、地点、气象情况以及事发前设备和系统的运行情况；

- 查明事发的经过、扩大及处理情况（环保事件还应说明超标排放物的污染物类型、超标时段、污染物浓度、污染范围、人员疏散情况等）；

- 查明有关仪表、自动装置、断路器、阀门、保护、故障录波器、调整装置、遥测遥信、录音装置和计算机监控系统等设备和装置的动作和记录情况；

- 查明设备资料（包括订货合同、说明书、检修记录等）情况以及规划、设计、制造、施工安装、调试、运行、检修等质量方面存在的问题；

- 查明事故事件的影响范围、损坏程度及经济损失情况。

    - 事故事件调查还要查明现场规程制度是否健全，规程制度是否适用、制度执行是否到位；查明事发部门安全生产管理、安全生产责任制和教育培训等方面存在的问题；事故涉及两个及以上部门（单位）时，要查明相关工作职责、合同或协议。

  - 分析事故事件原因

    - 直接原因是指直接引发事故的最初原因。主要包括设备（物质）或环境的不安全状态和人的不安全行为。

    - 间接原因是指客观上使系统防止事故发生能力下降，且必须在其他因素作用下方能导致事故发生的原因。通常包括但不限于以下因素：

- 技术和设计缺陷；

- 材料质量存在问题；

- 人员未经培训、缺乏或不懂安全操作技术知识；

- 劳动组织不合理；

- 对现场工作缺乏检查或错误指导；

- 没有安全操作规程或操作规程不健全、不按规章制度要求工作；

- 没有或不认真实施事故防范措施，对事故隐患整改不力。

    - 扩大原因是指系统功能失效和人员处理不当造成事故的范围扩大、后果加重和性质改变等方面的原因。

- 事故事件定性

调查部门根据事故事件原因分析，对事故事件性质进行认定。事故事件性质分为责任事故、非责任事故。

  - 责任事故（事件）是指由人为原因造成事故事件。一般表现为在生产、作业及管理中违反有关管理规定，通常包括以下三种：

- 国家和行业相关部门颁布的法律法规、规章制度、标准规范等；

- 电力公司、及盛源热电制定的各种管理制度、操作规程、标准规范、

- 虽无明文规定，但反映生产、科研、设计、施工等安全操作客观规律和要求，在实践中为职工所接受的行之有效的操作习惯和惯例等。

  - 非责任事故事件是指由于自然界的因素而造成不可抗拒的事故（事件），或由于当前科学技术条件的限制而发生的难予预料的事故（事件）。

- 事故事件责任划分

调查部门根据事故事件原因，分别对责任部门（单位）、责任人员进行责任划分。

  - 事故事件涉及两个责任部门（单位）时，确定各责任部门（单位）承担的责任由调查部门认定，责任分为全部责任、主要责任、同等责任、次要责任或无责任。

  - 责任人员按照责任大小和承担责任的不同，分为直接责任、主要责任、次要责任、领导责任：

- 直接责任者是指其行为与事故（事件）发生有直接关系的人员；

- 主要责任者是指对事故（事件）的发生起主要作用的人员；

- 次要责任者是指对事故（事件）的发生起一定作用的人员；

- 领导责任者是指对事故（事件）的发生负有领导责任的人员。

    - 有下列情况之一时，应由肇事者或有关人员负直接责任或主要责任：

- 违章指挥或违章作业、冒险作业；

- 违反安全生产责任制和操作规程；

- 违反劳动纪律、擅自开动机械设备或擅自更改、拆除、毁坏、挪用安全设施；

- 现场救援不及时或应急救援措施不当，导致事故后果扩大。

    - 有下列情况之一时，有关领导应负领导责任：

- 安全生产责任制、安全生产规程或操作规程不健全员工无章可循；

- 未按规定对员工精心安全教育和技术培训，或员工未经考试合格上岗操作；

- 安全投入不足或安全费用提取比例达不到国家规定的要求；

- 设备设施超过检修期限或超负荷运行；

- 现场存在安全隐患未及时消除或未采取预防措施；

- 新建、改建、扩建工程项目的健康安全环保设施未与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；

- 反事故措施、安全技术劳动保护措施计划或应急预案不落实；

- 同类事故（事件）重复发生；

- 违章指挥或决策不当。

- 事故事件处理

  - 质量安全部根据分类、性质，按照考核标准提出处理意见，按规定报相关领导同意。部门参照规定对相关人员进行考核和处理，部门内部考核力度不得低于电力公司相关处理标准。

  - 质量安全部应及时把事故处理结果及防范措施分发到相关部门落实整改。

  - 各部门对事故分析后提出的整改项目和防范措施应及时落实并建立相应台帐，在每月 3 日前将执行情况汇总质量安全部。

  - 一时不能解决的事故防范措施可列入“两措”计划项目中，并在防范措施中注明。

  - 对于分类、性质难以判别的事故事件，由安委会确定。

- 事故事件统计

  - 涉及两个以上部门的事故事件，按最后责任定性比例大的部门统计；双方责任相同时，分别统计。

  - 各部门应按月对各类事故事件进行分析和统计，并填写“部门安全月报表”（详见附录B）于下月2日前报质量安全部。

  - 发生轻伤以上人身事故、一类障碍、考核障碍、一般以上设备事故、交通事故、火灾事故、环境污染事故，质量安全部按电力公司要求及时上报，人身伤亡或事故等级发生变化的，在确认后 1 小时内续报，30 天内完成事故调查并形成报告并上报。

  - 每月 3 日前，质量安全部向电力公司报告上月事故简况（简称快报），内容包括事故类别（人身、设备、交通、火灾还是其他事故或不安全事件）、事故等级等内容。

- 安全记录

  - 安全记录为连续无事故的累计天数，安全记录达到100天为一个“百日安全周期”。

  - 跨年度的“百日安全周期”可以统计为下一年度的“百日安全周期”个数。

  - 所有除以下情况外的一般事故，无论原因和责任归属，均中断事故部门的安全记录：

- 人身轻伤事故；

- 事先经电力公司批准进行的科学技术实验项目，由于非人员过失所造成的考核障碍和事故；

- 设备因冰雹、暴风、雷击、洪水、火灾、地震、泥石流等自然灾害超过设计标准承受能力而发生的设备考核障碍和事故；

- 不可预见或无法事先防止的外力破坏考核障碍和事故；

- 用户过失引起的考核障碍和事故，且企业无责任者；

- 无法采取预防措施的户外小动物引起的考核障碍和事故；

- 为了抢救人员生命而紧急停止设备运行构成的考核障碍和事故；

- 由于电网原因造成继电保护或自动装置正确动作，使机组被迫停止运行；

- 经电力公司认定可以不中断安全日的其他情况。

- 事故案例学习与借鉴

  - 盛源热电发生的各类事故事件应在事故、事件报告发布一周内，各部门、班组组织事件分析、讨论、学习、借鉴，形成学习记录。

  - 典型案例由相关部门安全员发起典型案例对照检查，由部门主管或专工（职）编制排查计划或方案，落实检查任务并跟踪闭环。

  - 1具有影响深远或具有典型教育意义的事件，由质量安全部收集并公布，各部门根据学习要求组织学习、分析、讨论、借鉴。

  - 质量安全部不定期对各部门、班组安全文件学习情况进行现场抽查考问。

- 报告和记录

本标准形成下列报告和记录：

- 事故事件报告

- 部门安全月报表

- 电力生产运行特殊事件报告表

- 典型案例对照检查表

- 附则

附则 A 事件事故报告

附则 B 部门安全月报表

附则 C 电力生产运行特殊事件报告表

附则 D 典型案例对照检查表

- 规范性资料

- 事件事故报告

一、 报告简题：

二 、 事 故 时 间 ： 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分

三、 事故经过及处理情况（第三、四、五、六栏若内容多，可以附件形式提交）： ×年×月×曰×时×分，发生一起×××××××事件，造成×××××（后果情况）， 直接经济损失××万元。（若能确认在此总述，若无可以不要） 事故事件发生前，设备运行状态、环境情况或人的状态。 客观地描述事故事件发生、抢救直至设备复役或应急结束的整个过程。重点描述事故演变过程中事故触发、发展、扩大的状态；场所、设施、设备、装置、环境的变化状态及人的行为。

- 原因分析： - （1）直接原因 主要从现场勘察和事故经过中概括出物的不安全状态和人的不安全行为。 (2）间接原因 主要从报告的第一部分“基本情况”中概括出事故部门监管方面存在的缺陷。

五、 责任分析： 根据《事故事件管理》相关规定，明确事故事件的性质（责任性或非责任性），确定责任单位或人员。

六、 防范措施（注明日期、责任部门及执行人）： 针对事故事件发生的原因，提出具有针对性、切实可行的防止类似事故事件再次发生的措施。从管理、装备和人员培训等方面提出整改的措施。 防范措施要有可操作性，避免出现“长期、加强”等无法控制、落实的语气词汇。

七、 责任认定： - 分类、性质（责任性/非责任性）： - 责任部门、人：

八、 本报告表附相关材料 份（分析会记录，计算机打印的记录、录音、照片等）： （1） （2） 编 制 人 ： 时 间 ： 年 月 日

九、 调查部门负责人意见： 签 字 ： 时 间 ： 年 月 日

十、 质量安全部处理意见： 事故事件直接损失和间接损失、处理及考核建议中明确部门和责任人个人姓名 签 字 ： 时 间 ： 年 月 日

十一、 副经理（总工程师）意见： 签 字 ： 时 间 ： 年 月 日

十二、 经理意见： 签 字 ： 时 间 ： 年 月 日

十三、 整改、处理情况： - 责任部门（人）处理情况： - 防范措施落实情况： - 本报告所述的防范措施已经全部落实，责任部门（人）已按规定处理，可以结案。 结案时间： 年 月 日 安全专（兼）职签字： 部门领导签字：

- 规范性资料

- 部门安全月报表

填报部门：                                                  年   月   日

| 1、安全情况统计 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  | 本月 |  | 全年累计 |  | 备注 |
| 部门人员基本情况 | 增加人数 |  |  |  |  |  |
|  | 减少人数 |  |  |  |  |  |
|  | 月末人数 |  |  |  |  |  |
| 人身 | 死亡 |  |  |  |  |  |
|  | 重伤 |  |  |  |  |  |
|  | 轻伤 |  |  |  |  |  |
|  | 轻微伤 |  |  |  |  |  |
|  | 恶性未遂 |  |  |  |  |  |
|  | 一般未遂 |  |  |  |  |  |
| 设备 | 事故 |  |  |  |  |  |
|  | 考核障碍 |  |  |  |  |  |
|  | 一类障碍 |  |  |  |  |  |
|  | 二类障碍 |  |  |  |  |  |
|  | 异常 |  |  |  |  |  |
| 火灾 | 火灾 |  |  |  |  |  |
|  | 火险 |  |  |  |  |  |
| 交通 | 特大交通事故 |  |  |  |  |  |
|  | 重大交通事故 |  |  |  |  |  |
|  | 较大交通事故 |  |  |  |  |  |
|  | 一般交通事故 |  |  |  |  |  |
| 信息 | 三级以上信息系统非计划停运时间（h） |  |  |  |  |  |
|  | 计算机局域网非计划停运时间（h） |  |  |  |  |  |
| 职业病 | 应体检人数（人次） |  |  |  |  |  |
|  | 实际体检人数（人次） |  |  |  |  |  |
|  | 患病人数 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 电力安全事件 |  |  |  |  |  |
| 2、两票情况统计 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工作票种类 | 合格数 |  | 不合格数 |  |  |
| （1） | 热力机械工作票 |  |  |  |  |  |
| （2） | 电气第一种票 |  |  |  |  |  |
| （3） | 电气第二种票 |  |  |  |  |  |
| （4） | 继电保护工作票 |  |  |  |  |  |
| （5） | 热控工作票 |  |  |  |  |  |
| （6） | 一级动火工作票 |  |  |  |  |  |
| （7） | 二级动火工作票 |  |  |  |  |  |
| （8） | 电除尘检修专用工作票 |  |  |  |  |  |
| （9） | 事故应急抢修单 |  |  |  |  |  |
| 工作票合计 |  |  |  |  |  |  |
| （10） | 操作票 |  |  |  |  |  |
| 3、质量安全部提出的安全整改项目完成情况统计 |  |  |  |  |  |  |
| 应完成项数 | 实际完成项数 | 未完成项数 |  | 未完成项数年累计 |  |  |
| 本月未完成项目及原因 |  |  |  |  |  |  |
| 4、项目主管部门对外包单位考核情况统计 |  |  |  |  |  |  |
| 被考核单位 |  | 份数 |  | 金额 |  |  |
| 5、部门安全活动开展情况 |  |  |  |  |  |  |
| 开展时间 |  | 主要参加对象 |  | 活动主题 |  |  |
| 6、部门安全文明生产检查情况统计（隐患排查、反违章、专项检查等） 安全检查情况摘要（检查时间、次数、参加人员、检查重点以及存在的问题和处理落实情况） |  |  |  |  |  |  |
| 7、应急预案演练 |  |  |  |  |  |  |
| 演练项目 |  |  | 演练时间 |  | 演练简况 |  |
| 8、外包维护单位管理（外包维护单位数量、名称、人员及变动情况，安全管理情况等） |  |  |  |  |  |  |
| 9、本月不安全情况分析（事故事件及其他不安全情况） |  |  |  |  |  |  |
| 10、安全生产好人好事 |  |  |  |  |  |  |
| 11、本月完成的主要安全工作 |  |  |  |  |  |  |
| 12、意见和建议 |  |  |  |  |  |  |
| 部门负责人： 部门安全员： 填报日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

- 规范性资料

- 电力生产运行特殊事件报告表

| 填报 部门 |  |  |  |  |  | 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件情况 | （一）机组非计划停运（3小时）： |  |  |  |  |  |  |
|  | 机组 | 容量 | 停运时间 | 预计复 役时间 | 影响出力 | 初步故障原因判断 |  |
|  | （二）事件简述（含经过、原因和影响） |  |  |  |  |  |  |
| 采取措施： |  |  |  |  |  |  |  |

- 规范性资料

- 典型案例对照检查表

反馈部门：

| 根据 部 20 年 月 日编制的《典型案例对照检查表》要求，我部门对相关情况进行了对照检查，检查发现的问题进行整改或并采取了相应的防范措施，现予以回复。 审核人： 编制人： 时间：20 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 对照检查结果或发现的问题 | 整改情况或采取的防范措施 | 责任人/完成时间 |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |

本表单由对照检查责任部门填写，并书面反馈至质量安全部。

_________________________________