Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2084—2021

反违章管理

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 职责和权限	1

5 管理内容及方法	2

6 检查与考核	3

7 附录	3

附　录　A 	1

附　录　B 	7

前  言

根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》、DL／T800—2018《电力企业标准编制规定》、GB/T 15498-2017《企业标准体系管理标准和工作标准体系》编制规定。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司质量安全部归口。

本标准起草部门：标准化办公室

本标准起草人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准为首次发布。

反违章管理

- 范围

本标准规定了盛源热电有限责任公司（以下简称盛源热电）“反违章”安全素养提升培训管理的内容、要求，同时认真贯彻电力生产“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，杜绝和防范电力生产过程中各类违章现象，实现安全生产的“可控、在控”，确保各项安全目标的实现，特制定本制度。

本标准适用于盛源热电有限责任公司反违章的管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- 术语和定义

  - 作业性违章

指在电力生产、基建中，不遵守《电业安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》，违反保证安全的各项规定、制度及措施的一切不安全行为。

  - 装置性违章

指工作现场的环境、设备、设施及工器具不符合《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、技术规程和保证人身安全的各项规定及技术措施的要求，不能保证人身和设备安全的一切不安全状态。

  - 指挥性违章

各级领导直至工作票签发人、工作负责人、许可人，违反劳动安全卫生法规、《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、技术规程、条例和保证人身安全的技术措施进行劳动组织与指挥的行为。

  - 管理性违章

从事电力生产、施工的各级行政、技术管理人员，不按电力公司、盛源热电有关规定，结合盛源热电实际制定有关规程、制度和措施并组织实施的行为。

- 职责和权限

  - 组织机构

    - 反违章领导小组及职责

组长：生产副经理

成员：总（副总）工程师、质量安全部、生产部门主任。

- 监督、指导修订反违章管理实施细则并监督实施；

- 监督各级生产管理人员，履行职责，杜绝管理性违章和指挥性违章；

- 定期或不定期对全厂反违章工作的开展效果进行检查考核，提出改进意见；

- 决定反违章工作中的重大奖惩事项。

    - 反违章工作小组及职责

组长：质安部（副）部长；

成员：安监人员、生产部门专工及专、兼职安全员。

- 负责贯彻落实反违章管理实施细则、各类安全管理标准及奖惩办法；

- 协调解决消除装置性违章，制定整改措施和计划；

- 协调解决各部门在反违章工作中出现的问题；

- 检查生产部门、班组反违章工作开展情况，总结经验不断提出改进措施；

- 定期或不定期组织反违章工作的检查；

- 对反违章工作中的重大奖惩事项，要及时向领导小组提出奖惩意见。

  - 质量安全部

    - 将开展反“违章”监督检查工作做为安全管理的重要内容；

    - 监督培训效果；

    - 参与每期培训班试题组卷。

  - 综合事务部

    - 通过安全检查向安监部提供“三违”人员名单；

    - 参与每期培训班试题组卷；

    - 参与培训班结业考核，对结业人员名单签字认可。

  - 各部门

    - 各部门将反违章工作做为安全管理的重要内容，认真开展查“三违”工作；各部门、班组将工作开展情况及存在问题如实汇报；

    - 各支部将参加强化培训班人员推送做为支部“三重一大”事项来抓；

    - 季度最后一个月25日前将参加强化培训班人员名单上报质安部，推送1--2人；

    - 未推送人员，由质安部组织进行安全考试，有不合格现象的，对部门进行追责，同时80分以下最后两名进入培训班；公司质安部组织进行安全考试，合格率达不到85%的，部门主管培训人员推送至培训班；未推送人员，期间发生生产安全事故的，从重处理；

- 管理内容及方法

  - 总体要求

    - 反违章工作，各单位都要设置违章曝光栏，并建立违章档案。做到对违章“曝光、教育、处罚、整改”四同时。张贴对违章者处罚决定，并在决定中说明所违反规程的条款。违章曝光栏的位置应设在该部门每个职工都能看到的地方;违章者的姓名和处罚决定应书面公布。

    - 各单位及班组对发生的违章，必须按照“四不放过”的原则进行分析，找出原因，分清责任，提出防范措施，并进行整改。

    - 反违章工作，各部门都要根据各自的具体情况制定本部门考核办法。

    - 装置性违章由设备部牵头，质安部门监督并参加，定期或不定期组织对装置性违章进行监督检查。

- 检查与考核

  - 反违章考核见附录A《反违章考核细则》，反违章检查整改记录见附录B《反违章检查整改记录》

  - 在定期或不定期检查工作中，如果重复出现装置性违章或一些装置性违章得不到根除，根据情况联责考核设备部专业点检100-500元。

  - 对违章人、部门的罚款按照财务处有关规定进行办理，罚金如数列入安全生产奖励基金，专款专用。

  - 本办法执行中如有不当之处请各部门及时反馈，未尽事宜参考有关安全工作规定处理。

- 附录

- 附录A（资料性附录）反违章考核细则

- 附录B（资料性附录）反违章检查记录表

（规范性附录）

反违章考核细则

  - 反违章考核细则

表号：2084-01                                                                                              NO:

| 序号 | 类别 | 违章内容 | 考核内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作业性违章 | 进入生产现场不戴安全帽或安全帽配戴不符合要求 | 考核违章人2000元 |  |
|  |  | 高空作业不扎安全带 | 考核违章人2000元 |  |
|  |  | 安全带不符合要求或未挂在牢固的物件上 | 考核违章人2000元 |  |
|  |  | 高处作业不用绳索传递工具、材料或携物登高 | 考核违章人1000元 |  |
|  |  | 在升压站无栏杆的物架上行走而无防止坠落措施， | 考核违章人2000元 |  |
|  |  | 倚坐高处平台、天桥、楼梯的栏杆 | 考核违章人1000元； |  |
|  |  |  | 跨越栏杆、皮带，考核违章人1000元 |  |
|  |  | 检修作业或运行操作未安排监护人 | 考核工作负责人或值长2000元 |  |
|  |  | 监护人做与监护无关的工作或擅自离开现场 | 考核监护人2000元 |  |
|  |  | 在不合格的检修平台（临时平台）上工作，而又不采取特殊的安全措施 | 考核违章人1000元，工作负责人400元 |  |
|  |  | 接触或靠近灼热工件时，不戴手套，不穿工作服 | 考核违章人2000元 |  |
|  |  | 搬迁和使用浓酸或强碱性物质时，不按规定戴口罩、橡皮手套、防护眼镜，不穿长筒胶鞋 | 考核违章人2000元，联责考核工作负责人400元 |  |
|  |  | 戴手套或用单手抡大锤 | 考核违章人500元 |  |
|  |  | 使用磨光机、无齿锯等电动工具时，不戴防护眼镜 | 考核违章人2000元 |  |
|  |  | 设备检修完毕,未办理工作票终结手续就恢复设备运行，未采取可靠措施就进行试车工作 | 考核违章人2000元 |  |
|  |  | 在地下维护室、沟道和金属容器内工作无人监护 | 考核违章人2000元，联责考核工作负责人400元 |  |
|  |  | 在备用的皮带上站立、行走 | 考核违章人1000元 |  |
|  |  | 在运行及备用的设备、管道、靠背轮、安全罩上行走或站立而无特殊安全措施 | 考核违章人1000元 |  |
|  |  | 跨越或穿越安全围栏 | 考核违章人1000元 |  |
|  |  | 女同志进入生产现场不将长发盘在安全帽内 | 考核违章人500元 |  |
|  |  | 无证驾驶机动车辆、违章载人 | 考核驾驶司机2000元 |  |
|  |  | 氧气瓶、乙炔瓶同车搬运，在作业时摆放距离不符合规定 | 考核使用人2000元，联责考核工作负责人400元 |  |
|  |  | 在现场未经允许用汽油清洗设备 | 考核使用人1000元 |  |
|  |  | 拆下的管道、阀门没有用布（或塑料布）包封（严禁用棉纱封堵） | 考核工作负责人1000元 |  |
|  |  | 利用管道悬吊重物和起重滑车 | 考核违章人2000元、工作负责人400元 |  |
|  |  | 未经分管技术部门同意在楼板和结构上打孔挖洞，工作完毕后未恢复原状 | 考核工作负责人1000元 |  |
|  |  | 施工现场孔洞未设临时围栏和特殊标志 | 考核工作负责人2000元 |  |
|  |  | 在易爆、易燃区携带火种、吸烟、穿带铁钉的鞋，违反特殊区域安全管理规定的 | 考核违章者2000元 |  |
|  |  | 运行人员无票操作 | 考核操作人2000元，发令人400元，运营处分管专工200元 |  |
|  |  | 运行人员执行不合格的操作票，属操作前填写票面不合格时 | 考核操作人2000元、监护人400元、批准人200元。 |  |
|  |  |  | 属执行过程不合格时扣操作人2000元、监护人400元 |  |
|  |  | 检修人员无票工作 | 考核违章人2000元 |  |
|  |  | 检修人员执行不合格的工作票，已许可的工作票属签发票面不合格 | 考核工作负责人2000元，工作票签发人2000元，工作票许可人2000元 |  |
|  |  |  | 属许可不合格，考核许可人2000元 |  |
|  |  |  | 执行过程不合格，考核工作负责人2000元，有关责任人400元。 |  |
|  |  | 运行操作时不执行“三核对”，不唱票，不复诵，倒闸操作不戴绝缘手套 | 考核操作人2000元，监护人400元 |  |
|  |  | 未经批准，未实施完善的安全措施，对有压力、带电、充油的容器施焊 | 考核焊接人2000元，工作负责人400元 |  |
|  |  | 随便拉接电源线，非电工接线 | 考核违章人1000元 |  |
|  |  | 动火作业不办理动火工作票，氢油管道动火时不按规定接地线 | 考核违章人2000元 |  |
|  |  | 其他违反安全工作规定的作业性违章 | 视具体情况扣500—2000元 |  |
| 2 | 装置性违章 | 使用不合格的绝缘工具、电气工具、登高工具等 | 考核使用人2000元，工作负责人400元，工具保管专责人200元 |  |
|  |  | 使用未经检验或超过检验有效期的工器具和测试仪表 | 考核设备主人1000元，使用者200元 |  |
|  |  | 使用没有防护罩或防护罩不牢的砂轮机和无齿锯等 | 考核使用者2000元 |  |
|  |  | 在容器内使用不符合规定的行灯和电气工具而又不采取特殊的安全措施 | 考核使用人2000元，工作负责人400元 |  |
|  |  | 事故按钮无防护罩盖 | 考核该设备负责人500元 |  |
|  |  | 消防器材不齐全或超过有效使用期限 | 考核消防专职人1000元；消防器材使用后不通知消防干事更换考核运行处200元 |  |
|  |  | 现场低压开关设备护盖不齐，导线部分裸露 | 扣设备主人1000元 |  |
|  |  | 使用的脚手架不合格 | 考核工作负责人2000元，搭设负责人400元，验收人200元 |  |
|  |  | 沟道、孔洞无牢固盖板或围栏 | 考核设备主人1000元 |  |
|  |  | 使用的梯子端部无防滑装置，人字梯无限制开度的拉绳 | 考核使用者1000元，联责考核工作负责人200元 |  |
|  |  | 立体交叉作业无严密牢固的防护隔离措施 | 考核责任人1000元，联责考核工作负责人200元 |  |
|  |  | 起重机械制动、信号装置、显示装置、保护装置失灵或有缺陷而继续使用 | 考核使用人2000元，设备主任300—1000元 |  |
|  |  | 使用的起吊索具、承力部件未经试验或存在缺陷 | 考核保管人2000元，工作负责人400元 |  |
|  |  | 电气安全工具、绝缘工具未按规定进行定期试验 | 考核保管人2000元，分管人员400元 |  |
|  |  | 电力设备拆除后，仍留有带电部分未处理 | 考核工作负责人2000元 |  |
|  |  | 设备的标志牌不正确、不完整、不规范、不齐全 | 考核设备负责人1000元/处，运行未发现考核500元/处 |  |
|  |  | 高处作业临空面未设防护栏杆或安全网 | 考核作业人员2000元，工作负责人500--1000元 |  |
|  |  | 易燃易爆物品存放地点、位置、环境不符合安全规定 | 考核放置人2000元/处，部门负责人400元/处 |  |
|  |  | 其他装置性违章 | 视情况扣500—1000元 |  |
| 3 | 指挥性违章和管理性违章 | 指派不具备安全资格的人员上岗，不考虑工人的工种和技术等级等进行分工 | 考核责任人500--1000元 |  |
|  |  | 没有工作交底，没有技术安全措施，没有创造安全生产的必备条件，即下令开工 | 考核责任人2000元 |  |
|  |  | 应办理工作票、操作票而未办，即下令开始工作（操作） | 考核责任人2000元 |  |
|  |  | 对职工发现的装置性违章以及反映的影响安全生产的问题和技术人员拟定的反事故措施不闻不问，不组织落实 | 考核责任人300--1000元 |  |
|  |  | 擅自决定变动、拆除、挪用或停用安全装置和设施 | 考核责任人1000-2000元 |  |
|  |  | 擅自决定设备带病运行、超出力运行，而没有相应的技术措施或安全保障措施 | 考核责任人1000-2000元 |  |
|  |  | 让职工冒险作业而没有采取相应的安全保障措施 | 考核责任人2000元 |  |
|  |  | 其他指挥性、管理性违章 | 根据安全工作制度视情况考核相关人员500—2000元 |  |

（规范性附录）

反违章检查记录表

  - 反违章检查记录表

表号：2084-02                                                                                                  NO：

| #### 序号 | #### 检查时间 | #### 检查人 | #### 违章内容 | #### 考核要求 | #### 整改人 | #### 完成时间 | #### 考核意见 | #### 验收人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________